ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

Processo Administrativo nº 008433/2025 de 25 de novembro de 2025 – Secretaria Municipal de Educação

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e mão de obra, para 02 (duas) plataformas elevatórias para pessoas, instaladas nas seguintes escolas da rede municipal de ensino do município:

- Local 1 (EMEF Professora Maria Celeste Torezani Storch): Plataforma elevatória enclausurada em caixa de alvenaria, estrutura autoportante, Marca DAIKEN, Modelo AC11, meia cabina, acionamento hidráulico, 220V, trifásico.

- Local 2 (CMEI Pequeno Príncipe): Plataforma elevatória semi cabinada, Marca MONTELE, Modelo PL 200, motor elétrico 2 CV, trifásico.

De acordo com os critérios e condições estabelecidas neste Termo de Referência, ETP e seus Anexos.

| LOTE | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de 01 (uma) plataforma elevatória para pessoas, instalados na EMEF “Professora Maria Celeste Torezani Storch”, (plataforma elevatória enclausurada em caixa de alvenaria, estrutura autoportante, marca Daiken, modelo ac11, meia cabina, acionamento hidráulico 220v, trifásico) Rua Deolindo Rocha Loureiro, nº 107 – Bairro Santa Cecilia). | 12 | Mês | R$ 361,17 | R$ 4.334,04 |
| 02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de 1 (uma) plataforma elevatória no CMEI “Pequeno Príncipe” (plataforma elevatória semi cabinada, marca Montele, modelo pl 200, motor elétrico 2 cv, trifásico), (Rua Adilton Fontes, nº 346 – Bairro Cachoeira da Onça) | 12 | Mês | R$ 370,00 | R$ 4.440,00 |
| VALOR ESTIMATIVO TOTAL: R$ 731,17 (setecentos e trinta e um reais e dezessete centavos) mensal R$ 8.774,04 (oito mil setecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) anual |  |  |  |  |  |

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bens de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.3. O prazo de vigência da aquisição será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogável na forma da Lei 14.133/2021.

1.4. O custo estimado total da contratação é de R$ R$ 731,17 (setecentos e trinta e um reais e dezessete centavos) mensal e R$ 8.774,04 (oito mil setecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) anual conforme custos unitários apostos nos orçamentos e no quadro comparativo de preços simples em anexo.

1.5. A execução do serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que é uma necessidade permanente a não interrupção do funcionamento das plataformas.

1.6. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Secretaria Municipal de Educação busca a contratação de empresa especializada, por meio de dispensa de licitação, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (duas) plataformas elevatórias para pessoas, instaladas na EMEF Professora Maria Celeste Torezani Storch e no CMEI Pequeno Príncipe. O escopo dos serviços inclui o fornecimento de peças necessárias para os reparos.

2.2. O principal objetivo é garantir que os equipamentos permaneçam em perfeitas condições de funcionamento e segurança, assegurando a acessibilidade e o fácil acesso e locomoção para alunos, servidores e visitantes com mobilidade reduzida nas dependências das escolas.

2.3. A contratação dos serviços de manutenção justifica-se por exigências legais e pela inexistência de servidores técnico-operacionais qualificados no quadro da Prefeitura para a execução das atividades. A terceirização é a solução adotada para preservar a vida útil dos equipamentos, evitar ônus desnecessários ao erário e prevenir transtornos e paralisações decorrentes da falta de manutenção adequada.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A solução a ser adotada consiste na contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para 02 (duas) plataformas elevatórias para pessoas, instaladas na EMEF Professora Maria Celeste Torezani Storch e no CMEI Pequeno Príncipe.

3.2. A contratação da prestação de serviços deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1.  Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de duas (02) plataformas elevatórias para pessoas, instaladas na EMEF Professora Maria Celeste Torezani Storch e no CMEI Pequeno Príncipe.

4.2. Após a realização dos serviços, a Contratada deverá emitir Relatório Mensal de Serviços (RMS) para o fiscal do contrato, referente a cada unidade.

4.3. Os serviços de manutenção deverão ser realizados através de Visitas Técnicas de Manutenção Preventiva (VTMP), no mínimo uma vez por mês, do primeiro ao décimo dia útil do mês, e através de Chamadas de Manutenção Corretiva (CMC) para atendimento de emergências, caso seja necessário.

4.4. A equipe técnica da Contratada deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, incluindo Engenheiro Mecânico com registro ativo no CREA, os quais desenvolverão as diversas atividades necessárias à execução dos serviços contratados.

4.5. Os serviços incluem todos os testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem, verificação das condições operacionais do elevador, análises de vazamento, condições de lubrificação de componentes internos, eficiência, bem como orientações para operação normal e adequada dos equipamentos.

4.6. Os serviços que por motivos técnicos não puderem ser executados nos locais de uso, serão retirados pela Contratada, mediante prévia aprovação e avaliação do fiscal do contrato, ficando a mesma inteiramente responsável pela integridade física dos componentes durante a retirada, transporte, substituição de peças e reinstalação, sem qualquer ônus para o Contratante (Poder Público).

4.7. A contratação deverá ocorrer por meio de valor global, para que as duas unidades sejam assistidas pelos serviços contratados pela mesma empresa e que sejam realizados de forma padronizada.

4.8. Nos preços apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com mão de obra, materiais de consumo, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras decorrentes da prestação dos serviços.

### 4.9. DOS SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

### 4.9.1. A manutenção preventiva deverá ser executada mensalmente, por um período de 12 (doze) meses, em dias e horários a serem previamente agendados com o Contratante, preferencialmente entre 07h00min e 17h00min, garantindo no mínimo 01 (uma) visita mensal. O agendamento deverá prever a execução dos serviços, sempre que possível, entre o primeiro e o décimo dia útil do mês, e será formalizado por meio de Ordem de Serviço ou documento equivalente.

4.9.2. Sempre que a manutenção necessitar ser realizada fora do horário de expediente regular das escolas – por razões técnicas que inviabilizem o uso dos equipamentos ou que gerem incômodos (ex: ruído, interrupção de energia) –, a necessidade deverá ser justificada pela Contratada e previamente acordada e autorizada formalmente pela Prefeitura Municipal (Contratante). A execução dos serviços nestes horários não implicará em ônus adicionais para o Contratante, desde que não haja exigência de remuneração extra por parte da legislação vigente para o tipo de serviço contratado.

4.9.2. A manutenção preventiva tem como objetivo evitar, reduzir ou impedir a ocorrência de falhas ou paradas dos elevadores, conservando-os dentro dos padrões de segurança, normas técnicas aplicáveis (ex: ABNT NBR 16083 e NR 11) e em perfeito estado de funcionamento, conforme as especificações do fabricante.

4.9.3. As manutenções preventivas deverão ocorrer de modo a não prejudicar o funcionamento das atividades das Escolas, sendo o agendamento a ferramenta principal para conciliar a execução do serviço com a rotina da instituição.

# 4.10. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

4.10.1. A manutenção corretiva tem como objetivo o restabelecimento dos componentes da plataforma elevatória às condições de pleno funcionamento. Isso será feito mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos ou eletrônicos, e/ou a substituição de peças, componentes e acessórios, se necessário. Todos os serviços deverão ser atestados por meio de laudo técnico específico, emitido e assinado pelo Engenheiro responsável da Contratada, com a descrição detalhada da ocorrência e das ações tomadas.

4.10.2. Caso o valor do orçamento de peças apresentado pela Contratada esteja acima do patamar de mercado verificado pelo Contratante, este solicitará a readequação do valor. Na hipótese de a Contratada não ajustar o valor ao preço de mercado, o Contratante poderá (conforme previsto em lei) realizar pesquisa de mercado própria e, se for o caso, indicar um fornecedor ou adotar as medidas cabíveis para garantir a economicidade da contratação.

4.10.3. O valor orçado pela Contratada para as peças deve representar exclusivamente o custo do material (preço de aquisição). Os custos com mão de obra da instalação, bem como os custos administrativos, logísticos e tributários de fornecimento das peças em razão de força maior ou desgaste natural, já estão contemplados no preço fixo pago mensalmente à Contratada pela disponibilidade do serviço.

4.10.4. Após a substituição de qualquer peça ou componente defeituoso, a Contratada deverá apresentar o item substituído ao fiscal do contrato para verificação. A Contratada será integralmente responsável pelo descarte ambientalmente correto desses materiais, de acordo com as normas e legislação vigentes (logística reversa).

4.10.5. A manutenção corretiva será executada sempre que houver necessidade de consertos e reparos para restaurar o perfeito funcionamento das plataformas elevatórias, mediante solicitação formal da fiscalização do contrato ou dos funcionários indicados pelo gestor do contrato da Prefeitura Municipal.

4.10.6. A Contratada deverá, em resposta à solicitação de serviço, enviar um Relatório de Avaliação Técnica Preliminar ao Fiscal do Contrato, informando o estado do equipamento e listando os materiais necessários para a correção.

4.10.7. Assim que as peças necessárias forem adquiridas e estiverem disponíveis, a Contratada deverá retornar ao local em até 48 (quarenta e oito) horas úteis para realizar a troca e concluir os serviços de manutenção corretiva, sem nenhum ônus adicional ao Contratante.

4.10.8. A Contratada deverá elaborar um Relatório Técnico de Execução de Serviço (por chamado) e um Relatório Gerencial Mensal consolidado, entregando cópia ao Contratante. O relatório deve conter, no mínimo:

- Descrição sumária da situação encontrada (diagnóstico);

- Marca, modelo e número de série do equipamento revisado;

- Data e horários de início e término dos serviços;

- Discriminação detalhada dos serviços executados;

- Descrição completa das peças e componentes substituídos, se for o caso;

Identificação e assinatura do técnico responsável pela execução dos serviços, e do preposto do Contratante que acompanhou o serviço.

4.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (conforme anexo nos autos)

4.11.1. Registro e habilitação Pessoa Jurídica registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais e indicação de Responsável Técnico (RT) habilitado (Engenheiro Mecânico ou Técnico em Mecânica) com ART.

4.11.2. Experiência comprovada – Atestados de Capacidade Técnica que demostrem aptidão para serviços de manutenção de elevadores, incluindo modernização, conforme exigências da Lei 14.133/2021.

4.11.3. Qualificação de Profissionais – Apresentação de profissionais (mecânicos/técnicos) com experiência comprovada, vinculo empregatício (CTPS) ou contrato de prestação de serviços, e treinamento específico para treinamento específico para transporte vertical.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado/renovado na forma da lei vigente.

5.2. Os serviços serão prestados de acordo com o descrito no contrato e na autorização de fornecimento.

5.3. O objeto contratual será executado em 02 (duas) localidades distintas no município de São Gabriel da Palha – ES, especificamente nas plataformas elevatórias instaladas nas seguintes unidades:

- - EMEF Profª Mª Celeste T. Storch, localizada na Rua Deolindo Rocha Loureiro, nº 107 – Bairro Santa Cecília, São Gabriel da Palha – ES.

- - CMEI Pequeno Príncipe, localizado na Rua Adilton Fontes, Nº 346 – Bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha – ES.

## 5.3.1. CONTATO

- Tel: 27 3727-3993

- Email: semecsgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

5.4. Caso não seja possível a realização na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.5. A execução dos serviços será acompanhado e fiscalizado por funcionário da secretaria requisitante (deverá ser nomeado fiscal técnico e administrativo) para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no contrato, neste Termo de Referência e na proposta.

5.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no ETP, neste Termo de Referência, no Contrato e na respectiva Autorização de Fornecimento, devendo ser substituído/executado imediatamente, no momento da constatação pelo demandante,  às suas custas.

5.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.8. No caso de recusa da execução dos serviços pelo fornecedor, a Administração Pública adotará as providências cabíveis, de cordo com a legislação aplicável, visando sanar problemas por ventura ocorridos.

6. DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA DE CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO E PRAZOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. A demanda a ser contratada é de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e mão de obra, para 02 (duas) plataformas elevatórias para pessoas, instaladas em escolas no Município de São Gabriel da Palha, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, por um período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes definidas no ETP e DFD elaborados pela secretaria requerente.

6.2.  O fornecedor deverá prestar o serviço de acordo com as informações contidas neste Termo de Referência, no ETP e Contrato.

6.3. Será necessária a celebração de contrato de prestação de serviços.

7. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1. Averiguar a prestação do serviço no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços presta provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

7.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

7.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento dos objetos, no prazo e forma estabelecidos neste TR e seus anexos.

7.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente aquisição, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste TR, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

8.2. Efetuar a execução do serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade.

8.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

8.4. Indicar preposto para representá-la.

8.5. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

8.6. A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de Regularidades Fiscais.
8.7. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste TR, seus anexos.

8.8. Todo o local de montagem deverá ser sinalizado de acordo com as normas de segurança.

8.9. A CONTRATADA deverá ter responsáveis técnicos qualificados pelos equipamentos no local do evento, durante todo o período da realização do mesmo, assim como promover às suas custas, além do controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços, a segurança necessária à perfeita, no tocante aos objetos, materiais e equipamentos instalados no local do evento.

8.10. Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual(EPI) e executem os testes necessários e definidos na legislação pertinente.

8.11. Todo e qualquer material de consumo necessário às manutenções preventivas e corretivas, incluindo óleos, soldas, material de combate à corrosão e antiferrugem, tintas, solventes, produtos para limpeza, lixas, estopas, graxas e produtos para lubrificação e as ferramentas de trabalho e equipamentos de proteção individual, e tudo mais que for necessário à execução dos serviços, deverão ser da melhor qualidade e prontamente fornecidos pela empresa CONTRATADA;

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Com a contratação, buscaremos manter os elevadores/plataformas elevatórias seguros para utilização das pessoas que necessitam dos mesmos.

10. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.1. Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

10.2. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal, referente à Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, que poderá ser solicitada no site http://receita.economia.gov.br;

10.3.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, que poderá ser solicitada no site https://internet.sefaz.es.gov.br;

10.4.  Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal referente ao domicílio do interessado.

10.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, que poderá ser retirada no site http://www.tst.jus.br.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor/prestador de serviço que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato.

11.1.2. Dar causa à inexecução parcial que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

11.1.3. Dar causa à inexecução total;

11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame.

11.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado.

11.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado,

11.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do objeto.

11.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do objeto.

11.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

11.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.1.13. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

b) Multa, calculada na forma do edital, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 11.1 deste Termo de Referência, no percentual de 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 11.1.1 a 11.1.7 e 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 11.1.8 a 11.1.12;

b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens “c” e “d” abaixo:

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.12, deste Termo de Referência.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Cadastro de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

e) Cadastro de empresas inidôneas, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –TCE/ES(https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-responsaveis/empresas-inidoneas/) e proibidas de contratar com o Poder Público estadual ou municipal(https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de responsáveis/proibidos-de-contratar/).

12.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

12.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

12.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

12.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

12.1.3 .Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

12.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

12.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018, alterada pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 10 de 2020.

12.2..1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

12.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

12.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

12.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

12.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

12.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

12.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

12.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

12.8. Habilitação jurídica:

12.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

12.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

12.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

12.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

12.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

12.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

12.09. Qualificação Econômico-Financeira.

12.9.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da Licitante ou por meio digital, emitida em até 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da Dispensa de Licitação;

12.9.2. Havendo algum prazo de validade estabelecido por cartório na certidão citada na letra anterior, será considerado o prazo constante da certidão para comprovação da sua validade.

12.9.3. Para a contagem do prazo estabelecido na letra “a” deste capítulo, será contado a partir do primeiro dia que antecede a data da realização desta dispensa de licitação.

12.9.4. As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial deverão apresentar como condicionante de sua habilitação, além da certidão de inexistência de processo de falência, o deferimento do primeiro processo ou a homologação do segundo, e, em ambos os casos, atestado de capacidade de cumprir o objeto licitado fornecido pelo juízo em que tramita a recuperação.

13. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

13.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de (30) trinta dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

13.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

1233. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- O prazo de validade;

- A data da emissão;

- Os dados do contrato e do órgão contratante;

- O período respectivo de execução do contrato;

- O valor a pagar; e

- Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

13.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

13.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

13.6. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

13.7. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

13.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

13.10. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.11. Conforme Decreto Municipal nº 3.686/2023 será retido o Imposto de Renda na Fonte nos pagamentos efetuados por Órgãos, Autarquias e Fundações instituídas  e mantidas pelo Município de São Gabriel da Palha a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e prestação de serviços.

13.11.  Após o prazo acima referenciado, será paga multa financeira nos seguintes termos:

VM = VF * 0,33 * ND

100

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira;

VF = Valor da Nota Fiscal;

ND = Número de dias em atraso.

13.12.. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados quando na proposta, assim como, o número da contratação, o (s) objeto (s), os valores unitários e totais.

13.13. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto deverá ser ois comunicado ao CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente.

13.14. O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela empresa CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.

13.15. Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições relativas à proposta de preço e a habilitação.

## 14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

### 14.1. Recursos materiais e humanos

14.1.1. Além da Equipe de Gestão do Contrato, a Secretaria envolvida disponibilizará recursos humanos para o acompanhamento da prestação dos serviços.

## 15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

15.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

## 16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Não haverá danos ao meio ambiente.

## 17. DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA DE VIABILIDADE

17.1. A equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação.

18. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Lei Orçamentária Anual, bem como requisição do sistema presente nos autos, sendo a contratação será atendida pelas seguintes dotações:

- FICHA - FONTE 00616-150000250000 o valor de R$ 361,17 (trezentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) mensal, e R$ 4.334,04 (quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) ao ano, e

- FICHA - FONTE 00633-150000250000 o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) mensal e R$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais) ao ano.

19. DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

19.1. A compilação de parte das informações mencionados na elaboração deste Termo de Referência foram estruturadas através do ETP – Estudo Técnico Preliminar e DFD – Documento Formalizador de Demanda elaborado pela secretaria requisitante.

São Gabriel da Palha, 19 de janeiro de 2026

Elaborado por:

RUTH BARBARA DA SILWA NASCIMENTO

Agente de Serviços Técnicos - Decreto n° 4.816/2025.

Mat. nº 002983