# ANEXO II-1

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA PLATAFORMA(S) ELEVATÓRIA(S).

## INFORMAÇÕES BÁSICAS

### Processo Administrativo nº 8433/2025

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e mão de obra, para 02 (duas) plataformas elevatórias para pessoas, instaladas nas seguintes escolas da rede municipal de ensino do município:

    - Local 1 (EMEF Professora Maria Celeste Torezani Storch): Plataforma elevatória enclausurada em caixa de alvenaria, estrutura autoportante, Marca DAIKEN, Modelo AC11, meia cabina, acionamento hidráulico, 220V, trifásico.

    - Local 2 (CMEI Pequeno Príncipe): Plataforma elevatória semi cabina, Marca MONTELE, Modelo PL 200, motor elétrico 2 CV, trifásico.

O presente documento consiste em Estudos Preliminares necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar a estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

## LOCAL DE ENTREGA

  - O objeto contratual será executado em 02 (duas) localidades distintas no município de São Gabriel da Palha – ES, especificamente nas plataformas elevatórias instaladas nas seguintes unidades:

- EMEF Profª Mª Celeste T. Storch, localizada na Rua Deolindo Rocha Loureiro, nº 107 – Bairro Santa Cecília, São Gabriel da Palha – ES.

- CMEI Pequeno Príncipe, localizado na Rua Adilton Fontes, Nº 346 – Bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha – ES.

## CONTATO

Tel: 27 3727-3993

Email: semecsgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

## PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

  - A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição;

  - Foi produzido documento de formalização de demanda, sob o número 42, que contempla a contratação de serviços de empresa especializada, por meio de Abertura de licitação (Pregão Eletrônico), para prestação de serviços de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador;

  - O contrato e/ou Ata de Registro de Preços advindos desta aquisição, poderão ser prorrogados conforme Lei. 14.133/2021, precedida de Pesquisa de Mercado, para comprovar o preço vantajoso.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

  - A Secretaria Municipal de Educação busca a contratação de empresa especializada, por meio de dispensa eletrônica, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de

02 (duas) plataformas elevatórias para pessoas, instaladas na EMEF Professora Maria Celeste Torezani Storch e no CMEI Pequeno Príncipe. O escopo dos serviços inclui o fornecimento de peças necessárias para os reparos.

  - O principal objetivo é garantir que os equipamentos permaneçam em perfeitas condições de funcionamento e segurança, assegurando a acessibilidade e o fácil acesso e locomoção para alunos, servidores e visitantes com mobilidade reduzida nas dependências das escolas.

  - A contratação dos serviços de manutenção justifica-se por exigências legais e pela inexistência de servidores técnico-operacionais qualificados no quadro da Prefeitura para a execução das atividades. A terceirização é a solução adotada para preservar a vida útil dos equipamentos, evitar ônus desnecessários ao erário e prevenir transtornos e paralisações decorrentes da falta de manutenção adequada.

- ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Educação.

## DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de duas (02) plataformas elevatórias para pessoas, instaladas na EMEF Professora Maria Celeste Torezani Storch e no CMEI Pequeno Príncipe.

    - Após a realização dos serviços, a Contratada deverá emitir Relatório Mensal de Serviços (RMS) para o fiscal do contrato, referente a cada unidade.

    - Os serviços de manutenção deverão ser realizados através de Visitas Técnicas de Manutenção Preventiva (VTMP), no mínimo uma vez por mês, do primeiro ao décimo dia útil do mês, e através de Chamadas de Manutenção Corretiva (CMC) para atendimento de emergências, caso seja necessário.

    - A equipe técnica da Contratada deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, incluindo Engenheiro Mecânico com registro ativo no CREA, os quais desenvolverão as diversas atividades necessárias à execução dos serviços contratados.

    - Os serviços incluem todos os testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem, verificação das condições operacionais do elevador, análises de vazamento, condições de lubrificação de componentes internos, eficiência, bem como orientações para operação normal e adequada dos equipamentos.

    - Os serviços que por motivos técnicos não puderem ser executados nos locais de uso, serão retirados pela Contratada, mediante prévia aprovação e avaliação do fiscal do contrato, ficando a mesma inteiramente responsável pela integridade física dos componentes durante a retirada, transporte, substituição de peças e reinstalação, sem qualquer ônus para o Contratante (Poder Público).

    - A contratação deverá ocorrer por meio de valor global, para que as duas unidades sejam assistidas pelos serviços contratados pela mesma empresa e que sejam realizados de forma padronizada.

    - Nos preços apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com mão de obra, materiais de consumo, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras decorrentes da prestação dos serviços.

### Dos serviços da manutenção preventiva

    - A manutenção preventiva deverá ser executada mensalmente, por um período de 12 (doze) meses, em dias e horários a serem previamente agendados com o Contratante, preferencialmente entre 07h00min e 17h00min, garantindo no mínimo 01 (uma) visita mensal. O agendamento deverá prever a execução dos serviços, sempre que possível, entre o primeiro e o décimo dia útil do mês, e será formalizado por meio de Ordem de Serviço ou documento equivalente.

    - Sempre que a manutenção necessitar ser realizada fora do horário de expediente regular das escolas – por razões técnicas que inviabilizem o uso dos equipamentos ou que gerem incômodos (ex: ruído, interrupção de energia) –, a necessidade deverá ser justificada pela Contratada e previamente acordada e autorizada formalmente pela Prefeitura Municipal (Contratante). A execução dos serviços nestes horários não implicará em ônus adicionais para o Contratante, desde que não haja exigência de remuneração extra por parte da legislação vigente para o tipo de serviço contratado.

    - A manutenção preventiva tem como objetivo evitar, reduzir ou impedir a ocorrência de falhas ou paradas dos elevadores, conservando-os dentro dos padrões de segurança, normas técnicas aplicáveis (ex: ABNT NBR 16083 e NR 11) e em perfeito estado de funcionamento, conforme as especificações do fabricante.

    - As manutenções preventivas deverão ocorrer de modo a não prejudicar o funcionamento das atividades das Escolas, sendo o agendamento (conforme item 7.2.1) a ferramenta principal para conciliar a execução do serviço com a rotina da instituição.

# Serviços de Manutenção Corretiva

    - A manutenção corretiva tem como objetivo o restabelecimento dos componentes da plataforma elevatória às condições de pleno funcionamento. Isso será feito mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos ou eletrônicos, e/ou a substituição de peças, componentes e acessórios, se necessário. Todos os serviços deverão ser atestados por meio de laudo técnico específico, emitido e assinado pelo Engenheiro responsável da Contratada, com a descrição detalhada da ocorrência e das ações tomadas.

    - Caso o valor do orçamento de peças apresentado pela Contratada esteja acima do patamar de mercado verificado pelo Contratante, este solicitará a readequação do valor. Na hipótese de a Contratada não ajustar o valor ao preço de mercado, o Contratante poderá (conforme previsto em lei) realizar pesquisa de mercado própria e, se for o caso, indicar um fornecedor ou adotar as medidas cabíveis para garantir a economicidade da contratação.

    - O valor orçado pela Contratada para as peças deve representar exclusivamente o custo do material (preço de aquisição). Os custos com mão de obra da instalação, bem como os custos administrativos, logísticos e tributários de fornecimento das peças em razão de força maior ou desgaste natural, já estão contemplados no preço fixo pago mensalmente à Contratada pela disponibilidade do serviço.

    - Após a substituição de qualquer peça ou componente defeituoso, a Contratada deverá apresentar o item substituído ao fiscal do contrato para verificação. A Contratada será integralmente responsável pelo descarte ambientalmente correto desses materiais, de acordo com as normas e legislação vigentes (logística reversa).

    - A manutenção corretiva será executada sempre que houver necessidade de consertos e reparos para restaurar o perfeito funcionamento das plataformas elevatórias, mediante solicitação formal da fiscalização do contrato ou dos funcionários indicados pelo gestor do contrato da Prefeitura Municipal.

    - A Contratada deverá, em resposta à solicitação de serviço, enviar um Relatório de Avaliação Técnica Preliminar ao Fiscal do Contrato, informando o estado do equipamento e listando os materiais necessários para a correção.

    - Assim que as peças necessárias forem adquiridas e estiverem disponíveis, a Contratada deverá retornar ao local em até 48 (quarenta e oito) horas úteis para realizar a troca e concluir os serviços de manutenção corretiva, sem nenhum ônus adicional ao Contratante.

    - A Contratada deverá elaborar um Relatório Técnico de Execução de Serviço (por chamado) e um Relatório Gerencial Mensal consolidado, entregando cópia ao Contratante. O relatório deve conter, no mínimo:

- Descrição sumária da situação encontrada (diagnóstico);

- Marca, modelo e número de série do equipamento revisado;

- Data e horários de início e término dos serviços;

- Discriminação detalhada dos serviços executados;

- Descrição completa das peças e componentes substituídos, se for o caso;

- Identificação e assinatura do técnico responsável pela execução dos serviços, e do preposto do Contratante que acompanhou o serviço.

## ESTIMATIVA DS QUANTIDADES

8.4. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

## ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1 Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022, que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha - ES.

  - A estimativa de preço foi realizada por meio de pesquisa de mercado, considerando possíveis soluções para atender à demanda.

  - O valor estimado da contratação é de R$ 20.280,00 (vinte mil, duzentos e oitenta reais), conforme demonstrado na planilha que segue.

PESQUISA DE PREÇOS

- CONTRATOS VIGENTES DE PREFEITURAS E NO PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

As seguintes contratações, identificadas por meio de pesquisa em contratos disponíveis na internet e no PNCP, em 19 de novembro de 2025, às 11h51min, foram consideradas similares ao objeto da contratação (prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de plataforma elevatória, com fornecimento de peças), em conformidade com o Art. 174, § 3º, da Lei nº 14.133/2021 e a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/202:

### Referências:

  - COLATINA (Espírito Santo). Câmara Municipal. Contrato n. 009/2024: contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de elevador. Colatina, 2024.

Disponível	em: https://camaracolatina.es.gov.br/transparencia/busca?q=elevador.	Acesso em: 19 nov. 2025, 09:30.

  - VENDA NOVA DO IMIGRANTE (Espírito Santo). Prefeitura Municipal. Contrato n. 005/2025: contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de elevador. Venda Nova do Imigrante, 2025. Disponível em: https://vendanovadoimigrante- es.portaltp.com.br/report/relatorio.aspx?id=17&p1=120242113&p2=2037. Acesso em: 19 nov. 2025, 09:40.

  - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. Edital nº 4012/2025 - Id contratação PNCP: (11022597000191-1-000174/2025). PNCP. Disponível

em: https://pncp.gov.br/app/editais/11022597000191/2025/174. Acesso em: 19 nov. 2025, 11h51min.

## *MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (CONTRATOS VIGENTES)

| Item | Local | Unid. Medida | Qdt. meses | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Câmara Municipal – Colatina (ES) | Mensal | 12 | R$ 645,00 | R$ 7.740,00 |
| 2 | Prefeitura Mun. de Venda N. do Imigrante (ES) | Mensal | 12 | R$790,00 | R$ 9.480,00 |
| 3 | Fundação Universidade de Pernambuco (PE) | Mensal | 12 | R$ 1.100,00 | R$ 13.200,00 |
| Soma Geral |  |  |  | R$ 2.535,00 | R$ 30.420,00 |

### Análise e Justificativa do Preço Estimado:

Após a coleta dos dados, calculou-se o preço médio dos valores unitários mensais.

    - Preço Médio: R$ 845,00

  - O valor estimado da contratação da empresa especializada em prestação de serviços de plataforma elevatória com fornecimento de peças é de R$ 20.280,00, constante da planilha que se segue.

| Item | Descrição | Qdt. | Valor estimado mensal (R$) | Valor estimado anual (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Plataforma Elevatória para pessoas por um período de 12 meses, instaladas na EMEF “Professora Maria Celeste Torezani Storch” (Plataforma elevatória enclausurada em caixa de alvenaria, estrutura autoportante, Marca DAIKEN, Modelo AC11, meia cabina, acionamento hidráulico 220V, trifásico) e no CMEI “Pequeno Príncipe” (Plataforma elevatória semi cabina, Marca Montele, Modelo PL 200, motor elétrico 2 CV, trifásico), neste município. | 02 | R$ 845,00 | R$ 20.280,00 |

Para a presente contratação, adota-se o valor de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais) mensais como preço de referência (mediana dos valores coletados), por ser uma medida que reflete de forma fidedigna os valores praticados no mercado para serviços similares na região e em outras localidades do país, garantindo a economicidade e a razoabilidade da contratação.

O valor total estimado para a contratação anual (12 meses) é de R$ 20.280,00 (vinte mil, duzentos e oitenta reais), para as escolas EMEF “Professora Maria Celeste Torezani Storch” e CMEI “Pequeno Príncipe”.

## DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - A solução a ser adotada consiste na contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para 02 (duas) plataformas elevatórias para pessoas, instaladas na EMEF Professora Maria Celeste Torezani Storch e no CMEI Pequeno Príncipe.

  - A contratação da prestação de serviços deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações.

## JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1 O objeto da contratação será composto por 2 itens, de preço total orçado previamente pela administração no valor de R$ 1.690,00 (mil, seiscentos e noventa reais), mensal totalizando R$ 20.280,00(vinte mil, duzentos e oitenta reais), anuais. Para fins de classificação, será considerado o menor preço por lote. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade da prestação do serviço, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da contratação, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa.

## RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Com a contratação, buscaremos manter os elevadores seguros para utilização das pessoas que necessitam dos mesmos.

## PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

### Recursos materiais e humanos

    - Além da Equipe de Gestão do Contrato, a Secretaria envolvida disponibilizará recursos humanos para o acompanhamento da prestação dos serviços.

## CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1 Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

## POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não haverá danos ao meio ambiente.

## DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA DE VIABILIDADE

A equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação.

São Gabriel da Palha, 24 de novembro de 2025.

## RESPONSÁVEIS

### Elaborado por:	Autorizado por:

João Batista Antunes de Paulo Assistente Administrativo Matrícula nº 9736

Jane Lislie Martinelli dos Santos Secretária Municipal de Educação Decreto nº 4675/2025