ANEXO II-1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Processo Administrativo nº 003064/2025.

Aquisição de materiais elétricos para manutenção das escolas da rede municipal de ensino.

2. LOCAL DE ENTREGA

2.1 Os materiais deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal de Educação, com localização na Praça Vicente Glazar, nº 159, Bairro Glória das 12h às 17h de segunda a quinta-feira, e de 07h às 12h na sexta-feira, observando os dias de funcionamento, juntamente com a Nota Fiscal, pelo prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento, emitida pelo Departamento Municipal de Compras e Contratos.

2.2 A entrega deverá ocorrer sem qualquer ônus adicional, bem como a descarga e todas as demais despesas provenientes da mesma;

2.3 A Empresa vencedora garantirá a qualidade dos materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o edital;

2.4 O recebimento provisório dos produtos não implica em aceitação dos mesmos;

2.5 Os produtos que não estiverem de acordo com as especificações exigidas, apresentem vício de qualidade ou impropriedade para o uso, serão recusadas e devolvidas parcial ou totalmente, conforme caso, ficando a CONTRATADA, obrigada a substituí-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contadas do recebimento da notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

2.6 Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias.

3. CONTATO

Tel: 27 995744758

Email: financeirosemecsgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. Aquisição por meio de licitação;

5.2. Considerando que são necessários os materiais para realizarmos manutenção elétricas nas dependências das escolas municipais de ensino.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Educação.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. O objeto do presente Estudo Técnico é a aquisição de materiais elétricos para realização de manutenções das escolas da rede municipal de ensino.

7.2. Nos preços apresentados deverão estar incluídas todas as despesas e insumos necessários às embalagens e para as entregas.

8.  PAGAMENTOS

8.1. O pagamento será efetuado mediante o fornecimento à Administração Pública Municipal de Nota Fiscal Eletrônica, bem como os documentos de regularidade fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias corridos;

8.2. - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, ou outra circunstância impeditiva, os mesmos serão devolvidos à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido;

8.3. - No texto da Nota Fiscal Eletrônica deverão constar, obrigatoriamente, a especificação dos itens que são objeto da contratação;

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1. Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. A estimativa de preço de orçamento foi realizada por esta Secretaria via internet.

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1 A solução a ser adotada consiste na aquisição de materiais elétricos para realização de manutenções das escolas da rede municipal de ensino.

11. DA QUANTIDADE DE MATERIAIS E DA ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISIÇÃO

11.1. A relação de itens necessários para contemplar a solução, bem como a quantidade e a estimativa de valor de mercado são apresentados na tabela a seguir:

12.2 PLANILHA ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO:

| Item | Gêneros | QTDE | Valor R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 185 MM2 C/ PARAFUSO | 10 UNI | 36,06 | 360,60 |
| 02 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2 C/ PARAFUSO | 20 UNI | 6,24 | 124,80 |
| 03 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2 C/ PARAFUSO | 1 UNI | 3,60 | 3,60 |
| 04 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1 KV - 35 MM2 - 90 GRAUS HEPR | 8 MT | 32,91 | 263,28 |
| 05 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1 KV - 185 MM2 - 90 GRAUS HEPR | 100 MT | 171,67 | 17167 |
| 06 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1 KV - 50 MM2 - 90 GRAUS HEPR | 80 MT | 44,80 | 3.584,00 |
| 07 | TERMINAL PINO LONGO DE COMPRESSÃO CABO 185 MM2 MACIÇO | 4 UNI | 23,16 | 92,64 |
| 08 | CAIXA DE INSPEÇÃO BALDE DE ATERRAMENTO | 4 UNI | 20,36 | 81,44 |
| 09 | DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A 20KA | 2 UNI | 349,13 | 698,26 |
| 10 | DISJUNTOR TERMOMAG. TRIP. CX MOLDADA 250A 25KA 480/600VCA | 1 UNI | 452,37 | 452,37 |
| 11 | CONECTOR PARAFUSO SPLIT BOLD PARA CABO DE 50 MM | 4 UNI | 26,00 | 104,00 |
| 12 | CABO DE COBRE flexível , classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama, bwf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 16mm2, azul | 40 MT | 15,00 | 600,00 |
| 13 | CABO DE COBRE flexível , classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama, bwf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 16mm2, preto | 80 MT | 17,00 | 1360,00 |
| 14 | CABO DE COBRE flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama, bwf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 4mm2, azul | 100 MT | 5,50 | 550,00 |
| 15 | CABO DE COBRE flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama, bwf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 4mm2, preto | 100 MT | 6,00 | 600,00 |
| 16 | CABO DE COBRE flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama, bwf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 4mm2, vermelho | 100 MT | 5,50 | 550,00 |
|  | TOTAL |  |  | 26.591,99 |

13. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

13.1. O objeto da contratação será composto por 16 itens, de preço total orçado pela servidora da Secretaria Municipal de Educação no valor total aproximado de R$ 26.591,99 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos). Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade da aquisição do produto, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da contratação, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

14.1 Com a eventual aquisição, buscamos suprir a necessidade de manutenção elétrica das escolas da rede municipal de ensino.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não haverá danos ao meio ambiente.

16. DECLARAÇÕES DE VIABILIDADE

A equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação.

17. JUSTIFICATIVAS DA VIABILIDADE

Considerando que a solicitação se constitui de aquisição de materiais elétricos por meio de Licitação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

São Gabriel da Palha, 23 de abril de 2025.

18. RESPONSÁVEIS

18.1. Elaborado por:

Ariele Scalfoni Rigo

Assistente Administrativo

Matrícula nº 2966

18.2. Autorizado por:

Jane Lislie Martinelli Dos Santos

Secretária Municipal de Educação Interina

Decreto nº 4675/2025