ANEXO II-2

MODELO DE PROPOSTA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025.

A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha

Apresento a proposta de preço referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção das escolas da rede municipal de ensino, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE - QUANTIDADE | VALOR ESTIMADO UNITÁRIO | VALOR ESTIMADO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 185 mm2 c/ parafuso | 10 UNI | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| 02 | Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 50 mm2 c/ parafuso | 20 UNI | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
| 03 | Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 35 mm2 c/ parafuso | 1 UNI | R$ 7,00 | R$ 7,00 |
| 04 | Cabo flex isol. Termoplast. 0,6/1 kv - 35 mm2 - 90 graus hepr | 8 MT | R$ 31,00 | R$ 248,00 |
| 05 | Cabo flex isol. Termoplast. 0,6/1 kv - 185 mm2 - 90 graus hepr | 100 MT | R$ 156,00 | R$ 15.600,00 |
| 06 | Cabo flex isol. Termoplast. 0,6/1 kv - 50 mm2 - 90 graus hepr | 80 MT | R$ 43,80 | R$ 3.504,00 |
| 07 | Terminal pino longo de compressão cabo 185 mm2 maciço | 4 UNI | R$ 78,00 | R$ 312,00 |
| 08 | Caixa de inspeção balde de aterramento | 4 UNI | R$ 11,00 | R$ 44,00 |
| 09 | Disjuntor cx moldada termomagnetico tripolar 125a 20ka | 2 UNI | R$ 260,00 | R$ 520,00 |
| 10 | Disjuntor termomag. Trip. Cx moldada 250a 25ka 480/600vca | 1 UNI | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 11 | Conector parafuso split bold para cabo de 50 mm | 4 UNI | R$ 18,00 | R$ 72,00 |
| 12 | CABO DE COBRE flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama, bwf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 16mm2, azul | 40 MT | R$ 14,39 | R$ 575,60 |
| 13 | CABO DE COBRE flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama, bwf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 16mm2, preto | 80 MT | R$ 12,50 | R$ 1.000,00 |
| 14 | CABO DE COBRE flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama, bwf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 4mm2, azul | 100 MT | R$ 3,35 | R$ 335,00 |
| 16 | CABO DE COBRE flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama, bwf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 4mm2, preto | 100 MT | R$ 3,35 | R$ 335,00 |
|  | CABO DE COBRE flexível, classe 4 ou 5, isolação em pvc/a, antichama, bwf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 4mm2, vermelho | 100 MT | R$ 3,35 | R$ 335,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 23.657,60 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) |  |  |  |  |

Valor global da proposta: _____________________(                               ).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de apresentação da proposta no sistema.

O prazo de entrega e demais exigências, será de acordo com o estipulado no Anexo II – Termo de Referência.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Aviso da Dispensa e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Diante disso, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

Dados da Empresa:

Razão Social:

CNPJ/MF:

Endereço:

Cidade/UF:

CEP:

Tel./Fax:

E-mail: e-mail para recebimento da Ordem de Fornecimento: (importante, pois é através dele que será enviado a ordem de fornecimento quando da contratação do objeto).

Banco:

Agência:

Conta:

___________, ____ de ____________ de ____.

Assinatura do Fornecedor/Carimbo