ANEXO II-1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Processo Administrativo nº 007481/2024.

Aquisição de materiais específicos de fonoaudiologia para atender as necessidades do Setor de Fisioterapia da secretaria Municipal de Saúde. -  DISPENSA ELETRÔNICA.

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Rua: João XXIII - Centro

Departamento de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 9 9740 8895

Email: setorcomprassgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.

4.2. Foi produzido documento de formalização de demanda, que contempla aquisição de materiais de uso específico de fonoaudiologia para atender ao Setor de Fisioterapia da secretaria Municipal de Saúde. O documento foi incluído em 2024 no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. Os materiais serão utilizados para influenciar diretamente na experiência dos pacientes durante a avaliação.

5.2. A aquisição de materiais específicos é fundamental para o trabalho dos fonoaudiólogos, pois auxiliam em todo processo de conclusões e resoluções da saúde do paciente que necessita do acompanhamento dessa especialidade. A seleção cuidadosa de materiais fonoaudiólogos é essencial para captar as nuances individuais de cada paciente e apresentar uma visão abrangente das suas habilidades e desafios durante todo acompanhamento.

5.3. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saúde.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Na execução da entrega dos materiais, a CONTRATADA deve:

a) zelar pela qualidade dos materiais, atendendo as especificações mínimas exigidas;

b) Observar o prazo de entrega, para não haver comprometimento por parte do solicitante.

c) Ser responsável pela entrega dos produtos no endereço indicado, sem custos para essa administração.

d) A CONTRATADA deve ser apta

7.2. Da qualificação técnica.

7.2.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta contratação, mediante apresentação de atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatíveis com o objeto desta contratação, devidamente assinado pela pessoa responsável.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.4. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ESPELHO NASAL MILIMETRADO DE ALTMANN: consta de uma placa metalizada milimetrada, acompanha de um bloco de referência do mesmo formato e tamanho que o espelho, o qual deve ser utilizado para as anotações referentes a cada paciente. | UND | 01 |
| 02 | PAQUÍMETRO DIGITAL: resolução mínima: 0,02mm/Leitura: 7,50mm/ Aplicação: medição externa/interna/profundidade e ressaltos/ confeccionado em aço inoxidável. Alimentação: bateria/ Capacidade: 150mm/ Botão: liga/desliga | UND | 01 |
| 03 | ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS COLORIDOS: 5/16 – fornecido em pacote contendo 100 unidades | PCT | 02 |
| 04 | ELÁSTICO ORTODÔNTICO COLORIDOS: 1/8: fornecido em pacote contendo 100 unidades. Confeccionados em silicone grau médico atóxico na dimensão de 5mm de diâmetro externo. | PCT | 02 |
| 05 | ADESIVOS PRO-FONO PARA GENERALIZAÇÃO POSTURAS ORAIS: Fornecido em caixa contendo no mínimo 50 adesivos. A embalagem deve conter o nome do responsável técnico. | CX | 04 |
| 06 | ESPÁTULAS PLÁSTICAS SUPERFÍCIES RUGOSAS, PERFURADAS E COLORIDAS: Refil fornecido em kit contendo no mínimo 24 unidades. Desenvolvidas em polipropileno atóxico, rugosas nas duas faces e na medida de 13.2cm por 1,5 cm. | kit | 03 |
| 07 | CARIMBOS DAS BOQUINHAS – MÉTODO VISUO-PCTO GRÁFICO: MPV. Deve conter no mínimo 16 carimbos com desenhos representativos dos órgãos fonoarticulatórios envolvidos na emissão dos fonemas da língua portuguesa. Deve conter manual explicativo. | Caixa Kit | 01 |
| 08 | ADESIVOS DO QUADRO FONÊMICO: Embalagem deve conter responsável técnico. Deve conter no mínimo 50 figuras adesivas do quadro fonêmico. | Caixa Kit | 05 |
| 09 | TUBOS PARA EXERCITAÇÃO DA MUSCULATURA ORA FACIAL: Nível 1 Incolor 4 unidades; Material: confeccionado em silicone – recomendados para estimulação ora facial gradue a estimulação com os modelos nos diâmetros 5mm, 6,4mm, 8mm e 10 mm. Contendo: 01 unidade de cada nível | Caixa Kit | 02 |
| 10 | SCAPE-SCOPE PRO FONO: Tubo de vidro de 1cm diâmetro dobrado em 90 graus dividindo-o em duas partes 5cm x 12cm a parte menor conecta-se ao tubo de látex de 30cm a outra extremidade desse tubo de látex conecta-se a uma biqueira de polipropileno natural atóxico por onde o ar deve entrar. Dentro da parte maior do tubo de vidro há um tubo de PVC cristal de 3,5cm de comprimento e uma esfera de styropor com 0,7 cm de diâmetro. Esta parte maior do tubo de vidro é fechado com um batoque plástico transparente o qual contem: 1 orifício de 0,2 cm de diâmetro destinado a saída de ar. Desta forma a esfera de estiropo do Scap-Scope se eleva para pequenos fluxos de ar que penetram no tubo de vidro pela biqueira. | UND | 02 |
| 11 | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL – OBRA COMPLETA: A caixa deve conter: 01 livro de ABFW de linguagem infantil, 18 blocos para avaliação de linguagem nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e programática, 01 foto colorida e plastificada para avaliação de fluência. No livro deve conter o link para realização de Download dos 18 blocos de avaliação. Deve conter fichário de cartelas, contendo 152 figuras de 12x21cm para aplicação das provas de fonologia do teste linguagem infantil. | Kit | 01 |
| 12 | AVALIAÇÃO AZUL DA COMPREENSÃO LEITORA DE TEXTOS EXPOSITIVOS MANUAL: confeccionado em capa de brochura. Dimensões mínimas: 28x21x2 | UND | 01 |
| 13 | APET – ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA DE TEXTOS. Questionário/texto narrativo/texto dissertativo/ argumentativo do 5º ano de ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. | UND | 01 |
| 14 | AVALIAÇÃO AZUL DA COMPREENSÃO LEITORA DE TEXTOS “CARTÕES” Capa: brochura Dimensões: 28x21x1 | UND | 01 |
| 15 | COFIAS – CONSCIÊNCIA FONOLOGIA INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO SEQUENCIAL: Kit contendo: 01 manual/ 05 cadernos de aplicação/01 bloco de folha de respostas com no minimo 25 folhas e 06 pranchas | KIT | 01 |
| 16 | PROAD – PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES ESCOLARES. Capa: brochura/ kit contendo 02 cadernos. CADERNO 1: contendo apresentação e os componentes, comas orientações para aplicação, os roteiros de registros de analises das atividades propostas, bem como as considerações teóricas pertinentes e aos aspectos avaliados, visando a explicar os procedimentos da avaliação bem como a orientar o diagnóstico e as propostas de intervenção; CADERNO 2 – é de aplicação com as atividades avaliativas para cada ano escolar. | KIT | 01 |

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1 Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. Conforme os requisitos estabelecidos para a contratação, foi realizada busca pesquisa de mercado através do BANCO DE PREÇOS e sites da Internet. Com o objeto solicitado, onde foi apurado valor referencial de mercado.

9.3 O valor estimado da contratação em tela é de R$ 3.252,43 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) constante na planilha que se segue.

| Item | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ESPELHO NASAL MILIMETRADO DE ALTMANN: consta de uma placa metalizada milimetrada, acompanhada de um bloco de referência do mesmo formato e tamanho que o espelho, o qual deve ser utilizado para as anotações referentes a cada paciente. |  | 01 | R$147,32 | R$147,32 |
| 02 | PAQUÍMETRO DIGITAL: resolução mínima: 0,02mm/Leitura: 7,50mm/ Aplicação: medição externa/interna/profundidade e ressaltos/ confeccionado em aço inoxidável. Alimentação: bateria/ Capacidade: 150mm/ Botão: liga/desliga |  | 01 | R$101,66 | R$101,66 |
| 03 | ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS COLORIDOS: 5/16 – fornecido em pacote contendo 100 unidades |  | 02 | R$37,95 | R$75,90 |
| 04 | ELÁSTICO ORTODÔNTICO COLORIDOS: 1/8: fornecido em pacote contendo 100 unidades. Confeccionados em silicone grau médico atóxico na dimensão de 5mm de diâmetro externo. |  | 02 | R$30,00 | R$60,00 |
| 05 | ADESIVOS PRO-FONO PARA GENERALIZAÇÃO POSTURAS ORAIS: Fornecido em caixa contendo no mínimo 50 adesivos. A embalagem deve conter o nome do responsável técnico. |  | 04 | R$48,00 | R$192,00 |
| 06 | ESPÁTULAS PLÁSTICAS SUPERFÍCIES RUGOSAS, PERFURADAS E COLORIDAS: Refil fornecido em kit contendo no mínimo 24 unidades. Desenvolvidas em polipropileno atóxico, rugosas nas duas faces e na medida de 13.2cm por 1,5 cm. |  | 03 | R$73,00 | R$219,00 |
| 07 | CARIMBOS DAS BOQUINHAS – MÉTODO VISUO-PCTO GRÁFICO: MPV. Deve conter no mínimo 16 carimbos com desenhos representativos dos órgãos fono articulatórios envolvidos na emissão dos fonemas da língua portuguesa. Deve conter manual explicativo. |  | 01 | R$159,00 | R$159,00 |
| 08 | ADESIVOS DO QUADRO FONÊMICO: Embalagem deve conter responsável técnico. Deve conter no mínimo 50 figuras adesivas do quadro fonêmico. |  | 05 | R$33,00 | R$165,00 |
| 09 | TUBOS PARA EXERCITAÇÃO DA MUSCULATURA ORA FACIAL: Nível 1 Incolor 4 unidades; Material: confeccionado em silicone – recomendados para estimulação ora facial gradue a estimulação com os modelos nos diâmetros 5mm, 6,4mm, 8mm e 10 mm. Contendo: 01 unidade de cada nível |  | 02 | R$55,00 | R$440,00 |
| 10 | SCAPE-SCOPE PRO FONO: Tubo de vidro de 1cm diâmetro dobrado em 90 graus dividindo-o em duas partes 5cm x 12cm a parte menor conecta-se ao tubo de látex de 30cm a outra extremidade desse tubo de látex conecta-se a uma biqueira de polipropileno natural atóxico por onde o ar deve entrar. Dentro da parte maior do tubo de vidro há um tubo de PVC cristal de 3,5cm de comprimento e uma esfera de styropor com 0,7 cm de diâmetro. Esta parte maior do tubo de vidro é fechado com um batoque plástico transparente o qual contem: 1 orifício de 0,2 cm de diâmetro destinado a saída de ar. Desta forma a esfera de estiropo do Scap-Scope se eleva para pequenos fluxos de ar que penetram no tubo de vidro pela biqueira. |  | 02 | R$79,00 | R$158,00 |
| 11 | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL – OBRA COMPLETA: A caixa deve conter: 01 livro de ABFW de linguagem infantil, 18 blocos para avaliação de linguagem nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e programatica, 01 foto colorida e plastificada para avaliação de fluência. No livro deve conter o link para realização de Download dos 18 blocos de avaliação. Deve conter fichário de cartelas, contendo 152 figuras de 12x21cm para aplicação das provas de fonologia do teste linguagem infantil. |  | 01 | R$486,00 | R$486,00 |
| 12 | AVALIAÇÃO AZUL DA COMPREENSÃO LEITORA DE TEXTOS EXPOSITIVOS MANUAL: confeccionado em capa de brochura. Dimensões mínimas: 28x21x2 |  | 01 | R$110,00 | R$110,00 |
| 13 | APET – ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA DE TEXTOS. Questionário/texto narrativo/texto dissertativo/ argumentativo do 5º ano de ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. |  | 01 | R$77,40 | R$77,40 |
| 14 | AVALIAÇÃO AZUL DA COMPREENSÃO LEITORA DE TEXTOS “CARTÕES” Capa: brochura Dimensões: 28x21x1 |  | 01 | R$80,00 | R$80,00 |
| 15 | COFIAS – CONSCIÊNCIA FONOLOGIA INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO SEQUENCIAL: Kit contendo: 01 manual/ 05 cadernos de aplicação/01 bloco de folha de respostas com no minimo 25 folhas e 06 pranchas |  | 01 | R$433,65 | R$433,65 |
| 16 | PROAD – PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES ESCOLARES. Capa: brochura/ kit contendo 02 cadernos. CADERNO 1 : contendo apresentação e os componentes, comas orientações para aplicação, os roteiros de registros de analises das atividades propostas, bem como as considerações teóricas pertinentes e aos aspectos avaliados, visando a explicar os procedimentos da avaliação bem como a orientar o diagnóstico e as propostas de intervenção; CADERNO 2 – é de aplicação com as atividades avaliativas para cada ano escolar. |  | 01 | R$157,50 | R$157,50 |
| TOTAL: |  |  |  | R$3.252,43 |  |

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1 A solução a ser adotada consiste na aquisição de materiais específicos para avaliações fonoaudiólogas para atender as necessidades do Setor de fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde.

10.2. A CONTRATADA deverá obedecer ao prazo de entrega dos materiais que foram estabelecidos para 20 (vinte) dias úteis contados a partir do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

10.3. A entrega dos materiais deverá ocorrer no Almoxarifado da Atenção Básica, localizado na Rua João XXIII nº 287 Bairro Centro – São Gabriel da Palha ES. CEP: 29.780.000.

10.4. A CONTRATADA poderá entrega os materiais de segunda a quinta feira no horário de 7:00hs da manhã até as 17:00hs (local não fecha para almoço) e na sexta feira de 7:00hs da manhã até as 13:00hs (nas sextas-feiras só funciona nesse horário informado).

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O objeto da contratação será composto por 16 itens, de preço total estimado orçado pela administração no valor total de R$ 3.252,43 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos). Para fins de classificação, será considerado o menor preço por item. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade dos produtos, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção das propostas mais vantajosa.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Os resultados pretendidos com a contratação têm como pilar garantir melhorias nos processos de avaliações clínicas dos pacientes que necessitam de avaliações fonoaudiólogas para sua evolução.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. A Administração Pública contará com a Secretaria Municipal de Saúde no recebimento e conferência das especificações contidas neste ETP e TR.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Não se verifica impactos ambientais da contratação.

16. DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

16.1. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta aquisição, com base nos elementos apresentados neste documento.

16.2. Considerando que os materiais solicitados favorecerão aos servidores que atuam no setor, visando otimizar os atendimentos.

São Gabriel da Palha, 11 de outubro de 2024.

17. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: | Autorizado por: |
| --- | --- |
| Elaborado por: Agnes N. Couto Portaria: 7417 Cargo: Diretor de Departamento | MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA Matrícula:7264 Cargo: Secretária Municipal de Saúde - Interina |