ANEXO II-1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Processo Administrativo nº 005540/2024.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -  DISPENSA ELETRÔNICA.

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Rua: João XXIII - Centro

Departamento de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 9 9740 8895

Email: setorcomprassgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.

4.2. Foi produzido documento de formalização de demanda, que contempla a aquisição de equipamento  ( microscópio – lupa eletrônica) para atender o Setor de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. O documento foi incluído em 2024 no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. Os equipamentos são de suma importância para a execução dos serviços de análise de controle de zoonoses desta municipalidade.

5.2. Considerando que é de responsabilidade do município a implementação e execução de políticas e estratégicas de controle de zoonoses, onde o município já identificou casos positivos em cães, podendo ter o risco de transmissão da doença em humanos.

5.3. Diante das informações o setor solicitando solicita a aquisição de mais equipamentos de análise (microscópio  ou lupa eletrônica) para intensificar as investigações das lâminas , visando monitorar melhor os serviços realizados pela Vigilância Ambiental dessa municipalidade.

5.4. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saúde.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Na execução da entrega dos equipamentos, a CONTRATADA deve:

a) zelar pela qualidade dos equipamentos, atendendo as especificações mínimas exigidas;

b) Observar o prazo de entrega, para não haver comprometimento por parte do solicitante.

c) Ser responsável pela entrega dos produtos no endereço indicado, sem custos para essa administração.

d) A CONTRATADA deve ser apta

7.2. Da qualificação técnica.

7.2.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta contratação, mediante apresentação de atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatíveis com o objeto desta contratação, devidamente assinado pela pessoa responsável.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.4. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO (LUPA ELETRÔNICA) – COM TUBO BINOCULAR COM AJUSTE INTERPUPILAR DE NO MÍNIMO 50MM, COM AJUSTE DE DIOPTRIA NAS DUAS PORTAS DE APROXIMADAMENTE 5 DIOPTRIA, INCLINADO 45º E COM GIRO ÓPTICO DE 360 GRAUS; DUAS OCULARES DE 10X; OBJETIVA COM ZOOM DE 1XA 4X REGULADAS ATRAVÉS DE MOVIMENTOS GIRATÓRIOS E BOTÕES LATERAIS; PLATINA CIRCULAR COM VIDRO DIFUSOR DE 95MM, PLACA CIRCULAR BRANCA E PRETA; FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICA COM REGULAGEM DE TENSÃO E ÁREA DE TRABALHO DE 60MM; AJUSTE NO EIXO DE ESTATIVA DE 90MM;ILUMINAÇÃO; TRANSMITIDA POR LED E REFLEXÃO POR ESPELHO BASCULANTE; REFLETIDA POR LÂMPADA DE HALOGÊNIO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 12 V E 10W; SETOR ACOPLADO COM TRÊS FUNÇÕES TRANSMITIDA, REFLETIDA E SIMULTANEAMENTE; FILTRO AZUL ACOPLADO A BASE; PINÇA DIRECIONAL; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CAPA DE TAPAGEM PARA PROTEÇÃO. | UND | 03 |

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1 Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. Conforme os requisitos estabelecidos para a contratação, foi realizada busca pesquisa de mercado através do BANCO DE PREÇOS e Painel de Preços mas não encontramos o descritivo almejado, diante disso realizamos cotações com fornecedores que trabalham com o objeto solicitado e sites via internet.

9.3 O valor estimado da contratação em tela é de R$ 12.836,79 (doze mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos) constante na planilha que se segue.

| Item | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO (LUPA ELETRÔNICA) – COM TUBO BINOCULAR COM AJUSTE INTERPUPILAR DE NO MÍNIMO 50MM, COM AJUSTE DE DIOPTRIA NAS DUAS PORTAS DE APROXIMADAMENTE 5 DIOPTRIA, INCLINADO 45º E COM GIRO ÓPTICO DE 360 GRAUS; DUAS OCULARES DE 10X; OBJETIVA COM ZOOM DE 1XA 4X REGULADAS ATRAVÉS DE MOVIMENTOS GIRATÓRIOS E BOTÕES LATERAIS; PLATINA CIRCULAR COM VIDRO DIFUSOR DE 95MM, PLACA CIRCULAR BRANCA E PRETA; FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICA COM REGULAGEM DE TENSÃO E ÁREA DE TRABALHO DE 60MM; AJUSTE NO EIXO DE ESTATIVA DE 90MM;ILUMINAÇÃO; TRANSMITIDA POR LED E REFLEXÃO POR ESPELHO BASCULANTE; REFLETIDA POR LÂMPADA DE HALOGÊNIO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 12 V E 10W; SETOR ACOPLADO COM TRÊS FUNÇÕES TRANSMITIDA, REFLETIDA E SIMULTANEAMENTE; FILTRO AZUL ACOPLADO A BASE; PINÇA DIRECIONAL; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; CAPA DE TAPAGEM PARA PROTEÇÃO. | UND | 03 | R$ 4.278,93 | R$12.836,79 |
| TOTAL: |  |  |  | R$12.836,79 |  |

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1 A solução a ser adotada consiste na aquisição de equipamentos (microscópio – lupa eletrônica) para atender ao Setor de Vigilância em Saúde nas análises de controle de zoonoses do município.

10.2. A CONTRATADA deverá obedecer ao prazo de entrega dos equipamentos que foram estabelecidos para 20 (vinte) dias úteis contados a partir do recebimento da Autorização de fornecimento emitida  pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

10.3. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no Almoxarifado da Atenção Básica, localizado na Rua João XXIII nº 287 Bairro Centro – São Gabriel da Palha ES. CEP: 29.780.000.

10.4. A CONTRATADA poderá entrega os equipamentos de segunda a quinta feira no horário de 7:00hs da manhã até as 17:00hs ( local não fecha para almoço) e  na sexta feira de 7:00hs da manhã até as 13:00hs (nas sextas-feiras só funciona nesse horário informado).

10.5. Os produtos devem apresentar garantia do fabricante.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O objeto da contratação será composto por 01 item, de preço total estimado orçado pela administração no valor R$ 12.836,79  (doze mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos). Para fins de classificação, será considerado o menor preço por item. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade dos produtos, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção das propostas mais vantajosa.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Os resultados pretendidos com a contratação tem como pilar atender as necessidades do Setor de Vigilância  Ambiental assegurando o controle de riscos de doenças associadas aos vetores artrópodes manifestados em cães com leishmaniose visceral nessa municipalidade.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. A Administração Pública contará com a Secretaria Municipal de Saúde no recebimento e conferência das especificações contidas no processo licitatório.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Não se verifica impactos ambientais da contratação.

16. DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

16.1. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta aquisição, com base nos elementos apresentados neste documento.

16.2. Considerando que os equipamentos solicitados intensificarão as análises de lâminas, onde o setor investiga  possíveis proliferações de doenças associadas aos vetores artrópodes, mantendo o município seguro de maiores incidências de possíveis riscos à saúde humana.

São Gabriel da Palha, 24 de julho de 2024.

17. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: | Autorizado por: |
| --- | --- |
| Elaborado por: Agnes N. Couto Portaria: 7417 Cargo: Diretor de Departamento | MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA Matrícula:7264 Cargo: Secretária Municipal de Saúde - Interina |