ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Almoxarifado da Atenção Básica

Rua: João XXIII, 287 – Centro

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 9 9740 8895

Email:setorcomprassgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. Foi produzido documento de formalização de demanda que contempla a aquisição de reagentes laboratoriais para suprir a demanda do laboratório Público Municipal.

4.2. A contratação ocorrerá por meio de abertura de Processo Licitatório na Modalidade Registro de Preços de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021. As pesquisas de preços foram realizadas através de sites da internet com empresas que trabalham com o objeto que pretendemos adquirir e também através de fornecedores locais; não localizamos os materiais disponíveis no Painel eletrônico PNCP.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. O Laboratório Público Municipal dispõe do equipamento FINECARE III PLUS, que realiza diversos exames laboratoriais.

5.2. Com a disponibilidade para execução de exames compatíveis com esse equipamento é necessário procedermos com a compra de reagentes compatíveis, pois esses analisadores possuem sistemas que exigem chip de calibração que possibilita o uso dos insumos. Diante disso, informamos ainda que o equipamento utiliza tecnologia de imunoensaio por fluorescência. Devido a isso a necessidade de reagentes compatíveis com o equipamento, garantindo a calibração do equipamento levando a excelência na qualidade e veracidade dos resultados dos exames por ele realizado.

5.3. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saúde.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1 A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

7.2 Não haverá danos ao meio ambiente, uma vez que a aquisição não gerará tal problema para a Administração Pública.

7.3 A aquisição se dará através abertura de processo Licitatório na Modalidade Registro de Preços, processo ocorrerá menor preço por item.

7.4. A CONTRATADA deverá:

7.4.1 - HABILITAÇÃO TÉCNICA LEGAL:

a) Fornecer os reagentes compatíveis com o equipamento FINECARE III PLUS  onde os produtos deverão obrigatoriamente conter registro ativo na ANVISA .

- b) Licença Sanitária: A empresa deve apresentar a Licença de Funcionamento Sanitária estadual ou municipal válida.

- c) AFE (Autorização de Funcionamento): Certificado de AFE emitido pela ANVISA para atividades de distribuição e comércio de produtos para saúde.

- d) Responsabilidade Técnica: Indicação de um profissional legalmente habilitado (CRBM ou CRF) responsável pela empresa perante os órgãos de classe.

- 4.2. Requisitos de Compatibilidade (Sistema Fechado)

- a) Insumos Exclusivos: Como o equipamento Finecare III Plus utiliza tecnologia de imunofluorescência com chips de ID, a empresa deve comprovar que os reagentes são compatíveis com o leitor e os cassetes do modelo FS-205.

- b) Declaração de Exclusividade/Autorização: Por ser um sistema fechado, o órgão deverá apresentar carta de autorização do fabricante (Wondfo/Celer) ou distribuidor oficial, garantindo que o licitante está habilitado a comercializar e fornecer suporte técnico para esses insumos específicos.

- 7.4.2.  EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO:

- a) Acurácia e Metodologia: Os kits devem seguir a metodologia de imunofluorescência Quantitativa e ser compatíveis com as matrizes biológicas suportadas pelo aparelho (sangue total, soro, plasma).

- b) Suporte Técnico: Capacidade de fornecer treinamento e assistência técnica para o uso correto dos kits no equipamento instalado.

8.0. Da qualificação técnica.

8.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta contratação, mediante apresentação de atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatíveis com o objeto desta contratação, devidamente assinado pela pessoa responsável.

8.2. Obter todas as recomendações mencionadas nas cláusulas 7 conforme acima mencionadas.

9.0 . ESTIMATIVA DS QUANTIDADES

9.1. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| Item | Descrição | Und | Qtde Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | VITAMINA D - ANÁLISE QUANTITATIVA DE VITAMINA D PELO MÉTODO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA EM ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar a Vitamina D em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescência. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip. | KIT | 12 |
| 02 | T3 TOTAL - ANÁLISE QUANTITATIVA DO HORMÔNIO TRIODOTIRONINA TOTAL (T3 TOTAL) PELO MÉTODO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA EM ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar a T3 Total em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescência. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: Sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip. | KIT | 12 |
| 03 | D-DÍMERO - ANÁLISE QUANTITIATIVA DE D-DÍMERO PELO MÉTODO DE IMUNOFLUORESCENCIA EM ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar a D-dímero em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescencia. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: Sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip. | KIT | 12 |
| 04 | ANÁLISE QUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1C) pelo método de imunofluorescencia em analisador semi – automático. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar a Hemoglobina Glicada (HbA1C) em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescencia. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: Sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip | KIT | 24 |
| 05 | TSH - ANÁLISE QUANTITATIVA DE TSH PELO MÉTODO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA EM ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar o TSH em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescência. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: Sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip | KIT | 12 |
| 06 | T4 TOTAL - ANÁLISE QUANTITATIVA DO HORMÔNIO TIROXINA TOTAL (T4 TOTAL) PELO MÉTODO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA EM ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar a T4 Total em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescência. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: Sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip. | KIT | 12 |
| 07 | PSA LIVRE - Análise quantitativa do Antígeno Prostático específico livre (PSA LIVRE) pelo método de imunofluorescência em analisador semiautomatizado. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar o PSA livre em amostras biológicas. METODOLOGIA: Imunofluorescência. Tipo de análise: quantitativa. Tipo de amostras: sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, ID chip. | KIT | 12 |

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

10.1. Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

10.2. Conforme os requisitos estabelecidos para a contratação, foi realizada pesquisa de mercado através de sites da Internet com empresas que trabalham com os objetos que pretendemos adquirir. Não encontramos os materiais no PNCP, talvez por se tratar de materiais muito específicos.

10.3. O valor estimado da contratação em tela é de R$ 2.718,98 (dois mil setecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos),constante da planilha na planilha que se segue.

| Item | Descrição | Quant | Preço unitário Estimado | Preço total estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | VITAMINA D - ANÁLISE QUANTITATIVA DE VITAMINA D PELO MÉTODO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA EM ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar a Vitamina D em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescência. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip. | 12 | R$800,00 | R$9.600,00 |
| 02 | T3 TOTAL - ANÁLISE QUANTITATIVA DO HORMÔNIO TRIODOTIRONINA TOTAL (T3 TOTAL) PELO MÉTODO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA EM ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar a T3 Total em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescência. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: Sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip. | 12 | R$700,00 | R$8.400,00 |
| 03 | D-DÍMERO - ANÁLISE QUANTITIATIVA DE D-DÍMERO PELO MÉTODO DE IMUNOFLUORESCENCIA EM ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar a D-dímero em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescencia. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: Sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip. | 12 | R$750,00 | R$9.000,00 |
| 04 | ANÁLISE QUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1C) pelo método de imunofluorescencia em analisador semi – automático. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar a Hemoglobina Glicada (HbA1C) em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescencia. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: Sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip | 24 | R$350,00 | R$8.400,00 |
| 05 | TSH - ANÁLISE QUANTITATIVA DE TSH PELO MÉTODO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA EM ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar o TSH em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescência. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: Sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip | 12 | R$671,37 | R$8.056,44 |
| 06 | T4 TOTAL - ANÁLISE QUANTITATIVA DO HORMÔNIO TIROXINA TOTAL (T4 TOTAL) PELO MÉTODO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA EM ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar a T4 Total em amostras biológicas. Metodologia: Imunofluorescência. Tipo de análise: quantitativa: tipo de amostra: Sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, tubos contendo tampão, ID chip. | 12 | R$660,00 | R$7.920,00 |
| 07 | PSA LIVRE - Análise quantitativa do Antígeno Prostático específico livre (PSA LIVRE) pelo método de imunofluorescência em analisador semiautomatizado. Teste rápido utilizado em conjunto com o analisador FINECARE para determinar o PSA livre em amostras biológicas. METODOLOGIA: Imunofluorescência. Tipo de análise: quantitativa. Tipo de amostras: sangue total (venoso e capilar), soro ou plasma. APRESENTAÇÃO: 20 ou mais cassetes de teste, ID chip. | 12 | R$660,00 | R$7.920,00 |

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1. Descrição da Solução: A solução consiste no fornecimento contínuo de reagentes de diagnóstico in vitro baseados na tecnologia de imunofluorescência, projetados especificamente para operação no sistema fechado, compativeis com o equipamento FINECARE III PLUS. O objetivo é garantir a precisão analítica em diagnósticos rápidos , cobrindo áreas como marcadores cardíacos, inflamatórios, função renal, tireoide e diabetes, dentre outros.

10.2. Ciclo de Vida do Objeto :

Aquisição e Recebimento: Os kits devem vir acompanhados de um ID Chip específico para cada lote, que contém as curvas de calibração necessárias para que o equipamento reconheça os parâmetros de teste.

- Armazenamento: Possuem alta estabilidade térmica, podendo ser armazenados entre 4°C e 30°C por até 24 meses, o que simplifica a logística ao dispensar, em muitos casos, a cadeia de frio rigorosa.

- Utilização: Após a abertura do sachê de alumínio, o cartucho deve ser utilizado em até 1 hora para evitar degradação por umidade.

- Descarte: Por se tratarem de materiais que entram em contato com amostras biológicas (sangue total, soro ou plasma), o ciclo encerra-se com o descarte em conformidade com as normas de resíduos de saúde (Grupo A).

- 10.3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO:

- 10.3.1.Para garantir a compatibilidade e a qualidade dos resultados, os reagentes devem atender aos seguintes requisitos:

- Compatibilidade:Devem ser 100% compatíveis com o modelo FINECARE III PLUS..

- Apresentação: Kits contendo no mínimo 20  testes, incluindo cartuchos (cassetes), soluções tampão (buffer) e ponteiras descartáveis.

- Desempenho: Resultados quantitativos rápidos, obtidos entre 3 a 15 minutos.

- Certificações: Devem possuir registro vigente na ANVISA e certificações internacionais como CE e ISO 13485.

- Rastreabilidade: Cada caixa deve obrigatoriamente incluir o ID Chip para calibração automática pelo leitor do equipamento.

10.4. A aquisição deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações.

10.5. A entrega dos produtos deverá no Almoxarifado da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua João XXIII, nº. 287, Centro, município de São Gabriel da Palha ES, no horário de expediente deste setor, ou seja, segunda a quinta feira no horário de 08 às 16 horas e as sextas-feiras no horário de 07 as 13horas.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O objeto da contratação será composto por 07 itens  , de preço total estimado orçado pela Secretaria Municipal de Saúde no valor estimado total de R$ 59.296,44 (cinquenta e nove mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos). Para fins de classificação, será considerado o menor preço unitário. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade do produto, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa.

11.2. O processo ocorrerá na Modalidade registro de Preços.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1. O resultado pretendido com a contratação da compra de reagentes para o analisador Finecare III Plus é garantir a continuidade e a precisão dos diagnósticos laboratoriais quantitativos via imunofluorescência.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. A Administração Pública contará com o Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar a pretendida aquisição, recebimento e conferência das especificações contidas nesse processo licitatório.

13.2 Garantir que os produtos adquiridos cheguem de forma compatível com todas as exigências estabelecidas neste ET.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Os principais impactos ambientais da compra de reagentes para o Finecare III Plus estão concentrados no ciclo de vida dos consumíveis e na gestão dos resíduos gerados após a análise. Como este é um sistema de imunofluorescência, os impactos diretos incluem

a) Geração de Resíduos Químicos (Grupo B).

- Contaminação Química: Os reagentes contêm substâncias para detecção de analitos que, se descartadas incorretamente em pias ou lixo comum, podem contaminar solos e lençóis freáticos.

- Toxicidade: Substâncias presentes nos cassetes de teste e buffers podem apresentar características de toxicidade ou reatividade, exigindo armazenamento em recipientes rígidos e coleta por empresas especializadas.

b) Resíduos Biológicos e Perfurocortantes (Grupo A/E)

- Risco Infeccioso: Após o uso, o cassete de reação contém amostras de sangue total, soro ou plasma, tornando-se um resíduo potencialmente infectante.

- Descarte de Consumíveis: Pipetas e ponteiras utilizadas na manipulação das amostras com os reagentes aumentam o volume de resíduos plásticos contaminados.

c)  Impactos de Logística e Armazenamento

- Consumo Energético: Embora os reagentes do Finecare III Plus possam ser armazenados em temperatura ambiente (4-30°C), o que reduz a necessidade de refrigeração constante, o transporte e a embalagem geram pegada de carbono.

- Sistema Fechado: O equipamento utiliza um sistema fechado, o que significa que apenas reagentes do fabricante original são compatíveis. Isso limita a escolha de fornecedores com políticas ambientais potencialmente mais rigorosas ou embalagens mais sustentáveis.

- d) Para mitigar esses impactos, é fundamental seguir o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), garantindo que os efluentes dos equipamentos não sejam lançados diretamente na rede de esgoto comum. Indicando que o setor solicitante – LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, se comprometa a realizar esses descartes através de empresas que possuem os serviços especializado.

16. DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

16.1. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação, com base nos elementos apresentados neste documento.

São Gabriel da Palha, 05 de fevereiro de 2026.

17. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: Agnes N. Couto Portaria: 7417 Cargo: Assessor técnico administrativo | MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA Matrícula:7264 Cargo: Secretária Municipal de Saúde |
| --- | --- |