ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Rua: João XXIII – Centro

Departamento de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 9 9740 8895

Email: setorcomprassgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.

4.2. Foi produzido documento de formalização de demanda, que contempla a aquisição de reagentes laboratoriais. O documento foi incluído em 2024 no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. Garantir a execução de inúmeros exames laboratoriais que são realizados diariamente pelo Laboratório Público Municipal em atendimento a pacientes que necessitam dos exames clínicos.

5.2. Os reagentes químicos são desempenham um papel fundamental em processos laboratoriais sendo essenciais para elaborar os exames e chegar a seus resultados finais. Esses reagentes são usados para alcançarmos diagnósticos, análises químicas , além de preparar e produzir outras substâncias.

5.3. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saúde.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Na execução das entregas dos reagentes, a CONTRATADA deve:

a) Os itens 23 ao 59 são itens de bioquímica, que devem ser compatíveis ao Equipamento SX 300.(Conforme Anexo I)

b) Os itens 60 ao 64 são reagentes de hematologia que devem ser compatíveis com o Equipamento Micros ABX 60, pois devido as particulares técnicas do equipamento, calibrações e controle de qualidade laboratorial e o fato de todos serem utilizados de forma simultânea, motivo pelo qual devem ser da mesma marca. (Conforme Anexo II)

c) Os itens 65 ao 70 são reagentes que devido as particularidades técnicas do equipamento, calibrações e controle de qualidade laboratorial onde os mesmos são utilizados no equipamento Analisador Hematológico HMG 86 (hemograma) são utilizados de forma simultânea e por isso devem ser cotados da mesma marca.(Conforme Anexo III)

d) Os itens 71 ao 75 são reagente de coagulação, que devem ser compatíveis com o equipamento MAXCOAG, onde devido às suas particularidades técnicas do equipamento supracitado, os reagentes devem ser cotados da mesma Marca, devido às calibrações e controle de qualidade.(Conforme Anexo IV).

e) Fornecer os reagentes de forma segura, sem avarias. Onde as caixas deverão vir devidamente lacradas e bem embaladas no ato da entrega, e quando necessário transportado em caixa de isopor com gelox garantindo a qualidade dos produtos.

f) Em caso de quaisquer tipo de danos durante o transporte dos produtos até o local de entrega indicado, responsabilizar-se pela troca do mesmo, caso seja necessário.

g) Solicitamos que os reagentes ao serem entregues à Secretaria Municipal de Saúde devem apresentar validade mínima de 12 (doze) meses, caso a contratada encontre dificuldade em atender aos pedidos com essa validade estendida, é necessário que a mesma se comprometa com envio de Carta para troca do produto, garantindo ao laboratório sobre a devolução dos produtos não utilizados na validade enviada pela contratada.

7.2. Da qualificação técnica.

7.2.1. Todos os reagentes solicitados devem vir devidamente identificados contendo: validade do produto, nome empresa Fabricante do produto, Registro na ANVISA/MS.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.4. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | TIRA ANALISE DE URINA 10 PARÂMETROS. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 TIRA TESTE CADA. | CX | 300 |
| 02 | REAGENTE “VDRL” PARA DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS (REAGINAS) NO SORO OU PLASMA POR FLOCULAÇÃO PARA DIAGNOSTICO DA SÍFILIS (ANTÍGENO CARDIOLIPINA). FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 05 ML CADA. | FR | 50 |
| 03 | BETA HCG 25 UI/ML (EM TIRAS/EMBALAGEM INDIVIDUAL). CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 TESTES CADA. | CX | 30 |
| 04 | TESTE RÁPIDO QUALITATIVO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 20 TESTES CADA. | CX | 50 |
| 05 | TESTE RÁPIDO QUALITATIVO (TIRAS) PSA. CAIXA COM NO MÍNIMO 20 TESTES. | CX | 150 |
| 06 | TESTE RÁPIDO POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG EM REGIÕES DISTINTAS DA ÁREA TESTE PARA VÍRUS COVID-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA E QUE TENHA SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 90% E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 1200 |
| 07 | TESTE RÁPIDO POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE DE HUMANOS (KIT DEVE VIR COM SWAB ESTÉRIL INCLUSO) E QUE TENHA DESEMPENHO CLÍNICO COMPROVADO COM SENSIBILIDADE MINIMA DE 84% ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 99% E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 6.000 |
| 08 | TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DA DENGUE COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 10.000 |
| 09 | SOLUÇÃO MIF MODIFICADO – 1000ML | L | 50 |
| 10 | SOLUÇÃO LUGOL (2%) – 500ML | FR | 01 |
| 11 | ÓLEO MINERAL PARA MICROSCOPIA – 100 ML CADA | FR | 12 |
| 12 | ANTICOAGULANTE EDTA PARA HEMATOLOGIA – FRASCO CONTENDO 200 ML CADA. | FR | 06 |
| 13 | ANTICOAGULANTE FLUORETO – FRASCO CONTENDO 200 ML CADA. | FR | 06 |
| 14 | CONJUNTO DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDA EM LÂMINAS DE HEMATOLOGIA PANÓTICO (1,2,3) – KIT CONTENDO 03 FRASCOS DE 500 ML CADA. | KIT | 25 |
| 15 | CORANTE HEMATOLÓGICO DE MAY-GRUNWALD FRASCO COM 1000ML CADA. | FR | 12 |
| 16 | CORANTE HEMATOLÓGICO DE GIEMSA FRASCO COM 500ML CADA. | FR | 06 |
| 17 | CORANTE DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE FRASCO COM 100ML CADA. | FR | 02 |
| 18 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA ANALLISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO, COMPATÍVEL COM APARELHO BIO PLU 200, FRASCO COM NO MÍNIMO 50ML. | FR | 10 |
| 19 | SOLUÇÃO DESTINADA À LIMPEZA DE TUBULAÇÕES, MANGUEIRAS E CUBETAS DE ANALISADORES BIOQUÍMICOS AUTOMÁTICOS COMPATÍVEL COM AUTOMAÇÃO SINNOWA SX 300, FRASCO COM MÍNIMO 250 ML. | FR | 50 |
| 20 | A.E.O (LÁTEX) – NO MÍNIMO 03 ML CADA C/CONTROLE | KIT | 10 |
| 21 | P.C.R – PROTEÍNA C REATIVA (LÁTEX) – NO MÍNIMO 03 ML CADA C/ CONTROLE | KIT | 50 |
| 22 | FATOR REUMATOIDE – (LÁTEX) – NO MÍNIMO 03 ML CADA C/ CONTROLE | KIT | 30 |
| 23 | ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO LIQUIDO PRONTO PARA USO – 500ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 20 |
| 24 | ALBUMINA VERDE BROMOCRESOL LIQUIDO PRONTO PARA USO – 250 ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 10 |
| 25 | ALFA AMILASE CINÉTICO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 60ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 20 |
| 26 | ALT-TGP CINÉTICO UV-200ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 30 |
| 27 | AST-TGO CINÉTICO UV-200ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 30 |
| 28 | BILIRRUBINA TOTAL AUTOMAÇÃO COLORIMÉTRICA ÁCIDO DIAZO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 105 ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 |
| 29 | BILIRRUBINA DIRETA AUTOMAÇÃO COLORIMÉTRICA ÁCIDO DIAZO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 105ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 |
| 30 | CÁLCIO ARSENATO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 100ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 40 |
| 31 | CALIBRADOR MULTI PARÂMETRO PARA BIOQUÍMICA – 5ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 20 |
| 32 | CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DO FERRO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – TESTE COLORIMÉTRICO C/ CALIBRADOR – 80ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 |
| 33 | CK-NAC MÉTODO ENZIMÁTICO UV– KIT COM 50ML CADA E CONTROLE, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 |
| 34 | CK-MB MÉTODO CINÉTICO UV – KIT COM 50ML CADA E CONTROLE, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 |
| 35 | COLESTEROL – ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 1000ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 |
| 36 | CONTROLE NORMAL – CONTROLE DE NÍVEL NORMAL DE BIOQUÍMICA LIOFILIZADO, DESTINA-SE AO USO COMO CONTROLE DE PRECISÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ENSAIOS BIOQUÍMICOS. 1X5ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO MARCA SINNOW MODELO: SX 300. | KIT | 40 |
| 37 | CONTROLE PATOLÓGICO NÍVEL ALTO – CONTROLE DE BIOQUÍMICA LIOFILIZADO, DESTINA-SE AO USO COMO CONTROLE DE PRECISÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ENSAIOS BIOQUÍMICOS. 1X5ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO MARCA SINNOW MODELO: SX-300 | KIT | 25 |
| 38 | CREATININA CINÉTICA LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 500ML CADA, COM CALIBRADOR, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300, | KIT | 25 |
| 39 | CREATININA CINÉTICA COLORIMÉTRICO – PICRATO ALCALINO – 500ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300 E SEMIAUTOMÁTICOS. | KIT | 25 |
| 40 | DESIDROGENASE LÁCTICA – MÉTODO DGKC REAÇÃO CINÉTICA CONTÍNUA KIT COM 50ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 30 |
| 41 | FERRO CROMAZURAL B LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 100ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 40 |
| 42 | FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA – 100ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 40 |
| 43 | FÓSFORO UV LÍQUIDO PRONTO PARA USO– KIT MONORREAGENTE. MÉTODO MOLIBDATO DE AMÔNIO UV 100 ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 10 |
| 44 | GAMA GT CINÉTICO – 100ML, COM CALIBRADOR, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 80 |
| 45 | GLICOSE ENZIMÁTICA COLORIMÉTRICO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 1000ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 20 |
| 46 | H.D.L COLESTEROL DIRETO COM PADRÃO – 80ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 80 |
| 47 | H.D.L COLESTEROL COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO COM PADRÃO, POR PRECIPITAÇÃO – KIT COM 50 ML CADA. | KIT | 10 |
| 48 | LDL COLESTEROL – MÉTODO DIRETO REAÇÃO DE PONTO FINAL, COM CALIBRADOR INCLUSO KIT – 40ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 10 |
| 49 | LIPASE DIRETA – 45ML CADA NO MÍNIMO, COM CALIBRADOR, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 20 |
| 50 | MAGNÉSIO KIT MONORREAGENTE, MÉTODO COLORIMÉTRICO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 100 ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 40 |
| 51 | POTÁSSIO ENZIMÁTICO MÉTODO ENZIMÁTICO POR TEMPO FIXO – 80ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 15 |
| 52 | PROTEÍNA TOTAL KIT MONORREAGENTE, MÉTODO COLORIMÉTRICO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – BIURETO POR REAÇÃO DE PONTO FINAL – 250ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 12 |
| 53 | TRIGLICÉRIDES TOTALMENTE ENZIMÁTICO LIQUIDO PRONTO PARA USO – 500ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 |
| 54 | URÉIA UV (CINÉTICA) – 200ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 |
| 55 | REAGENTE ANTI-A P/ CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA – 10ML CADA | FR | 20 |
| 56 | REAGENTE ANTI-B P/ CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA – 10ML CADA | FR | 15 |
| 57 | REAGENTE ANTI-D P/ CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA – 10ML CADA | FR | 20 |
| 58 | ALBUMINA BOVINA 22% REAGENTE POTENCIALIZADOR PARA TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS – 10ML CADA. | FR | 12 |
| 59 | COOMBS (SORO ANTI-HUMANO) POLIESPECÍFICO – 10 ML CADA | FR | 12 |
| 60 | SOLUÇÃO TAMPÃO ISOTÔNICA PARA A DETERMINAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS, MEDIÇÃO DE HEMATÓCRITO PARA APARELHO MICROS ABX 60, EMBALAGEM DE PLÁSTICO EM FORMA DE GALÃO CONTENDO 20 LITROS. | GALÃO | 10 |
| 61 | REAGENTE DE LISE DE ERITRÓCITOS PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS BRANCOS E DE TERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA, COMPATÍVEL COM APARELHO MICROS ABX 60. EMBALAGEM FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO. | FR | 10 |
| 62 | SOLUÇÃO ENZIMÁTICA COM AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DO APARELHO MICROS ABX 60. REAGENTE UTILIZADO COMO SOLUÇÃO DE ENXÁGUE E DE REFERÊNCIA DE BRANCO PARA CONTROLE HEMATOLÓGICO. EMBALAGEM FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO. | FR | 20 |
| 63 | KIT CONTENDO REAGENTES PARA CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMATOLOGIA, COMPATÍVEL COM APARELHO MICROS ABX 60. É COMPOSTO DE CÉLULAS VERMELHAS DO SANGUE HUMANO E MAMÍFEROS ESTABILIZADAS, CÉLULAS BRANCAS SIMULADAS E PLAQUETAS EM UM PRESERVATIVO MÉDIO. O KIT DEVE CONTER 03 VIDROS DE REAGENTES, DE NO MÍNIMO 2,5ML CADA SENDO UM PARÂMETRO BAIXO, UM NORMAL E UM ALTO. | KIT | 02 |
| 64 | REAGENTE PARA LAVAGEM CONCENTRADA COMPATÍVEL COM APARELHO MICROS ABX 60, FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 400ML. | FR | 01 |
| 65 | HEMATON – 20 LITROS SOLUÇÃO TAMPÃO ISOTÔNICA PARA A DETERMINAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS, MEDIÇÃO DE HEMATÓCRITO PARA APARELHO HEMATOLÓGICO HMG 86, EMBALAGEM DE PLÁSTICO EM FORMA DE GALÃO CONTENDO 20 LITROS. | GALÃO | 100 |
| 66 | HEMOLISE DIFF – 500ML REAGENTE DE LISE DE ERITRÓCITOS PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS BRANCOS E DE TERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA, COMPATÍVEL COM APARELHO HEMATOLÓGICO HMG 86. EMBALAGEM FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 500ML | FR | 30 |
| 67 | HEMOLISE H – 500ML REAGENTE DE LISE DE ERITRÓCITOS PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS BRANCOS E DE TERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA, COMPATÍVEL COM APARELHO HEMATOLÓGICO HMG 86. EMBALAGEM FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 500ML | FR | 20 |
| 68 | HEMOCLEAN – 1 LITRO SOLUÇÃO ENZIMÁTICA COM AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DO APARELHO HEMATOLÓGICO HMG 86. REAGENTE UTILIZADO COMO SOLUÇÃO DE ENXÁGUE E DE REFERÊNCIA DE BRANCO PARA CONTROLE HEMATOLÓGICO. EMBALAGEM FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO. | FR | 30 |
| 69 | AUTO DESPRO 500 ML (SOLUÇÃO PARA LIMPEZA CONCENTRADA DO EQUIPAMENTO). | FR | 05 |
| 70 | KIT CONTROLE HEMATOLÓGICO 03 NÍVEIS 1X3ML (L, N, H) COMPATÍVEL COM APARELHO HEMATOLÓGICO HMG 86. | KIT | 06 |
| 71 | PTT ÁCIDO ELÁGICO (CEFALINA) 5X5ML | KIT | 10 |
| 72 | TAP ISI REAGENTES LÍQUIDO (TROMBOPLASTINA) 5X5ML | KIT | 10 |
| 73 | PLASMA CONTROLE DE COAGULAÇÃO NÍVEL 1 – FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 1X1 ML | FR | 02 |
| 74 | PLASMA CONTROLE DE COAGULAÇÃO NÍVEL 2 CONTENDO NO MÍNIMO 1X1 ML | FR | 02 |
| 75 | CUBETA PLÁSTICA PARA COAGULÔMETRO MAXCOAG – FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. | PCT | 05 |

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1 Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. Conforme os requisitos estabelecidos para a contratação, foi realizada pesquisa de mercado através dos FORNECEDORES que trabalham com os produtos que pretendemos adquirir, pois não foi possível encontrar todos os itens nos Painéis eletrônicos. Apenas 1 item foi adquirido cotação no BANCO DE PREÇOS.

9.3 O valor estimado da contratação em tela é de R$ 425.775,50 (quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) constante na planilha que se segue.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | TIRA ANALISE DE URINA 10 PARÂMETROS. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 TIRA TESTE CADA. | CX | 300 | R$ 31,00 | R$ 9.300,00 |
| 02 | REAGENTE “VDRL” PARA DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS (REAGINAS) NO SORO OU PLASMA POR FLOCULAÇÃO PARA DIAGNOSTICO DA SÍFILIS (ANTÍGENO CARDIOLIPINA). FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 05 ML CADA. | FR | 50 | R$ 39,05 | R$ 1.952,50 |
| 03 | BETA HCG 25 UI/ML (EM TIRAS/EMBALAGEM INDIVIDUAL). CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 TESTES CADA. | CX | 30 | R$ 46,13 | R$ 1.383,90 |
| 04 | TESTE RÁPIDO QUALITATIVO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 20 TESTES CADA. | CX | 50 | R$ 49,00 | R$ 2.450,00 |
| 05 | TESTE RÁPIDO QUALITATIVO (TIRAS) PSA. CAIXA COM NO MÍNIMO 20 TESTES. | CX | 150 | R$ 52,00 | R$ 7.800,00 |
| 06 | TESTE RÁPIDO POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG EM REGIÕES DISTINTAS DA ÁREA TESTE PARA VÍRUS COVID-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA E QUE TENHA SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 90% E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 1200 | R$ 8,88 | R$ 10.656,00 |
| 07 | TESTE RÁPIDO POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE DE HUMANOS (KIT DEVE VIR COM SWAB ESTÉRIL INCLUSO) E QUE TENHA DESEMPENHO CLÍNICO COMPROVADO COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 84% ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE 99% E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 6.000 | R$ 9,00 | R$ 54.000,00 |
| 08 | TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DA DENGUE COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 10.000 | R$ 8,90 | R$ 89.000,00 |
| 09 | SOLUÇÃO MIF MODIFICADO – 1000ML | L | 50 | R$ 39,00 | R$ 1.950,00 |
| 10 | SOLUÇÃO LUGOL (2%) – 500ML | Fr | 01 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 11 | ÓLEO MINERAL PARA MICROSCOPIA – 100 ML CADA | Fr | 12 | R$ 14,00 | R$ 168,00 |
| 12 | ANTICOAGULANTE EDTA PARA HEMATOLOGIA – FRASCO CONTENDO 200 ML CADA. | Fr | 06 | R$ 45,00 | R$ 270,00 |
| 13 | ANTICOAGULANTE FLUORETO – FRASCO CONTENDO 200 ML CADA. | Fr | 06 | R$ 65,00 | R$ 390,00 |
| 14 | CONJUNTO DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDA EM LÂMINAS DE HEMATOLOGIA PANÓTICO (1,2,3) – KIT CONTENDO 03 FRASCOS DE 500 ML CADA. | KIT | 25 | R$ 40,00 | R$1.000,00 |
| 15 | CORANTE HEMATOLÓGICO DE MAY-GRUNWALD FRASCO COM 1000ML CADA. | FR | 12 | R$ 44,00 | R$ 528,00 |
| 16 | CORANTE HEMATOLÓGICO DE GIEMSA FRASCO COM 500ML CADA. | FR | 06 | R$ 42,00 | R$ 252,00 |
| 17 | CORANTE DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE FRASCO COM 100ML CADA. | FR | 02 | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
| 18 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA ANALLISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO, COMPATÍVEL COM APARELHO BIO PLU 200, FRASCO COM NO MÍNIMO 50ML. | Fr | 10 | R$ 136,00 | R$ 1.360,00 |
| 19 | SOLUÇÃO DESTINADA À LIMPEZA DE TUBULAÇÕES, MANGUEIRAS E CUBETAS DE ANALISADORES BIOQUÍMICOS AUTOMÁTICOS COMPATÍVEL COM AUTOMAÇÃO SINNOWA SX 300, FRASCO COM MÍNIMO 250 ML. | Fr | 50 | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 |
| 20 | A.E.O (LÁTEX) – NO MÍNIMO 03 ML CADA C/CONTROLE | KIT | 10 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
| 21 | P.C.R – PROTEÍNA C REATIVA (LÁTEX) – NO MÍNIMO 03 ML CADA C/ CONTROLE | KIT | 50 | R$ 60,00 | R$ 3.000,00 |
| 22 | FATOR REUMATOIDE – (LÁTEX) – NO MÍNIMO 03 ML CADA C/ CONTROLE | KIT | 30 | R$ 70,42 | R$ 2.112,60 |
| 23 | ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 500ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 20 | R$ 125,00 | R$ 2.500,00 |
| 24 | ALBUMINA VERDE BROMOCRESOL LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 250 ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 10 | R$ 48,60 | R$ 486,00 |
| 25 | ALFA AMÍLASE CINÉTICO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 60ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 20 | R$ 259,00 | R$ 5.180,00 |
| 26 | ALT-TGP CINÉTICO UV-200ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 30 | R$ 162,00 | R$ 4.860,00 |
| 27 | AST-TGO CINÉTICO UV-200ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 30 | R$ 162,00 | R$ 4.860,00 |
| 28 | BILIRRUBINA TOTAL AUTOMAÇÃO COLORIMÉTRICA ÁCIDO DIAZO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 105 ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 | R$ 110,00 | R$ 2.750,00 |
| 29 | BILIRRUBINA DIRETA AUTOMAÇÃO COLORIMÉTRICA ÁCIDO DIAZO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 105ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 | R$ 110,00 | R$ 2.750,00 |
| 30 | CÁLCIO ARSENATO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 100ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 40 | R$ 108,50 | R$ 4.340,00 |
| 31 | CALIBRADOR MULTI PARÂMETRO PARA BIOQUÍMICA – 5ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 20 | R$ 138,00 | R$ 2.760,00 |
| 32 | CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DO FERRO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – TESTE COLORIMÉTRICO C/ CALIBRADOR – 80ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 | R$ 165,00 | R$ 4.125,00 |
| 33 | CK-NAC MÉTODO ENZIMÁTICO UV – KIT COM 50ML CADA E CONTROLE, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 | R$ 209,00 | R$ 5.225,00 |
| 34 | CK-MB MÉTODO CINÉTICO UV – KIT COM 50ML CADA E CONTROLE, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 | R$ 346,00 | R$ 8.650,00 |
| 35 | COLESTEROL – ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 1000ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 | R$ 442,00 | R$ 11.050,00 |
| 36 | CONTROLE NORMAL – CONTROLE DE NÍVEL NORMAL DE BIOQUÍMICA LIOFILIZADO, DESTINA-SE AO USO COMO CONTROLE DE PRECISÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ENSAIOS BIOQUÍMICOS. 1X5ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO MARCA SINNOW MODELO: SX 300. | KIT | 40 | R$ 77,00 | R$ 3.080,00 |
| 37 | CONTROLE PATOLÓGICO NÍVEL ALTO – CONTROLE DE BIOQUÍMICA LIOFILIZADO, DESTINA-SE AO USO COMO CONTROLE DE PRECISÃO DE MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ENSAIOS BIOQUÍMICOS. 1X5ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO MARCA SINNOW MODELO: SX-300 | KIT | 25 | R$ 77,00 | R$ 1.925,00 |
| 38 | CREATININA CINÉTICA LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 500ML CADA, COM CALIBRADOR, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300, | KIT | 25 | R$ 138,00 | R$ 3.450,00 |
| 39 | CREATININA CINÉTICA COLORIMÉTRICO – PICRATO ALCALINO – 500ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300 E SEMIAUTOMÁTICOS. | KIT | 25 | R$ 77,18 | R$ 1.929,50 |
| 40 | DESIDROGENASE LÁCTICA – MÉTODO DGKC REAÇÃO CINÉTICA CONTÍNUA KIT COM 50ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 30 | R$ 80,00 | R$ 2.400,00 |
| 41 | FERRO CROMAZURAL B LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 100ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 40 | R$ 163,00 | R$ 6.520,00 |
| 42 | FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA – 100ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 40 | R$ 108,00 | R$ 4.320,00 |
| 43 | FÓSFORO UV LÍQUIDO PRONTO PARA USO– KIT MONORREAGENTE. MÉTODO MOLIBDATO DE AMÔNIO UV 100 ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 10 | R$ 65,00 | R$ 650,00 |
| 44 | GAMA GT CINÉTICO – 100ML, COM CALIBRADOR, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 80 | R$ 132,00 | R$ 10.560,00 |
| 45 | GLICOSE ENZIMÁTICA COLORIMÉTRICO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 1000ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 20 | R$ 133,00 | R$ 2.660,00 |
| 46 | H.D.L COLESTEROL DIRETO COM PADRÃO – 80ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 80 | R$ 352,00 | R$ 28.160,00 |
| 47 | H.D.L COLESTEROL COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO COM PADRÃO, POR PRECIPITAÇÃO – KIT COM 50 ML CADA. | KIT | 10 | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| 48 | LDL COLESTEROL – MÉTODO DIRETO REAÇÃO DE PONTO FINAL, COM CALIBRADOR INCLUSO KIT – 40ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 10 | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 |
| 49 | LIPASE DIRETA – 45ML CADA NO MÍNIMO, COM CALIBRADOR, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 20 | R$ 615,00 | R$ 12.300,00 |
| 50 | MAGNÉSIO KIT MONORREAGENTE, MÉTODO COLORIMÉTRICO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – 100 ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 40 | R$ 72,00 | R$ 2.880,00 |
| 51 | POTÁSSIO ENZIMÁTICO MÉTODO ENZIMÁTICO POR TEMPO FIXO – 80ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 15 | R$ 980,00 | R$ 14.700,00 |
| 52 | PROTEÍNA TOTAL KIT MONORREAGENTE, MÉTODO COLORIMÉTRICO LÍQUIDO PRONTO PARA USO – BIURETO POR REAÇÃO DE PONTO FINAL – 250ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 12 | R$ 41,00 | R$ 492,00 |
| 53 | TRIGLICÉRIDES TOTALMENTE ENZIMÁTICO LIQUIDO PRONTO PARA USO – 500ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 | R$ 426,00 | R$ 10.650,00 |
| 54 | UREIA UV (CINÉTICA) – 200ML CADA, PARA TESTES EM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO SX-300. | KIT | 25 | R$ 155,00 | R$ 3.875,00 |
| 55 | REAGENTE ANTI-A P/ CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA – 10ML CADA | FR | 20 | R$ 22,00 | R$ 440,00 |
| 56 | REAGENTE ANTI-B P/ CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA – 10ML CADA | FR | 15 | R$ 22,00 | R$ 330,00 |
| 57 | REAGENTE ANTI-D P/ CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA – 10ML CADA | FR | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |
| 58 | ALBUMINA BOVINA 22% REAGENTE POTENCIALIZADOR PARA TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS – 10ML CADA. | FR | 12 | R$ 35,00 | R$ 420,00 |
| 59 | COOMBS (SORO ANTI-HUMANO) POLIESPECÍFICO – 10 ML CADA | FR | 12 | R$ 37,00 | R$ 444,00 |
| 60 | SOLUÇÃO TAMPÃO ISOTÔNICA PARA A DETERMINAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS, MEDIÇÃO DE HEMATÓCRITO PARA APARELHO MICROS ABX 60, EMBALAGEM DE PLÁSTICO EM FORMA DE GALÃO CONTENDO 20 LITROS. | Galão | 10 | R$ 110,00 | R$ 1.100,00 |
| 61 | REAGENTE DE LISE DE ERITRÓCITOS PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS BRANCOS E DE TERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA, COMPATÍVEL COM APARELHO MICROS ABX 60. EMBALAGEM FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO. | FR | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| 62 | SOLUÇÃO ENZIMÁTICA COM AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DO APARELHO MICROS ABX 60. REAGENTE UTILIZADO COMO SOLUÇÃO DE ENXÁGUE E DE REFERÊNCIA DE BRANCO PARA CONTROLE HEMATOLÓGICO. EMBALAGEM FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO. | FR | 20 | R$ 49,00 | R$ 980,00 |
| 63 | KIT CONTENDO REAGENTES PARA CONTROLE DE QUALIDADE EM HEMATOLOGIA, COMPATÍVEL COM APARELHO MICROS ABX 60. É COMPOSTO DE CÉLULAS VERMELHAS DO SANGUE HUMANO E MAMÍFEROS ESTABILIZADAS, CÉLULAS BRANCAS SIMULADAS E PLAQUETAS EM UM PRESERVATIVO MÉDIO. O KIT DEVE CONTER 03 VIDROS DE REAGENTES, DE NO MÍNIMO 2,5ML CADA SENDO UM PARÂMETRO BAIXO, UM NORMAL E UM ALTO. | KIT | 02 | R$ 490,00 | R$ 980,00 |
| 64 | REAGENTE PARA LAVAGEM CONCENTRADA COMPATÍVEL COM APARELHO MICROS ABX 60, FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 400ML. | FR | 01 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| 65 | HEMATON – 20 LITROS SOLUÇÃO TAMPÃO ISOTÔNICA PARA A DETERMINAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS, MEDIÇÃO DE HEMATÓCRITO PARA APARELHO HEMATOLÓGICO HMG 86, EMBALAGEM DE PLÁSTICO EM FORMA DE GALÃO CONTENDO 20 LITROS. | Galão | 100 | R$ 140,00 | R$ 14.000,00 |
| 66 | HEMOLISE DIFF – 500ML REAGENTE DE LISE DE ERITRÓCITOS PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS BRANCOS E DE TERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA, COMPATÍVEL COM APARELHO HEMATOLÓGICO HMG 86. EMBALAGEM FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 500ML | FR | 30 | R$ 440,00 | R$ 13.200,00 |
| 67 | HEMOLISE H – 500ML REAGENTE DE LISE DE ERITRÓCITOS PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS BRANCOS E DE TERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA, COMPATÍVEL COM APARELHO HEMATOLÓGICO HMG 86. EMBALAGEM FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 500ML | FR | 20 | R$ 495,50 | R$ 9.910,00 |
| 68 | HEMOCLEAN – 1 LITRO SOLUÇÃO ENZIMÁTICA COM AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DO APARELHO HEMATOLÓGICO HMG 86. REAGENTE UTILIZADO COMO SOLUÇÃO DE ENXÁGUE E DE REFERÊNCIA DE BRANCO PARA CONTROLE HEMATOLÓGICO. EMBALAGEM FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO. | FR | 30 | R$ 80,00 | R$ 2.400,00 |
| 69 | AUTO DESPRO 500 ML (SOLUÇÃO PARA LIMPEZA CONCENTRADA DO EQUIPAMENTO). | FR | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| 70 | KIT CONTROLE HEMATOLÓGICO 03 NÍVEIS 1X3ML (L, N, H) COMPATÍVEL COM APARELHO HEMATOLÓGICO HMG 86. | KIT | 06 | R$ 950,00 | R$ 5.700,00 |
| 71 | PTT ÁCIDO ELÁGICO (CEFALINA) 5X5ML | KIT | 10 | R$ 130,00 | R$ 1.300,00 |
| 72 | TAP ISI REAGENTES LÍQUIDO (TROMBOPLASTINA) 5X5ML | KIT | 10 | R$ 130,00 | R$ 1.300,00 |
| 73 | PLASMA CONTROLE DE COAGULAÇÃO NÍVEL 1 – FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 1X1 ML | FR | 02 | R$ 160,00 | R$ 320,00 |
| 74 | PLASMA CONTROLE DE COAGULAÇÃO NÍVEL 2 CONTENDO NO MÍNIMO 1X1 ML | FR | 02 | R$ 160,00 | R$ 320,00 |
| 75 | CUBETA PLÁSTICA PARA COAGULÔMETRO MAXCOAG – FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. | PCT | 05 | R$ 107,00 | R$ 535,00 |
| TOTAL: |  |  |  | R$ 425.775,50 |  |

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1 A solução a ser adotada consiste na aquisição de reagentes laboratoriais que são imprescindíveis para o Laboratório Publico Municipal da Secretaria Municipal de Saúde dessa municipalidade.

10.2 A CONTRATADA deverá obedecer ao prazo de entrega dos reagentes laboratoriais que foi estabelecido 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento da Autorização de fornecimento emitida  pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

10.3 A entrega dos reagentes laboratoriais deverá ocorrer no Almoxarifado da Atenção Básica, localizado na Rua João XXIII nº 287 Bairro Centro – São Gabriel da Palha ES. CEP: 29.780.000.

10.4 A CONTRATADA poderá entrega os produtos de segunda a quinta feira no horário de 7:00hs da manhã até as 17:00hs ( local não fecha para almoço) e  na sexta feira de 7:00hs da manhã até as 13:00hs (nas sextas-feiras só funciona nesse horário informado).

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O objeto da contratação será composto por 75 itens, de preço total estimado orçado pela administração no valor R$ 425.775,50 (quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Para fins de classificação, será considerado o menor preço por item. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade dos produtos, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção das propostas mais vantajosa.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Os resultados pretendidos com a contratação tem como pilar continuar promovendo os diversos tipos de exames laboratoriais diariamente realizado pelo Laboratório Público Municipal para os pacientes que necessitam obter diagnósticos clínicos para avaliação de sua saúde/enfermidade.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. A Administração Pública contará com a Secretaria Municipal de Saúde no recebimento e conferência das especificações contidas no processo licitatório.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Não se verifica impactos ambientais da contratação.

16. DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

16.1. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação, com base nos elementos apresentados neste documento.

16.2. Considerando a necessidade em manter a oferta dos exames laboratoriais é de suma importância realizar a compra de reagentes.

São Gabriel da Palha, 20 de março de 2025.

17. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: | Autorizado por: |
| --- | --- |
| Elaborado por: Agnes N. Couto Portaria: 7417 Cargo: Assessor técnico administrativo | MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA Matrícula:7264 Cargo: Secretária Municipal de Saúde |