ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21 de 01 de abril de 2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (TIPO JANELA E SPLITS) INCLUINDO INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO/LUBRIFICAÇÃO, CARGA DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU QUE VENHAM A PERTENCER À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 003532/2024 de 08 de maio de 2024 (Secretaria Municipal de Administração)

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado (tipo janela e split), incluindo instalação, higienização/lubrificação, carga de gás e substituição de peças, para os equipamentos pertencentes ou que venham a pertencer a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e no ETP elaborado pela requente.

| Item | Mão de obra | Unid | Quant | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 7.500 a 12.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 60 | R$ 577,50 | R$ 34.650,00 |
| 02 | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 18.000 a 24.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 30 | R$ 650,96 | R$ 19.500,00 |
| 03 | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 36.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 30 | R$ 799,00 | R$ 23.970,00 |
| 04 | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 48.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 20 | R$ 950,00 | R$ 19.000,00 |
| 05 | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 60.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 12 | R$ 1.231,67 | R$ 14.780,04 |
| 06 | Limpeza completa do equipamento de ar condicionado de janela (evaporadora e condensadora). deve-se efetuar a limpeza de todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários à execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento. | Serv | 15 | R$ 250,00 | R$ 3.750,00 |
| 07 | Limpeza completa do equipamento de ar condicionado tipo split (condensadora e evaporadora). Deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 7.000 a 12.000 btus) | Serv | 220 | R$ 280,00 | R$ 61.600,00 |
| 08 | Limpeza completa do equipamento de ar condicionado tipo split (condensadora e evaporadora). deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 18.000 a 24.000 btus) | Serv | 180 | R$ 300,00 | R$ 54.000,00 |
| 09 | Limpeza completa do equipamento de ar condicionado tipo split (condensadora e evaporadora). deve-se efetuar a limpeza do trocador= de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento com mais de 24.000 btus) | Serv | 120 | R$ 350,00 | R$ 42.000,00 |
| 10 | Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 7.500 a 12.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 60 | R$ 540,00 | R$ 32.400,00 |
| 11 | Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 18.000 a 24.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 30 | R$ 700,00 | R$ 21.000,00 |
| 12 | Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 36.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 30 | R$ 950,00 | R$ 28.500,00 |
| 13 | Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 48.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 15 | R$ 1.308,13 | R$ 19.621,95 |
| 14 | Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 60.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 15 | R$ 1.480,00 | R$ 22.200,00 |
| 15 | Prestação de serviço - mão de obra manutenção corretiva de ar condicionado - por chamado | Serv | 260 | R$ 242,14 | R$ 62.956,40 |
| 16 | Gás refrigerante r22 para ar condicionado - kg | Kg | 190 | R$ 220,00 | R$ 41.800,00 |
| 17 | Gás refrigerante r410a para ar condicionado - kg | Kg | 190 | R$ 225,00 | R$ 42.750,00 |
| 18 | Metro adicional de linha para instalação de split 9.000 a 12.000 btus mt | Metro | 140 | R$ 150,00 | R$ 21.000,00 |
| 19 | Metro adicional de linha para instalação de split 18.000 a 24.000 btus mt | Metro | 70 | R$ 150,00 | R$ 10.500,00 |
| 20 | Metro adicional de linha para instalação de split 36.000 a 48.000 btus mt | Metro | 50 | R$ 200,00 | R$ 10.000,00 |
| 21 | Metro adicional de linha para instalação de split 60.000 btus mt | Metro | 100 | R$ 200,00 | R$ 20.000,00 |
| 22 | Cabo flexível 2,5mm mt | Metro | 380 | R$ 4,50 | R$ 1.710,00 |
| 23 | Cabo flexível 6,00 mm mt | Metro | 380 | R$ 8,50 | R$ 3.230,00 |
| 24 | Fita isolante 20m | Und | 30 | R$ 20,00 | R$ 600,00 |
| 25 | Capacitor 15mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). | Und | 90 | R$ 150,00 | R$ 13.500,00 |
| 26 | Capacitor 20mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). | Und | 90 | R$ 109,99 | R$ 9.899,10 |
| 27 | Capacitor 35mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). | Und | 70 | R$ 150,00 | R$ 10.500,00 |
| 28 | Capacitor 40mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2= ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). | Und | 70 | R$ 179,99 | R$ 12.599,30 |
| 29 | Capacitor 45mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). | Und | 70 | R$ 179,81 | R$ 12.586,70 |
| 30 | Capacitor caixa mini 1,5mfd + ou - 5% - 450v com terminal cuplo: capacitor 1,5uf, tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc | Und | 110 | R$ 100,00 | R$ 11.000,00 |
| 31 | Capacitor caixa mini 2mfd + ou - 5% - 450v com terminal cuplo: capacitor 1,5uf, tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc | Und | 110 | R$ 100,00 | R$ 11.000,00 |
| 32 | Capacitor 2,5 uf, modelo cbb61 tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc | Und | 110 | R$100,00 | R$ 11.000,00 |
| 33 | Capacitor 3 uf, modelo cbb61 tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc | Und | 110 | R$ 100,00 | R$ 11.000,00 |
| 34 | Capacitor 5 uf, modelo cbb61 tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão ]terminal para o caso utc | Und | 110 | R$ 100,00 | R$ 11.000,00 |
| 35 | Motor ventilador 7.000 a 9.000 btus, potência nominal: 30w - tensão de operação: 208~220v frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 ] | Und | 15 | R$ 599,99 | R$ 8.999,85 |
| 36 | Motor ventilador 12.000 btus, potência nominal: 45w - tensão de operação: 208~220v frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 | Und | 15 | R$ 600,00 | R$ 9.000,00 |
| 37 | Motor ventilador 18.000 btus, potência nominal: 45w - tensão de operação: 208~220v - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 | Und | 15 | R$ 700,00 | R$ 10.500,00 |
| 38 | Motor ventilador 24.000 btus, potência nominal: 74w - tensão de operação: 208~220v - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 | Und | 15 | R$ 684,46 | R$ 10.266,90 |
| 39 | Motor ventilador 30.000 btus potência nominal: 64w - tensão de operação: 208~220v - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe deproteção: ip65 | Und | 15 | R$ 850,00 | R$ 12.750,00 |
| 40 | Compressor ae 240 com. 7000 btus rotativo capacidade 5/8 ph lra22.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 3/8 conexão linha descarga: 1/4 | Und | 8 | R$ 1.175,52 | R$ 9.404,16 |
| 41 | Compressor ae 240 com. 9000 btus rotativo capacidade 1 ph lra22.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 3/8 conexão linha descarga: 1/4 | Und | 8 | R$ 1.068,88 | R$ 8.551,04 |
| 42 | Compressor ae 240 com. 12000 btus rotativo capacidade 1 ph lra26.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4 | Und | 14 | R$ 1.209,75 | R$ 16.936,50 |
| 43 | Compressor ae 240 com. 18000 btus rotativo capacidade 1 ph lra42.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4 | Und | 8 | R$ 1.376,46 | R$ 11.011,68 |
| 44 | Compressor ae 240 com. 24000 btus rotativo capacidade 1 phlra68.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 5/8 conexão linha descarga: 3/8 | Und | 8 | R$ 1.776,64 | R$ 14.213,12 |
| 45 | Compressor ae 240 com. 30000 btus rotativo capacidade ph 401x3cx-3muu - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 5/8 conexão linha descarga: 3/8 | Und | 8 | R$ 2.110,99 | R$ 16.887,92 |
| 46 | Válvula de serviço 1/4" tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado | Und | 30 | R$ 142,40 | R$ 4.272,00 |
| 47 | Válvula de serviço 3/8" tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado | Und | 30 | R$ 150,00 | R$ 4.500,00 |
| 48 | Válvula de serviço 1/2" com registro tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado | Und | 30 | R$ 139,05 | R$ 4.171,50 |
| 49 | Válvula de serviço 5/8" com registro tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado | Und | 30 | R$ 131,84 | R$ 3.955,20 |
| 50 | Suporte 7 a 12k btu/h medida: 400 milímetros, tipo: l material: aço carbono pintura estática capacidade: 80kg | Und | 80 | R$ 100,00 | R$ 8.000,00 |
| 51 | Suporte 12k btu/h medida: 450 milímetros, tipo: l material: aço carbono pintura estática capacidade: 95kg | Und | 50 | R$ 100,00 | R$ 5.000,00 |
| 52 | Suporte 24 a 30k btu/h medida: 500 milímetros, tipo: l material: aço carbono pintura estática capacidade: 100kg | Und | 50 | R$ 120,00 | R$ 6.000,00 |
| 53 | Válvula reversora tipo: curva 4 vias com bobina solenoide com tensão: 220v - frequência: 50/60 hz potências: 5~7w a 30000 btus | Und | 30 | R$ 180,00 | R$ 5.400,00 |
| 54 | Placa da evaporadora universal modelo: u02b versão: v3.0 capacidade 7000 btus tensão de entrada: 220 tensão de saída: 12v frequencia: 60hz | Und | 30 | R$ 700,00 | R$ 21.000,00 |
| 55 | Placa principal da evaporadora ar split hi wall 9000 btus modelo: 42mcc007515ls tensão de entrada: 220v tensão de saída: 12v frequencia: 60hz | Und | 20 | R$ 700,00 | R$ 14.000,00 |
| 56 | Placa eletrônica principal 9 a 24.000 btus mods. Tsnc2425nw0ambblaz tensão de entrada: 220v tensão de saída: 12v frequência: 60hz | Und | 15 | R$ 700,00 | R$ 10.500,00 |
| 57 | Filtro de ar 24.000 btus | Und | 15 | R$ 49,68 | R$ 745,20 |
| 58 | Plap horizontal - de 7 a 9.000 btus | Und | 15 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 |
| 59 | Controle remoto universal para split | Und | 90 | R$ 87,17 | R$ 7.845,30 |
| 60 | Sensor temperatura ambiente split 5k 7/24 | Und | 80 | R$ 150,00 | R$ 12.000,00 |
| 61 | Sensor degelo ar split 5k resistência 7/24 | Und | 50 | R$ 147,09 | R$ 7.354,50 |
| 62 | Sensor temperatura ambiente split 10k | Und | 50 | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 |
| 63 | Sensor degelo ar split 10k | Und | 50 | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 |
| 64 | Sensor degelo ar split 15k | Und | 50 | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 |
| 65 | Sensor temperatura ambiente split 15k | Und | 50 | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 |
| 66 | Sensor degelo ar split 20k und | Und | 50 | R$ 145,25 | R$ 7.262,50 |
| 67 | Sensor temperatura ambiente split 20k | Und | 50 | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 |
| 68 | Chave contatora para ar condicionado de 60.000 btus | Und | 15 | R$ 591,05 | R$ 8.865,75 |
| 69 | Gás refrigerante r32 para ar condicionado - kg | Kg | 190 | R$ 250,00 | R$ 47.500,00 |
| VALOR ESTIMADO TOTAL. R$ 1.071.525,41 (um milhão setenta e um mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) |  |  |  |  |  |

1.2. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados do(a) a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

1.3. O custo estimado total da contratação será de R$ 1.071.525,41 (um milhão setenta e um mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos), para 12 meses constante da Planilha Orçamentaria anexa a este ETP.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação se faz em razão de manutenção dos aparelhos de ar condicionado da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

2.2. Os aparelhos de ar condicionado são de suma importância para as atividades dentro das dependências desta Prefeitura, uma vez que proporcionam bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores desta entidade, e ainda a importância no melhor funcionamento dos equipamentos de informática e de saúde pública, além de colaborar com diminuição de gastos excessivos com componentes e consumo de energia.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1 A solução a ser adotada é consiste na contratação de serviços de manutenção de ar-condicionado (tipo janela e splits), incluindo instalação, higienização/lubrificação, carga de gás e substituição de peças, para os equipamentos pertencentes ou que venham a pertencer à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

3.2. Na execução das rotinas dos serviços de manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, a CONTRATADA deve:

a) zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos de corrosão, instalação de acessórios, apoios e realização de serviços de purga, pintura e revestimentos protetores;

b) manter os ambientes climatizados dentro dos padrões normalizados de temperatura, umidade relativa e velocidade do ar;

c) Fornecer os materiais de consumo necessários à execução dos serviços, tais como: materiais de limpeza e higienização, estopa, graxa, soldas, nitrogênio, oxigênio, acetileno, espumas para vedação, equipamentos de proteção individual e outros.

d) Fornecer ferramentas, aparelhos de medições e testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for necessário para disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação dos serviços de manutenção ora licitados, devendo, obrigatoriamente, a CONTRATADA incluir no preço do serviço os correspondentes custos.

e) Realizar todos e quaisquer serviços de manutenção dos equipamentos que se fizerem necessários, tendo como base a Normas Vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, NBR 13971/97 e as instruções dos manuais dos equipamentos de ar-condicionado de acordo com suas características técnicas e recomendações dos fabricantes dos equipamentos, as normas relativas a instalação de condicionadores de ar e as recomendações das boas práticas de engenharia e em conformidade com as normas ambientais e de segurança, com objetivo de elevar a vida útil e melhoria do rendimento dos equipamentos.

3.3. Os serviços deverão ser realizados respeitando as seguintes tarefas:

| 1 | Remover e limpar a frente plástica, com verificação do seu estado de conservação; |
| --- | --- |
| 2 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja, a inclinação e desobstrução do dreno; |
| 3 | Verificar os filtros de ar e eliminar as sujeiras, danos e corrosão; |
| 4 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros; |
| 5 | Limpar o elemento filtrante (fibras de nylon aglutinadas e resina sintética ou espuma de poliuretano) utilizando os meios e substâncias mais adequados, como exemplo: por imersão em solução de água morna e sabão neutro, enxaguando-o em água corrente e secando-o bastante antes de recolocá-lo no aparelho; |
| 6 | Limpar com escova a parte frontal do evaporador e condensador; |
| 7 | Lubrificar as partes necessárias; |
| 8 | Verificar termostato, tomada, rabicho chave seletora, capacitores de fase eletrolítico e outros componentes elétricos. |
| 9 | Verificar ruídos e vibrações anormais, procedendo aos ajustes e correções necessários; |
| 10 | Inspecionar todo o sistema para averiguar e sanar quaisquer irregularidades, medindo voltagem, amperagem, temperatura e efetuando leitura da corrente e tensão de todo sistema elétrico; |
| 11 | Proceder a imediata recuperação dos aparelhos que se encontram fora de funcionamento; |
| 12 | Remover chassis e lavar externamente o evaporador e o condensador; |
| 13 | Verificar e eliminar sujeiras, danos, ferrugens e corrosões na moldura da serpentina e da bandeja e aplicar produtos anticorrosivos, antiferrugem ou pintura, se necessário; |
| 14 | Lavar bandejas e serpentinas com remoção de biofilme (lodo), sem uso de produtos desengraxantes e corrosivos; XV. Limpar adequadamente o gabinete do condicionador; |
| 15 | Limpar e lubrificar as buchas, mancais e eixo do motor do ventilador; |
| 16 | Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico (se está preservado e contém bolor); |
| 17 | Aplicar produto de ação antimicrobiana, antibacteriana de alto poder de eficiência contra todo tipo de micro-organismos (bactérias gram negativas, gram-positivas, fungos, algas e vírus); |
| 18 | Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; |
| 19 | Inspeção do balanceamento da ventilação e chassis, rolamentos, oscilações excessivas e vibrações; |
| 20 | Verificar a existência de vazamentos de gás e reparar se necessário; |
| 21 | Limpar hélice do ventilador, serpentinas do evaporador e condensador; |
| 22 | Verificar suportes e fixações do gabinete; |
| 23 | Manutenção geral da unidade condensadora, inclusive com banho de vaselina industrial; |
| 24 | Substituição do filtro de gás, quando for o caso; |
| 25 | Lubrificação dos eixos dos motores elétricos e banho de vaselina industrial nas partes ferrosas; |
| 26 | Carga de gás quando for o caso; |
| 27 | Revisar todas as partes metálicas dos equipamentos, eliminando os pontos de oxidação, com posterior pintura das peças trabalhadas; |
| 28 | Executar lavagem do chassi e gabinete; |
| 29 | Proceder a completa limpeza dos condensadores e evaporadores com lavagem do sistema de alteamento e tubos com a utilização de produto químico decapante, de forma a eliminar a oxidação superficial das aletas e serpentinas; |
| 30 | Quando necessário, recuperar os revestimentos protetores e pintar o chassi do equipamento com tinta a base de alcatrão e hulha, de forma a preservar o seu estado original; |
| 31 | Inspecionar todas as tubulações do circuito frigorígeno; |
| 32 | Lubrificar partes móveis do equipamento; |
| 33 | Reapertar os parafusos de fixação da hélice, turbina e paredes separadoras; |
| 34 | Operar e conferir sequência de comando elétrico do condicionador. |
| 35 | Eliminação da sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja; |
| 36 | Verificação da vedação dos painéis de fechamento do gabinete; |
| 37 | Limpeza do gabinete do condicionador; |
| 38 | Verificação da voltagem e amperagem (sem cortar ou danificar o cabo); |
| 39 | Verificação do fluxo de gás refrigerante; |
| 40 | Verificação da pressão e temperatura do termostato; |
| 41 | Verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos equipamentos. |
| 42 | Desmontagem total da evaporadora, lavagem, lubrificação e higienização de seus componentes. |

3.4. Ao término da realização dos serviços, a CONTRATADA deverá colocar um selo no equipamento, informando a data e hora da realização do serviço e a data da próxima manutenção, observando as normas vigentes.

3.5. Os serviços serão executados conforme cronograma/demanda apresentado pela secretaria requisitante conforme sua necessidade;

3.6. Os serviços deverão ser realizados no horário das 12(doze) às 18 (dezoito) horas, de segunda a quinta-feira e dê 7(sete) às 13h (treze) horas na sexta-feira.

3.7. Para toda a realização dos serviços a CONTRATADA deverá emitir um relatório detalhado dos serviços executados, constando local de instalação, modelo, marca, btu's e número de patrimônio, entregando à Secretaria requisitante o original assinado pelo técnico que executou o serviço, no mesmo dia do atendimento. Os formulários deverão ser padronizados e acertados de comum acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

3.8 Caso os serviços não possam ser executados nas dependências do CONTRATANTE, o procedimento de retirada dos equipamentos das dependências do CONTRATANTE, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o ônus de transporte dos equipamentos em outro centro, e somente será efetuado após a assinatura do respectivo Termo de Responsabilidade, emitido pelo CONTRATANTE.

3.9. As especificações do serviço que estão contidas no ETP e TR, conforme solicitação de compras em anexo, estão de acordo com os padrões existentes no mercado.

3.10 A aquisição deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Neste procedimento licitatório para registro de preços será sendo sagrada vencedora o fornecedor apresentar o menor preço global.

4.2. A Administração não pode juntar na mesma licitação/lote objetos de natureza distinta, portanto, é importante observar que a manutenção de ar condicionado e a troca de peças são serviços complementares e precisam ser realizados em conjunto.

4.3. A unificação de lote único global gerará economia de escala, ao unificar os lotes em uma única licitação, possibilitamos uma economia de escala significativa, isso ocorre tanto no que diz respeito à administração do processo licitatório em si, reduzindo custos burocráticos e de gestão, quanto na obtenção de melhores preços junto aos fornecedores em função do volume de serviços agregado.

4.4. A unificação em lote único global, reduzimos a carga administrativa, otimizando a alocação de recursos e maximizando a eficiência operacional do órgão responsável pela gestão dos contratos, além de reduzir o tempo na realização dos serviços, por ser realizado por somente uma empresa.

4.5. Em caso de defeito no aparelho, no prazo de 30 dias após a realização de manutenção ou reparos, a empresa arcará com todas as responsabilidades, para correção dos serviços no aparelho, visto que é de sua total responsabilidade a qualidade dos serviços;

4.7. A contratação deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações e demais legislações correlatas.

4. 8. DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

4.8.1 A distribuição dos equipamentos por UG será de acordo com a planilha abaixo:

| Item | Descrição | Quantidade por UG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Und | Prefeitura | Educação | Saúde |
| 01 | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 7.500 a 12.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 20 | 20 | 20 |
| 02 | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 18.000 a 24.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 5 | 10 | 15 |
| 03 | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 36.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 5 | 20 | 5 |
| 04 | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 48.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 5 | 10 | 5 |
| 05 | Instalação completa de equipamento de ar condicionado tipo split de 60.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 3 | 5 | 4 |
| 06 | Limpeza completa do qeuipamento de ar condicionado de janela (evaporadora e condensadora). deve-se efetuar a limpeza de todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários à execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento. | Serv | 5 | 5 | 5 |
| 07 | Limpeza completa do equipamento de ar condicionado tipo split (condensadora e evaporadora). Deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 7.000 a 12.000 btus) | Serv | 80 | 60 | 80 |
| 08 | Limpeza completa do equipamento de ar condicionado tipo split (condensadora e evaporadora). deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 18.000 a 24.000 btus) | Serv | 50 | 60 | 70 |
| 09 | Limpeza completa do equipamento de ar condicionado tipo split (condensadora e evaporadora). deve-se efetuar a limpeza do trocador= de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento com mais de 24.000 btus) | Serv | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 7.500 a 12.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 20 | 20 | 20 |
| 11 | Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 18.000 a 24.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 36.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 10 | 10 | 10 |
| 13 | Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 48.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Retirada do local e reinstalação em outro local de equipamento de ar condicionado tipo split de 60.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora | Serv | 5 | 5 | 5 |
| 15 | Prestação de serviço - mão de obra manutenção corretiva de ar condicionado - por chamado | Serv | 80 | 80 | 100 |
| 16 | Gás refrigerante r22 para ar condicionado - kg | Kg | 60 | 60 | 70 |
| 17 | Gás refrigerante r410a para ar condicionado - kg | Metro | 60 | 60 | 70 |
| 18 | Metro adicional de linha para instalação de split 9.000 a 12.000 btus mt | Metro | 30 | 40 | 70 |
| 19 | Metro adicional de linha para instalação de split 18.000 a 24.000 btus mt | Metro | 10 | 30 | 30 |
| 20 | Metro adicional de linha para instalação de split 36.000 a 48.000 btus mt | Metro | 10 | 20 | 20 |
| 21 | Metro adicional de linha para instalação de split 60.000 btus mt | Metro | 10 | 10 | 80 |
| 22 | Cabo flexível 2,5mm mt | Metro | 150 | 150 | 80 |
| 23 | Cabo flexível 6,00 mm mt | Metro | 150 | 150 | 80 |
| 24 | Fita isolante 20m | Und | 10 | 10 | 10 |
| 25 | Capacitor 15mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). | Und | 30 | 20 | 40 |
| 26 | Capacitor 20mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). | Und | 30 | 20 | 40 |
| 27 | Capacitor 35mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). | Und | 10 | 20 | 40 |
| 28 | Capacitor 40mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2= ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). | Und | 30 | 20 | 20 |
| 29 | Capacitor 45mf + ou - 5%, 450-vac- pino 50/60 hz: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). | Und | 30 | 20 | 20 |
| 30 | Capacitor caixa mini 1,5mfd + ou - 5% - 450v com terminal cuplo: capacitor 1,5uf, tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc | Und | 30 | 40 | 40 |
| 31 | Capacitor caixa mini 2mfd + ou - 5% - 450v com terminal cuplo: capacitor 1,5uf, tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc | Und | 30 | 40 | 40 |
| 32 | Capacitor 2,5 uf, modelo cbb61 tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc | Und | 30 | 40 | 40 |
| 33 | Capacitor 3 uf, modelo cbb61 tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc | Und | 30 | 40 | 40 |
| 34 | Capacitor 5 uf, modelo cbb61 tolerância +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão ]terminal para o caso utc | Und | 30 | 40 | 40 |
| 35 | Motor ventilador 7.000 a 9.000 btus, potência nominal: 30w - tensão de operação: 208~220v frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 ] | Und | 5 | 5 | 5 |
| 36 | Motor ventilador 12.000 btus, potência nominal: 45w - tensão de operação: 208~220v frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 | Und | 5 | 5 | 5 |
| 37 | Motor ventilador 18.000 btus, potência nominal: 45w - tensão de operação: 208~220v - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 | Und | 5 | 5 | 5 |
| 38 | Motor ventilador 24.000 btus, potência nominal: 74w - tensão de operação: 208~220v - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 | Und | 5 | 5 | 5 |
| 39 | Motor ventilador 30.000 btus potência nominal: 64w - tensão de operação: 208~220v - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe deproteção: ip65 | Und | 5 | 5 | 5 |
| 40 | Compressor ae 240 com. 7000 btus rotativo capacidade 5/8 ph lra22.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 3/8 conexão linha descarga: 1/4 | Und | 2 | 2 | 4 |
| 41 | Compressor ae 240 com. 9000 btus rotativo capacidade 1 ph lra22.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 3/8 conexão linha descarga: 1/4 | Und | 2 | 2 | 4 |
| 42 | Compressor ae 240 com. 12000 btus rotativo capacidade 1 ph lra26.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4 | Und | 4 | 5 | 5 |
| 43 | Compressor ae 240 com. 18000 btus rotativo capacidade 1 ph lra42.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4 | Und | 2 | 2 | 4 |
| 44 | Compressor ae 240 com. 24000 btus rotativo capacidade 1 phlra68.0 - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 5/8 conexão linha descarga: 3/8 | Und | 2 | 2 | 4 |
| 45 | Compressor ae 240 com. 30000 btus rotativo capacidade ph 401x3cx-3muu - tensão 208/~220v - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 5/8 conexão linha descarga: 3/8 | Und | 2 | 2 | 4 |
| 46 | Válvula de serviço 1/4" tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado | Und | 10 | 10 | 10 |
| 47 | Válvula de serviço 3/8" tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado | Und | 10 | 10 | 10 |
| 48 | Válvula de serviço 1/2" com registro tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado | Und | 10 | 10 | 10 |
| 49 | Válvula de serviço 5/8" com registro tipo: schrader inensys com vedação de tampa de latão franjado | Und | 10 | 10 | 10 |
| 50 | Suporte 7 a 12k btu/h medida: 400 milímetros, tipo: l material: aço carbono pintura estática capacidade: 80kg | Und | 30 | 20 | 30 |
| 51 | Suporte 12k btu/h medida: 450 milímetros, tipo: l material: aço carbono pintura estática capacidade: 95kg | Und | 20 | 10 | 20 |
| 52 | Suporte 24 a 30k btu/h medida: 500 milímetros, tipo: l material: aço carbono pintura estática capacidade: 100kg | Und | 20 | 10 | 20 |
| 53 | Válvula reversora tipo: curva 4 vias com bobina solenoide com tensão: 220v - frequência: 50/60 hz potências: 5~7w a 30000 btus | Und | 10 | 10 | 10 |
| 54 | Placa da evaporadora universal modelo: u02b versão: v3.0 capacidade 7000 btus tensão de entrada: 220 tensão de saída: 12v frequencia: 60hz | Und | 10 | 10 | 10 |
| 55 | Placa principal da evaporadora ar split hi wall 9000 btus modelo: 42mcc007515ls tensão de entrada: 220v tensão de saída: 12v frequencia: 60hz | Und | 10 | 5 | 5 |
| 56 | Placa eletrônica principal 9 a 24.000 btus mods. Tsnc2425nw0ambblaz tensão de entrada: 220v tensão de saída: 12v frequencia: 60hz | Und | 5 | 5 | 5 |
| 57 | Filtro de ar 24.000 btus | Und | 5 | 5 | 5 |
| 58 | Plap horizontal - de 7 a 9.000 btus | Und | 5 | 5 | 5 |
| 59 | Controle remoto universal para split | Und | 20 | 30 | 40 |
| 60 | Sensor temperatura ambiente split 5k 7/24 | Und | 20 | 30 | 30 |
| 61 | Sensor degelo ar split 5k resistência 7/24 | Und | 20 | 10 | 20 |
| 62 | Sensor temperatura ambiente split 10k | Und | 20 | 10 | 20 |
| 63 | Sensor degelo ar split 10k | Und | 20 | 10 | 20 |
| 64 | Sensor degelo ar split 15k | Und | 20 | 10 | 20 |
| 65 | Sensor temperatura ambiente split 15k | Und | 20 | 10 | 20 |
| 66 | Sensor degelo ar split 20k | Und | 20 | 10 | 20 |
| 67 | Sensor temperatura ambiente split 20k | Und | 20 | 10 | 20 |
| 68 | Chave contatora para ar condicionado de 60.000 btus | Und | 5 | 5 | 5 |
| 69 | Gás refrigerante r32 para ar condicionado - kg | Kg | 60 | 60 | 70 |

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, de acordo com a ata de registro de preços e a autorização de compras/execução emitida pelo Departamento de Compras e Contratos e seu respectivo prazo de realização dos serviços.

5.2. O prazo de entrega/execução será de:

a) 48 (quarenta e oito) horas para atendimento geral, a contar do recebimento da autorização de fornecimento/execução emitida pelo Departamento de Compras e Contratos.

b) 24 horas para atendimentos serviços essenciais – Saúde, a contar do recebimento da autorização de fornecimento/execução emitida pelo Departamento de Compras e Contratos.

5.3. Os serviços serão executados em todas as unidades administrativas/postos de saúde/escolas/secretarias desta Prefeitura, localizados no município de São Gabriel da Palha-ES.

5.3.1 Responsável: Secretaria Municipal de Administração, localizada no 1º andar da Sede desta Prefeitura, à Praça Vicente Glazar, nº 159, Bairro Glória, São Gabriel da Palha – ES, Cep.29.780-000.

E-mail.:  administracao@saogabriel.es.gov.br

Telefone: (27) 3727 - 1366

5.4. A ata de registro de preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.5. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.6. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

5.7. A conferência/fiscalização deverá ser acompanhada por um servidor da secretaria requisitante, a fim de zelar pela qualidade e quantidade dos serviços prestados.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

6.1.1. A aquisição será formalizada com a assinatura de Ata de Registro de preços.

6.1.2. A entrega dos itens deverá ser acompanhada por um servidor da secretaria requisitante, a fim de zelar pela qualidade e quantidade dos itens a serem adquiridos.

6.1.3. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

6.1.4. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços.

6.1.5. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.

6.1.6. Será exigido a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa, à Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e de regularidade junto a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da Lei que deverão ser validadas pela secretaria requerente ou fiscal de contrato.

6.8. Esta contratação se faz necessária tendo em vista cumprir a exigência da Lei 13.589/2018, que obriga a manutenção de sistemas de climatização de ambientes público e privado para evitar disseminação de organismos responsáveis por doenças, seguindo as orientações da Resolução RE n° 9 de 16/01/2003, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Receber os objetos no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.
7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

7.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

7.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento dos objetos, no prazo e forma estabelecidos neste TR e seus anexos.

7.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste TR, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

8.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Estudo Técnico, Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade.

8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

8.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

8.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede a data da entrega/execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

8.6. Manter, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução Da ata de registro de preços.

8.8. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

8.9. Durante a execução da ata de registro de preços, a CONTRATADA deverá:
8.9.1. Atender prontamente às solicitações das Secretarias na execução dos serviços, nas quantidades e especificações deste termo de referência.

8.9.2.  A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de Regularidades Fiscais.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei n.º 14.133/2021.

9.3. O representante da secretaria requisitante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ata de registro de preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

10.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de (30) trinta dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

10.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- O prazo de validade;

- A data da emissão;

- Os dados do contrato e do órgão contratante;

- O período respectivo de execução do contrato;

- O valor a pagar; e

- Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

10.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

10.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

10.6. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

10.7. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.10. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.11.  Após o prazo acima referenciado, será paga multa financeira nos seguintes termos:

VM = VF * 0,33 * ND

100

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira;

VF = Valor da Nota Fiscal;

ND = Número de dias em atraso.

10.12.. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados quando na proposta, assim como, o número da contratação, o (s) objeto (s), os valores unitários e totais.10.13. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto deverá ser comunicado ao CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente.

10.14. O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela empresa CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.

10.15. Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições relativas à proposta de preço e a habilitação;

11. DAS SANÇÕES

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor/prestador de serviço que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato.

11.1.2. Dar causa à inexecução parcial que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

11.1.3. Dar causa à inexecução total;

11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame.

11.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado.

11.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado,

11.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do objeto.

11.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do objeto.

11.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

11.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.1.13. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

b) Multa, calculada na forma do edital, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 11.1 deste Termo de Referência, no percentual de 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 11.1.1 a 11.1.7 e 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 11.1.8 a 11.1.12;

b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens “c” e “d” abaixo:

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.12, deste Termo de Referência.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Cadastro de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

e) Cadastro de empresas inidôneas, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –TCE/ES(https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-responsaveis/empresas-inidoneas/) e proibidas de contratar com o Poder Público estadual ou municipal(https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de responsáveis/proibidos-de-contratar/).

12.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

12.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

12.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

12.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

12.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

12.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

12.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018, alterada pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 10 de 2020.

12.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

12.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

12.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

12.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

12.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

12.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

12.6 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

12.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

12.8 Habilitação jurídica:

12.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

12.8.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

12.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

12.8.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

12.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

12.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

12.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

12.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

12.9.2 Certidão de regularidade junto à fazenda pública Municipal, do domicílio do Licitante;

12.9.3 Certidão de regularidade junto à fazenda pública Estadual, do domicílio do Licitante;

12.9.4 Certidão conjunta de regularidade junto à fazenda pública Federal, (Quitação de tributos e contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União) e junto ao INSS, conforme Portaria MF nº 358 de 05/09/2014;

12.9.5 Certidão de regularidade junto ao FGTS;

12.9.6 Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas (CNDT) de acordo com a Lei 12440 de 7 de julho de 2011.

12.9.7 Caso o vencedor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

12.10 Qualificação Econômico-Financeira.

12.10.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da Licitante ou por meio digital, emitida em até 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da Dispensa de Licitação;

12.10.2 Havendo algum prazo de validade estabelecido por cartório na certidão citada na letra anterior, será considerado o prazo constante da certidão para comprovação da sua validade.

12.10.3 Para a contagem do prazo estabelecido na letra “a” deste capítulo, será contado a partir do primeiro dia que antecede a data da realização desta dispensa de licitação.

12.10.4 As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial deverão apresentar como condicionante de sua habilitação, além da certidão de inexistência de processo de falência, o deferimento do primeiro processo ou a homologação do segundo, e, em ambos os casos, atestado de capacidade de cumprir o objeto licitado fornecido pelo juízo em que tramita a recuperação.

12.11. Da Qualificação Técnica:

12.11.1 - A comprovação será feita da seguinte forma:

a) Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), emitido pelo CREA, do (s) profissional (s) de nível superior ou técnico devidamente reconhecido pela entidade competente, que comprove que o aludido profissional foi responsável tecnicamente pela execução de serviços de instalação de ar-condicionado;

b) OU Termo de Responsabilidade Técnica emitida pelo conselho Federal ou Regional de Técnicos Industriais do (s) profissional (s) de nível superior ou técnico reconhecida pela entidade competente, que comprove que o aludido profissional foi responsável tecnicamente pela execução de serviços de instalação de ar-condicionado;

c) Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos; (em consonância com a IN nº 05 de 2017).

d) Registro ou inscrição do profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da região a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto licitado;

e) OU Registro ou inscrição do profissional no Conselho Regional de Técnicos Industriais, que comprove atividade relacionada com o objeto licitado.

12.11.2 - A comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente Engenheiro mecânico, tecnólogo ou técnico de segundo grau da modalidade mecânica (Norma CEEI NF-02/92, do CREA-ES), devidamente registrado no conselho competente, e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de instalação de aparelho de ar-condicionado.

12.11.3 - A comprovação do vínculo entre a licitante e o profissional indicado como responsável técnico poderá ser feita em uma das seguintes formas:

a) Apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante em que conste o profissional como sócio ou diretor;

b) Apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste a licitante como contratante;

c) Apresentação do contrato de prestação de serviços do profissional em responder tecnicamente pelo licitante que deverá especificar sua vinculação a execução integral do serviço, objeto desta licitação;

12.11.4 - O profissional indicado pela licitante para comprovação da capacitação técnico profissional deverá ser efetivamente o responsável pela execução, durante o contrato, dos serviços objeto desta licitação, admitindo se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Para esta substituição, a qualificação deverá ser aprovada pela administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituído deverá atender as mesmas exigências deste Termo.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Lei Orçamentária Anual, bem como requisição do sistema presente nos autos, sendo a contratação será atendida pelas seguintes dotações:

- Secretaria Municipal de Administração - FICHA – FONTE: 00099-15000000000 o valor de R$ 328.105,34 (trezentos e vinte e oito mil cento e cinco reais e trinta e quatro centavos);

- Secretaria Municipal de Saúde FICHA – FONTE: 00514 – 160000000000 o valor de R$ 402.201,44 (quatrocentos e dois mil duzentos e um reais e quarenta e quatro centavos);

- Secretaria Municipal de Educação FICHA – FONTE: 00571 - 150000150000 o valor de R$ 341.218,63 (trezentos e quarenta e um mil duzentos e dezoito reais e sessenta e três centavos).

14. DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

14.1. A compilação de parte das informações mencionados na elaboração deste Termo de Referência foram estruturadas através do ETP – Estudo Técnico Preliminar elaborado pela secretaria requisitante.

São Gabriel da Palha, 25 de julho de 2024

Elaborado por:

| RODOLFO ANTÔNIO DA SILVA NETO Auxiliar Administrativo Mat nº 000406 | RUTH BARBARA DA SILWA NASCIMENTO Assistente Administrativo Mat. nº 002983 |
| --- | --- |