ANEXO II-1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Processo Administrativo nº 003532/2024.

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO (TIPO JANELA E SPLITS), INCLUINDO INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO/LUBRIFICAÇÃO, CARGA DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU QUE VENHAM A PERTENCER À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Rua: Praça Vicente Glazar, 159 – Bairro Glória

Departamento de Almoxarifado Central

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 3727-1366

Email: administracao@saogabriel.es.gov.br

Responsável: Secretaria Municipal de Administração

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. A contratação se faz em razão de manutenção dos aparelhos de ar condicionado da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

5.2. Os aparelhos de ar condicionado são de suma importância para as atividades dentro das dependências desta Prefeitura, uma vez que proporcionam bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores desta entidade, e ainda a importância no melhor funcionamento dos equipamentos de informática e de saúde pública, além de colaborar com diminuição de gastos excessivos com componentes e consumo de energia.

5.3. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Administração

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Neste procedimento licitatório será sendo sagrada vencedora o fornecedor apresentar o menor preço global.

7.2. A Administração não pode juntar na mesma licitação/lote objetos de natureza distinta, portanto, é importante observar que a manutenção de ar condicionado e a troca de peças são serviços complementares e precisam ser realizados em conjunto.

7.3. A unificação de lote único global gerará economia de escala, ao unificar os lotes em uma única licitação, possibilitamos uma economia de escala significativa, isso ocorre tanto no que diz respeito à administração do processo licitatório em si, reduzindo custos burocráticos e de gestão, quanto na obtenção de melhores preços junto aos fornecedores em função do volume de serviços agregado.

7.4. A unificação em lote único global, reduzimos a carga administrativa, otimizando a alocação de recursos e maximizando a eficiência operacional do órgão responsável pela gestão dos contratos, além de reduzir o tempo na realização dos serviços, por ser realizado por somente uma empresa.

7.5. Em caso de defeito no aparelho, no prazo de 30 dias após a realização de manutenção ou reparos, a empresa arcará com todas as responsabilidades, para correção dos serviços no aparelho, visto que é de sua total responsabilidade a qualidade dos serviços;

7.7. A contratação deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações e demais legislações correlatas.

7.8. Da qualificação técnica.

7.8.1 - A comprovação será feita da seguinte forma:

a - Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), emitido pelo CREA, do (s) profissional (s) de nível superior ou técnico devidamente reconhecido pela entidade competente, que comprove que o aludido profissional foi responsável tecnicamente pela execução de serviços de instalação de ar-condicionado;

b - OU Termo de Responsabilidade Técnica emitida pelo conselho Federal ou Regional de Técnicos Industriais do (s) profissional (s) de nível superior ou técnico reconhecida pela entidade competente, que comprove que o aludido profissional foi responsável tecnicamente pela execução de serviços de instalação de ar-condicionado;

c) Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos; (em consonância com a IN nº 05 de 2017).

d - Registro ou inscrição do profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da região a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto licitado;

e - OU Registro ou inscrição do profissional no Conselho Regional de Técnicos Industriais, que comprove atividade relacionada com o objeto licitado.

7.8.2 - A comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente Engenheiro mecânico, tecnólogo ou técnico de segundo grau da modalidade mecânica (Norma CEEI NF-02/92, do CREA-ES), devidamente registrado no conselho competente, e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de instalação de aparelho de ar-condicionado.

7.8.3 - A comprovação do vínculo entre a licitante e o profissional indicado como responsável técnico poderá ser feita em uma das seguintes formas:

a) Apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante em que conste o profissional como sócio ou diretor;

b) Apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste a licitante como contratante;

c) Apresentação do contrato de prestação de serviços do profissional em responder tecnicamente pelo licitante que deverá especificar sua vinculação a execução integral do serviço, objeto desta licitação;

7.8.4 - O profissional indicado pela licitante para comprovação da capacitação técnico profissional deverá ser efetivamente o responsável pela execução, durante o contrato, dos serviços objeto desta licitação, admitindo se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Para esta substituição, a qualificação deverá ser aprovada pela administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituído deverá atender as mesmas exigências deste Termo.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SER CONTRATADA

8.1. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| Item | Descrição | Und | Qtde Geral | Qtde Educação | Qtde Saúde | Qtde Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 A 12.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 02 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 03 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 5 | 20 | 5 | 30 |
| 04 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 05 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 06 | LIMPEZA COMPLETA DO QEUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE JANELA (EVAPORADORA E CONDENSADORA). deve-se efetuar a limpeza de todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários à execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento. SERV | SERV | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 07 | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA). DEVE-SE efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 7.000 a 12.000 btus) SERV | SERV | 80 | 60 | 80 | 220 |
| 08 | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA). deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 18.000 a 24.000 btus)SERV | SERV | 50 | 60 | 70 | 180 |
| 09 | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E evaporadora). deve-se efetuar a limpeza do trocador= de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento com mais de 24.000 btus) SERV | SERV | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 10 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 a 12.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 11 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO split de 18.000 a 24.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 12 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO tipo split de 36.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 13 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE AR condicionado tipo split de 48.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 14 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE ar condicionado tipo split de 60.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 15 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - POR CHAMADO SERV | SERV | 80 | 80 | 100 | 260 |
| 16 | GÁS REFRIGERANTE R22 PARA AR CONDICIONADO - KG | KG | 60 | 60 | 70 | 190 |
| 17 | GÁS REFRIGERANTE R32 PARA AR CONDICIONADO - KG | KG | 60 | 60 | 70 | 190 |
| 18 | GÁS REFRIGERANTE R410A PARA AR CONDICIONADO - KG | METRO | 60 | 60 | 70 | 190 |
| 19 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS MT | METRO | 30 | 40 | 70 | 140 |
| 20 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000 A 24.000 BTUS MT | METRO | 10 | 30 | 30 | 70 |
| 21 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 36.000 A 48.000 BTUS MT | METRO | 10 | 20 | 20 | 50 |
| 22 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 60.000 BTUS MT | METRO | 10 | 10 | 80 | 100 |
| 23 | CABO FLEXÍVEL 2,5MM MT | METRO | 150 | 150 | 80 | 380 |
| 24 | CABO FLEXÍVEL 6,00 MM MT | METRO | 150 | 150 | 80 | 380 |
| 25 | FITA ISOLANTE 20M UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 26 | CAPACITOR 15MF + OU - 5%, 450-VAC- PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). UND | UND | 30 | 20 | 40 | 90 |
| 27 | CAPACITOR 20MF + OU - 5%, 450-VAC- PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10000 h) classe (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). UND | UND | 30 | 20 | 40 | 90 |
| 28 | CAPACITOR 35MF + OU - 5%, 450-VAC- PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). UND | UND | 10 | 20 | 40 | 70 |
| 29 | CAPACITOR 40MF + OU - 5%, 450-VAC- PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2= ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). UND | UND | 30 | 20 | 20 | 70 |
| 30 | CAPACITOR 45MF + OU - 5%, 450-VAC- PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). UND | UND | 30 | 20 | 20 | 70 |
| 31 | CAPACITOR CAIXA MINI 1,5MFD + OU - 5% - 450V COM TERMINAL CUPLO: CAPACITOR 1,5UF, TOLERÂNCIA +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc UND | UND | 30 | 40 | 40 | 110 |
| 32 | CAPACITOR CAIXA MINI 2MFD + OU - 5% - 450V COM TERMINAL CUPLO: CAPACITOR 1,5UF, TOLERÂNCIA +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc UND | UND | 30 | 40 | 40 | 110 |
| 33 | CAPACITOR 2,5 UF, MODELO CBB61 TOLERÂNCIA +-5%, TENSÃO: 450VAC, 50/60HZ, CAPACITÊNCIA TOLERÂNCIA +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc UND | UND | 30 | 40 | 40 | 110 |
| 34 | CAPACITOR 3 UF, MODELO CBB61 TOLERÂNCIA +-5%, TENSÃO: 450VAC, 50/60HZ, CAPACITÊNCIA TOLERÂNCIA +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc UND | UND | 30 | 40 | 40 | 110 |
| 35 | CAPACITOR 5 UF, MODELO CBB61 TOLERÂNCIA +-5%, TENSÃO: 450VAC, 50/60HZ, CAPACITÊNCIA TOLERÂNCIA +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão ]terminal para o caso utc UND | UND | 30 | 40 | 40 | 110 |
| 36 | MOTOR VENTILADOR 7.000 A 9.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 30W - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208~220V frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 ]UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 37 | MOTOR VENTILADOR 12.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 45W - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208~220V frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 38 | MOTOR VENTILADOR 18.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 45W - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208~220V - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 39 | MOTOR VENTILADOR 24.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 74W - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208~220V - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 40 | MOTOR VENTILADOR 30.000 BTUS POTÊNCIA NOMINAL: 64W - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208~220V - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe deproteção: ip65 UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 41 | COMPRESSOR AE 240 COM. 7000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 5/8 PH LRA22.0 - TENSÃO 208/~220V - FREQUÊNCIA: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 3/8 conexão linha descarga: 1/4 UND | UND | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 42 | COMPRESSOR AE 240 COM. 9000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA22.0 - TENSÃO 208/~220V - FREQUÊNCIA: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 3/8 conexão linha descarga: 1/4 UND | UND | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 43 | COMPRESSOR AE 240 COM. 12000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA26.0 - TENSÃO 208/~220V - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4 UND | UND | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 44 | COMPRESSOR AE 240 COM. 18000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA42.0 - TENSÃO 208/~220V - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4 UND | UND | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 45 | COMPRESSOR AE 240 COM. 24000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PHLRA68.0 - TENSÃO 208/~220V - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 5/8 conexão linha descarga: 3/8 UND | UND | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 46 | COMPRESSOR AE 240 COM. 30000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE PH 401X3CX-3MUU - TENSÃO 208/~220V - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 5/8 conexão linha descarga: 3/8 UND | UND | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 47 | VÁLVULA DE SERVIÇO 1/4" TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 48 | VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8" TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 49 | VÁLVULA DE SERVIÇO 1/2" COM REGISTRO TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 50 | VÁLVULA DE SERVIÇO 5/8" COM REGISTRO TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 51 | SUPORTE 7 A 12K BTU/H MEDIDA: 400 MILÍMETROS, TIPO: L MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA ESTÁTICA capacidade: 80kg UND | UND | 30 | 20 | 30 | 80 |
| 52 | SUPORTE 12K BTU/H MEDIDA: 450 MILÍMETROS, TIPO: L MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA ESTÁTICA capacidade: 95kg UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 53 | SUPORTE 24 A 30K BTU/H MEDIDA: 500 MILÍMETROS, TIPO: L MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA ESTÁTICA capacidade: 100kg UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 54 | VÁLVULA REVERSORA TIPO: CURVA 4 VIAS COM BOBINA SOLENOIDE COM TENSÃO: 220V - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ potências: 5~7w a 30000 btus UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 55 | PLACA DA EVAPORADORA UNIVERSAL MODELO: U02B VERSÃO: V3.0 CAPACIDADE 7000 BTUS TENSÃO DE ENTRADA: 220 tensão de saída: 12v frequencia: 60hz UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 56 | PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA AR SPLIT HI WALL 9000 BTUS MODELO: 42MCC007515LS tensão de entrada: 220v tensão de saída: 12v frequencia: 60hz UND | UND | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 57 | PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL 9 A 24.000 BTUS MODS. TSNC2425NW0AMBBLAZ TENSÃO DE ENTRADA: 220V tensão de saída: 12v frequencia: 60hz UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 58 | FILTRO DE AR 24.000 BTUS UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 59 | PLAP HORIZONTAL - DE 7 A 9.000 BTUS UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 60 | CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA SPLIT UND | UND | 20 | 30 | 40 | 90 |
| 61 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 5K 7/24 UND | UND | 20 | 30 | 30 | 80 |
| 62 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 5K RESISTÊNCIA 7/24 UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 63 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 10K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 64 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 10K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 65 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 15K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 66 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 15K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 67 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 20K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 68 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 20K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 |
| 69 | CHAVE CONTATORA PARA AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 |

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1 Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. A pesquisa de preços foi realizada conforme preços obtidos no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) e Atas Vigentes do Município.

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1 A solução a ser adotada é consiste na contratação de serviços de manutenção de ar-condicionado (tipo janela e splits), incluindo instalação, higienização/lubrificação, carga de gás e substituição de peças, para os equipamentos pertencentes ou que venham a pertencer à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

10.2. Na execução das rotinas dos serviços de manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, a CONTRATADA deve:

a) zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos de corrosão, instalação de acessórios, apoios e realização de serviços de purga, pintura e revestimentos protetores;

b) manter os ambientes climatizados dentro dos padrões normalizados de temperatura, umidade relativa e velocidade do ar;

c) Fornecer os materiais de consumo necessários à execução dos serviços, tais como: materiais de limpeza e higienização, estopa, graxa, soldas, nitrogênio, oxigênio, acetileno, espumas para vedação, equipamentos de proteção individual e outros.

d) Fornecer ferramentas, aparelhos de medições e testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for necessário para disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação dos serviços de manutenção ora licitados, devendo, obrigatoriamente, a CONTRATADA incluir no preço do serviço os correspondentes custos.

e) Realizar todos e quaisquer serviços de manutenção dos equipamentos que se fizerem necessários, tendo como base a Normas Vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, NBR 13971/97 e as instruções dos manuais dos equipamentos de ar-condicionado de acordo com suas características técnicas e recomendações dos fabricantes dos equipamentos, as normas relativas a instalação de condicionadores de ar e as recomendações das boas práticas de engenharia e em conformidade com as normas ambientais e de segurança, com objetivo de elevar a vida útil e melhoria do rendimento dos equipamentos.

10.3. Os serviços deverão ser realizados respeitando as seguintes tarefas:

| 1 | Remover e limpar a frente plástica, com verificação do seu estado de conservação; |
| --- | --- |
| 2 | Verificar a operação de drenagem de água da bandeja, a inclinação e desobstrução do dreno; |
| 3 | Verificar os filtros de ar e eliminar as sujeiras, danos e corrosão; |
| 4 | Verificar e eliminar as frestas dos filtros; |
| 5 | Limpar o elemento filtrante (fibras de nylon aglutinadas e resina sintética ou espuma de poliuretano) utilizando os meios e substâncias mais adequados, como exemplo: por imersão em solução de água morna e sabão neutro, enxaguando-o em água corrente e secando-o bastante antes de recolocá-lo no aparelho; |
| 6 | Limpar com escova a parte frontal do evaporador e condensador; |
| 7 | Lubrificar as partes necessárias; |
| 8 | Verificar termostato, tomada, rabicho chave seletora, capacitores de fase eletrolítico e outros componentes elétricos. |
| 9 | Verificar ruídos e vibrações anormais, procedendo aos ajustes e correções necessários; |
| 10 | Inspecionar todo o sistema para averiguar e sanar quaisquer irregularidades, medindo voltagem, amperagem, temperatura e efetuando leitura da corrente e tensão de todo sistema elétrico; |
| 11 | Proceder a imediata recuperação dos aparelhos que se encontram fora de funcionamento; |
| 12 | Remover chassis e lavar externamente o evaporador e o condensador; |
| 13 | Verificar e eliminar sujeiras, danos, ferrugens e corrosões na moldura da serpentina e da bandeja e aplicar produtos anticorrosivos, antiferrugem ou pintura, se necessário; |
| 14 | Lavar bandejas e serpentinas com remoção de biofilme (lodo), sem uso de produtos desengraxantes e corrosivos; XV. Limpar adequadamente o gabinete do condicionador; |
| 15 | Limpar e lubrificar as buchas, mancais e eixo do motor do ventilador; |
| 16 | Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico (se está preservado e contém bolor); |
| 17 | Aplicar produto de ação antimicrobiana, antibacteriana de alto poder de eficiência contra todo tipo de micro-organismos (bactérias gram negativas, gram-positivas, fungos, algas e vírus); |
| 18 | Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; |
| 19 | Inspeção do balanceamento da ventilação e chassis, rolamentos, oscilações excessivas e vibrações; |
| 20 | Verificar a existência de vazamentos de gás e reparar se necessário; |
| 21 | Limpar hélice do ventilador, serpentinas do evaporador e condensador; |
| 22 | Verificar suportes e fixações do gabinete; |
| 23 | Manutenção geral da unidade condensadora, inclusive com banho de vaselina industrial; |
| 24 | Substituição do filtro de gás, quando for o caso; |
| 25 | Lubrificação dos eixos dos motores elétricos e banho de vaselina industrial nas partes ferrosas; |
| 26 | Carga de gás quando for o caso; |
| 27 | Revisar todas as partes metálicas dos equipamentos, eliminando os pontos de oxidação, com posterior pintura das peças trabalhadas; |
| 28 | Executar lavagem do chassi e gabinete; |
| 29 | Proceder a completa limpeza dos condensadores e evaporadores com lavagem do sistema de alteamento e tubos com a utilização de produto químico decapante, de forma a eliminar a oxidação superficial das aletas e serpentinas; |
| 30 | Quando necessário, recuperar os revestimentos protetores e pintar o chassi do equipamento com tinta a base de alcatrão e hulha, de forma a preservar o seu estado original; |
| 31 | Inspecionar todas as tubulações do circuito frigorígeno; |
| 32 | Lubrificar partes móveis do equipamento; |
| 33 | Reapertar os parafusos de fixação da hélice, turbina e paredes separadoras; |
| 34 | Operar e conferir sequência de comando elétrico do condicionador. |
| 35 | Eliminação da sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja; |
| 36 | Verificação da vedação dos painéis de fechamento do gabinete; |
| 37 | Limpeza do gabinete do condicionador; |
| 38 | Verificação da voltagem e amperagem (sem cortar ou danificar o cabo); |
| 39 | Verificação do fluxo de gás refrigerante; |
| 40 | Verificação da pressão e temperatura do termostato; |
| 41 | Verificação dos circuitos elétricos e do funcionamento geral dos equipamentos. |
| 42 | Desmontagem total da evaporadora, lavagem, lubrificação e higienização de seus componentes. |

10.4. Ao término da realização dos serviços, a CONTRATADA deverá colocar um selo no equipamento, informando a data e hora da realização do serviço e a data da próxima manutenção, observando as normas vigentes.

10.5. Os serviços serão executados conforme cronograma/demanda apresentado pela secretaria requisitante conforme sua necessidade;

10.6. Os serviços deverão ser realizados no horário das 12(doze) às 18 (dezoito) horas, de segunda a quinta-feira e dê 7(sete) às 13h (treze) horas na sexta-feira.

10.7. Para toda a realização dos serviços a CONTRATADA deverá emitir um relatório detalhado dos serviços executados, constando local de instalação, modelo, marca, btu's e número de patrimônio, entregando à Secretaria requisitante o original assinado pelo técnico que executou o serviço, no mesmo dia do atendimento. Os formulários deverão ser padronizados e acertados de comum acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

10.8 Caso os serviços não possam ser executados nas dependências do CONTRATANTE, o procedimento de retirada dos equipamentos das dependências do CONTRATANTE, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o ônus de transporte dos equipamentos em outro centro, e somente será efetuado após a assinatura do respectivo Termo de Responsabilidade, emitido pelo CONTRATANTE.

10.9. As especificações do serviço que estão contidas neste Estudo Técnico Preliminar, conforme solicitação de compras em anexo, estão de acordo com os padrões existentes no mercado.

10.10 A aquisição deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

11.1 O valor estimado da contratação em tela é de R$ 960.740,00 constante da planilha na planilha que se segue.

11.2 Planilha Estimativa da Contratação.

| Item | Descrição | Und | Qtde Geral | Qtde Educação | Qtde Saúde | Qtde Total | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 A 12.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 20 | 20 | 20 | 60 | R$ 450,00 | R$ 27.000,00 |
| 02 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 5 | 10 | 15 | 30 | R$ 580,00 | R$ 17.400,00 |
| 03 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 5 | 20 | 5 | 30 | R$ 790,00 | R$ 23.700,00 |
| 04 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 5 | 10 | 5 | 20 | R$ 950,00 | R$ 19.000,00 |
| 05 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 3 | 5 | 4 | 12 | R$ 1.200,00 | R$ 14.400,00 |
| 06 | LIMPEZA COMPLETA DO QEUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE JANELA (EVAPORADORA E CONDENSADORA). deve-se efetuar a limpeza de todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários à execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento. SERV | SERV | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 270,00 | R$ 4.050,00 |
| 07 | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA). DEVE-SE efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 7.000 a 12.000 btus) SERV | SERV | 80 | 60 | 80 | 220 | R$ 280,00 | R$ 61.600,00 |
| 08 | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA). deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento de 18.000 a 24.000 btus)SERV | SERV | 50 | 60 | 70 | 180 | R$ 300,00 | R$ 54.000,00 |
| 09 | LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E evaporadora). deve-se efetuar a limpeza do trocador= de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do equipamento que está instalada. no serviço estarão inclusos todos os insumos necessários a execução do serviço e posterior reinstalação do equipamento (equipamento com mais de 24.000 btus) SERV | SERV | 40 | 40 | 40 | 120 | R$ 320,00 | R$ 38.400,00 |
| 10 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 a 12.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 20 | 20 | 20 | 60 | R$ 500,00 | R$ 30.000,00 |
| 11 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO split de 18.000 a 24.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 10 | 10 | 10 | 30 | R$ 600,00 | R$ 18.000,00 |
| 12 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO tipo split de 36.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 10 | 10 | 10 | 30 | R$ 900,00 | R$ 27.000,00 |
| 13 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE AR condicionado tipo split de 48.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 1.200,00 | R$ 18.000,00 |
| 14 | RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIPAMENTO DE ar condicionado tipo split de 60.000 btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importanto a distância entre a evaporadora e condensadora. composto de 1 unidade condensadora e 1 unidade evaporadora SERV | SERV | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 1.500,00 | R$ 22.500,00 |
| 15 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - POR CHAMADO SERV | SERV | 80 | 80 | 100 | 260 | R$ 220,00 | R$ 57.200,00 |
| 16 | GÁS REFRIGERANTE R22 PARA AR CONDICIONADO - KG | KG | 60 | 60 | 70 | 190 | R$ 220,00 | R$ 41.800,00 |
| 17 | GÁS REFRIGERANTE R32 PARA AR CONDICIONADO - KG | KG | 60 | 60 | 70 | 190 | R$ 250,00 | R$ 47.500,00 |
| 18 | GÁS REFRIGERANTE R410A PARA AR CONDICIONADO - KG | KG | 60 | 60 | 70 | 190 | R$ 220,00 | R$ 41.800,00 |
| 19 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS MT | METRO | 30 | 40 | 70 | 140 | R$ 120,00 | R$ 16.800,00 |
| 20 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000 A 24.000 BTUS MT | METRO | 10 | 30 | 30 | 70 | R$ 120,00 | R$ 8.400,00 |
| 21 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 36.000 A 48.000 BTUS MT | METRO | 10 | 20 | 20 | 50 | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 |
| 22 | METRO ADICIONAL DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT 60.000 BTUS MT | METRO | 10 | 10 | 80 | 100 | R$ 150,00 | R$ 15.000,00 |
| 23 | CABO FLEXÍVEL 2,5MM MT | METRO | 150 | 150 | 80 | 380 | R$ 4,00 | R$ 1.520,00 |
| 24 | CABO FLEXÍVEL 6,00 MM MT | METRO | 150 | 150 | 80 | 380 | R$ 6,50 | R$ 2.470,00 |
| 25 | FITA ISOLANTE 20M UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | R$ 20,00 | R$ 600,00 |
| 26 | CAPACITOR 15MF + OU - 5%, 450-VAC- PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). UND | UND | 30 | 20 | 40 | 90 | R$ 150,00 | R$ 13.500,00 |
| 27 | CAPACITOR 20MF + OU - 5%, 450-VAC- PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10000 h) classe (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). UND | UND | 30 | 20 | 40 | 90 | R$ 150,00 | R$ 13.500,00 |
| 28 | CAPACITOR 35MF + OU - 5%, 450-VAC- PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). UND | UND | 10 | 20 | 40 | 70 | R$ 150,00 | R$ 10.500,00 |
| 29 | CAPACITOR 40MF + OU - 5%, 450-VAC- PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2= ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). UND | UND | 30 | 20 | 20 | 70 | R$ 150,00 | R$ 10.500,00 |
| 30 | CAPACITOR 45MF + OU - 5%, 450-VAC- PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10000 h) classe c (3000 h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200 ~500 vac; faixa de capacitência 2 ~120mf; capacitância tolerância ±5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 &#8451) teste de tensão terminal para o terminal utt 2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para caso utc (2un + 1000) vac ou 2000vac-50hz por 60 segundos; resistência de isolamento = 3000 mo.mf(100hz, 15 &#8451; 1 min). UND | UND | 30 | 20 | 20 | 70 | R$ 150,00 | R$ 10.500,00 |
| 31 | CAPACITOR CAIXA MINI 1,5MFD + OU - 5% - 450V COM TERMINAL CUPLO: CAPACITOR 1,5UF, TOLERÂNCIA +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc UND | UND | 30 | 40 | 40 | 110 | R$ 70,00 | R$ 7.700,00 |
| 32 | CAPACITOR CAIXA MINI 2MFD + OU - 5% - 450V COM TERMINAL CUPLO: CAPACITOR 1,5UF, TOLERÂNCIA +-5%, tensão: 450vac, 50/60hz, capacitência tolerância +-5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc UND | UND | 30 | 40 | 40 | 110 | R$ 70,00 | R$ 7.700,00 |
| 33 | CAPACITOR 2,5 UF, MODELO CBB61 TOLERÂNCIA +-5%, TENSÃO: 450VAC, 50/60HZ, CAPACITÊNCIA TOLERÂNCIA +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc UND | UND | 30 | 40 | 40 | 110 | R$ 70,00 | R$ 7.700,00 |
| 34 | CAPACITOR 3 UF, MODELO CBB61 TOLERÂNCIA +-5%, TENSÃO: 450VAC, 50/60HZ, CAPACITÊNCIA TOLERÂNCIA +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão terminal para o caso utc UND | UND | 30 | 40 | 40 | 110 | R$ 70,00 | R$ 7.700,00 |
| 35 | CAPACITOR 5 UF, MODELO CBB61 TOLERÂNCIA +-5%, TENSÃO: 450VAC, 50/60HZ, CAPACITÊNCIA TOLERÂNCIA +- 5%; fator de dissipação 20 x 10-4(100hz, 20 & #8451;); teste de tensão terminal para o terminal utt2 da onu para 2 segundos; teste de tensão ]terminal para o caso utc UND | UND | 30 | 40 | 40 | 110 | R$ 70,00 | R$ 7.700,00 |
| 36 | MOTOR VENTILADOR 7.000 A 9.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 30W - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208~220V frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 ]UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 500,00 | R$ 7.500,00 |
| 37 | MOTOR VENTILADOR 12.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 45W - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208~220V frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 550,00 | R$ 8.250,00 |
| 38 | MOTOR VENTILADOR 18.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 45W - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208~220V - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 650,00 | R$ 9.750,00 |
| 39 | MOTOR VENTILADOR 24.000 BTUS, POTÊNCIA NOMINAL: 74W - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208~220V - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe de proteção: ip65 UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 650,00 | R$ 9.750,00 |
| 40 | MOTOR VENTILADOR 30.000 BTUS POTÊNCIA NOMINAL: 64W - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 208~220V - frequência de rede: 60hz - tensão de operação: 0,35a, rotação: 850 rpm anti-horário, classe deproteção: ip65 UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 700,00 | R$ 10.500,00 |
| 41 | COMPRESSOR AE 240 COM. 7000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 5/8 PH LRA22.0 - TENSÃO 208/~220V - FREQUÊNCIA: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 3/8 conexão linha descarga: 1/4 UND | UND | 2 | 2 | 4 | 8 | R$ 900,00 | R$ 7.200,00 |
| 42 | COMPRESSOR AE 240 COM. 9000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA22.0 - TENSÃO 208/~220V - FREQUÊNCIA: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 3/8 conexão linha descarga: 1/4 UND | UND | 2 | 2 | 4 | 8 | R$ 1.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 43 | COMPRESSOR AE 240 COM. 12000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA26.0 - TENSÃO 208/~220V - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4 UND | UND | 4 | 5 | 5 | 14 | R$ 1.100,00 | R$ 15.400,00 |
| 44 | COMPRESSOR AE 240 COM. 18000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PH LRA42.0 - TENSÃO 208/~220V - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 1/2 conexão linha descarga: 1/4 UND | UND | 2 | 2 | 4 | 8 | R$ 1.300,00 | R$ 10.400,00 |
| 45 | COMPRESSOR AE 240 COM. 24000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE 1 PHLRA68.0 - TENSÃO 208/~220V - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 5/8 conexão linha descarga: 3/8 UND | UND | 2 | 2 | 4 | 8 | R$ 1.300,00 | R$ 10.400,00 |
| 46 | COMPRESSOR AE 240 COM. 30000 BTUS ROTATIVO CAPACIDADE PH 401X3CX-3MUU - TENSÃO 208/~220V - frequência: 60 hz - tipo de gás: r22 conexão linha sucção: 5/8 conexão linha descarga: 3/8 UND | UND | 2 | 2 | 4 | 8 | R$ 1.400,00 | R$ 11.200,00 |
| 47 | VÁLVULA DE SERVIÇO 1/4" TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
| 48 | VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8" TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
| 49 | VÁLVULA DE SERVIÇO 1/2" COM REGISTRO TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
| 50 | VÁLVULA DE SERVIÇO 5/8" COM REGISTRO TIPO: SCHRADER INENSYS COM VEDAÇÃO DE TAMPA DE LATÃO FRANJADO UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
| 51 | SUPORTE 7 A 12K BTU/H MEDIDA: 400 MILÍMETROS, TIPO: L MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA ESTÁTICA capacidade: 80kg UND | UND | 30 | 20 | 30 | 80 | R$ 80,00 | R$ 6.400,00 |
| 52 | SUPORTE 12K BTU/H MEDIDA: 450 MILÍMETROS, TIPO: L MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA ESTÁTICA capacidade: 95kg UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 | R$ 90,00 | R$ 4.500,00 |
| 53 | SUPORTE 24 A 30K BTU/H MEDIDA: 500 MILÍMETROS, TIPO: L MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA ESTÁTICA capacidade: 100kg UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 | R$ 110,00 | R$ 5.500,00 |
| 54 | VÁLVULA REVERSORA TIPO: CURVA 4 VIAS COM BOBINA SOLENOIDE COM TENSÃO: 220V - FREQUÊNCIA: 50/60 HZ potências: 5~7w a 30000 btus UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | R$ 169,00 | R$ 5.070,00 |
| 55 | PLACA DA EVAPORADORA UNIVERSAL MODELO: U02B VERSÃO: V3.0 CAPACIDADE 7000 BTUS TENSÃO DE ENTRADA: 220 tensão de saída: 12v frequencia: 60hz UND | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | R$ 360,00 | R$ 10.800,00 |
| 56 | PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA AR SPLIT HI WALL 9000 BTUS MODELO: 42MCC007515LS tensão de entrada: 220v tensão de saída: 12v frequencia: 60hz UND | UND | 10 | 5 | 5 | 20 | R$ 850,00 | R$ 17.000,00 |
| 57 | PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL 9 A 24.000 BTUS MODS. TSNC2425NW0AMBBLAZ TENSÃO DE ENTRADA: 220V tensão de saída: 12v frequencia: 60hz UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 650,00 | R$ 9.750,00 |
| 58 | FILTRO DE AR 24.000 BTUS UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 60,00 | R$ 900,00 |
| 59 | PLAP HORIZONTAL - DE 7 A 9.000 BTUS UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 120,00 | R$ 1.800,00 |
| 60 | CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA SPLIT UND | UND | 20 | 30 | 40 | 90 | R$ 79,00 | R$ 7.110,00 |
| 61 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 5K 7/24 UND | UND | 20 | 30 | 30 | 80 | R$ 164,00 | R$ 13.120,00 |
| 62 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 5K RESISTÊNCIA 7/24 UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 | R$ 140,00 | R$ 7.000,00 |
| 63 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 10K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 | R$ 112,00 | R$ 5.600,00 |
| 64 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 10K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 | R$ 95,00 | R$ 4.750,00 |
| 65 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 15K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 | R$ 103,00 | R$ 5.150,00 |
| 66 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 15K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 | R$ 129,00 | R$ 6.450,00 |
| 67 | SENSOR DEGELO AR SPLIT 20K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 | R$ 139,00 | R$ 6.950,00 |
| 68 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE SPLIT 20K UND | UND | 20 | 10 | 20 | 50 | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 |
| 69 | CHAVE CONTATORA PARA AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS UND | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | R$ 480,00 | R$ 7.200,00 |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  | R$ 960.740,00 |

12. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

12.1. O objeto da contratação será composto por 69 itens, de preço total estimado orçado pela administração no valor R$ 960.740,00. Para fins de classificação, será considerado o menor preço global. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade da prestação dos serviços, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

13.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

14.1 Os resultados pretendidos com a contratação têm como pilar a melhoria no atendimento ao cidadão, bem como garantir qualidade de vida do trabalho com ambiente climatizado, além de proteção de equipamentos relacionados à saúde pública e tecnologia da informação do município de São Gabriel da Palha.

15. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

15.1. A Administração Pública contará com a Secretaria Municipal de Administração e Secretarias requisitantes responsável por acompanhar a prestação dos serviços, recebimento e conferência das especificações contidas no processo licitatório.

16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Esta contratação se faz necessária tendo em vista cumprir a exigência da Lei 13.589/2018, que obriga a manutenção de sistemas de climatização de ambientes público e privado para evitar a disseminação de organismos responsáveis por doenças, seguindo as orientações da Resolução RE nº 9 de 16/01/2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

17. DECLARAÇÕES DE VIABILIDADE

17.3. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação, com base nos elementos apresentados neste documento.

18. JUSTIFICATIVAS DA VIABILIDADE

Considerando a necessidade de manutenção constante de equipamentos de ar condicionado, visando garantir um funcionamento eficiente, ampliar a vida útil do mesmo e prover ambientes climatizados e saudáveis, decidiu-se pela aquisição do serviço.

São Gabriel da Palha, 06 de maio de 2024.

19. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: | Autorizado por: |
| --- | --- |
| Fabrício Cristian Basto Administrador Reg. CRA nº 9009 Matrícula nº 3907 | Cleber Rogério Oakes Secretário Municipal de Administração Interino Decreto nº 4.054/2024 |