ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Processo Administrativo nº ____/2024.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Rua: João XXIII – Centro

Departamento de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 9 9740 8895

Email: setorcomprassgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.

4.2. Foi produzido documento de formalização de demanda, que contempla a aquisição de equipamento para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. O documento foi incluído em 2024 no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. Garantir a conservação das vacinas que são encaminhadas para a Secretaria Municipal de Saúde em atendimento a população que necessita de imunização.

5.2. Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde está descentralizando a vacinação, ampliando o atendimento para algumas unidades básicas de Saúde, onde as mesmas fornecerão o atendimento ao público na imunização, motivo pelo qual a necessidade em estruturar as Salas de Vacina.

5.3 Tal contratação resultar-se-á benéfica e vantajosa, tendo em vista que as vacinas necessitam ser acopladas em temperatura controlada, onde todos os dias é realizado a conferência dessa temperatura, visando garantir a qualidade das vacinas.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saúde.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Na execução das entregas dos equipamentos CONTRATADA deve:

a) Fornecer o objeto de acordo com o indicado na Autorização de fornecimento;

b) Não transferir a outrem o objeto estabelecido neste TR, sem prévia e expressa anuência do contratante;

c) Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que enseiaram contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, tributária, trabalhista e qualificação técnica;

d) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou prepostos durante o fornecimento do objeto licitado, responder por quaisquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

e) Substituir no todo ou em parte do objeto deste termo que for entregue fora das especificações e/ou que apresentem defeitos, devendo fazê-lo no prazo determinado pela Secretaria requisitante, sem ônus para o Município de Guarapari.

f) Substituir o produto que quando do seu uso ficar constatado que o mesmo não possui qualidade;

g) Incluir nos preços cotados os insumos que o compõem a satisfação do futuro contrato, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos equipamentos cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, embalagens, seguro, leis sociais e tributos;

h) Fornecer todos os produtos com garantia de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor.

i) Fornecer todos equipamentos com qualidade, garantia e manual de instrução.

j) Fornecer os equipamentos com qualidade inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição constante neste ETP, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-se a Contratante, o direito de rejeitá-lo no todo ou em parte, obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidade previstas;

k) Responsabilizar-se por seus produtos até a data que expirar a validade dos mesmos (garantia), valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de Defesa do Consumidor;

l) Manter seus dados atualizados perante a Contratada, fazendo comunicar eventuais alterações de representantes, fiscais de contrato, endereços, contatos e demais informações necessárias à execução do contrato.

7.2. Da qualificação técnica.

7.2.1. Todos os equipamentos solicitados devem vir devidamente identificados contendo: Garantia do produto, nome empresa Fabricante do produto, Registro na ANVISA/MS e Manual de instruções.

7.2.1. A CONTRATADA deverá informar representante legal do fabricante para futuras manutenções referentes a Marca cotada.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.4. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CÂMARA FRIA VERTICAL – 120 LITROS Equipamento COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Câmara de vacina de 120 litros. Câmara de vacina equipamento de rede de frio para imunológico. Equipamento vertical de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS – capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis ou 8.100 doses de 5 ml – Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna – Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional – Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia – Equipamento com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica – Duas (02) gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra ports em acrílico – Isolamento térmico de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC – Equipamento com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento – Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessador pelo display em LCD, programável de 2º C a 8º C com temperatura controlada automaticamente a 4º C por solução diatérmica, apresentando simultaneamente a visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria – Refrigerador ou sistema com pen drive diretamente no equipamento para registro de temperatura, eventos ou relatórios, sem utilizar software ou computador externo – Iluminação interna temporizada em Led de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente sem abrir a porta – Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável – Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque – Sistema de segurança analógico em redundância garantindo perfeito funcionamento do equipamento – Manual do proprietário em português – Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros – Chave geral de energia liga desliga – Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz – Sistema de alarme remoto à distância por discadora, com memórias de números telefônicos prefixados – Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de 24,36,48 horas (de acordo com cada equipamento) por baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto – Saída serial RS232/485 com conector DB-25, software, sistema de monitoramento por computador com emissão de relatório e controle de produto de Interface – Medidas externas aproximadas: Altura:1300 a 1400 mm/Largura: 550 a 650 mm/Profundidade: 630 a 420 mm | UND | 10 |

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1 Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. Conforme os requisitos estabelecidos para a contratação, foi realizada pesquisa de mercado através do BANCO DE PREÇOS, Atas vigentes e Site Internet, pois não encontramos em outros portais o descritivo com compatibilidade mínima exigidas neste ETP.

9.3 O valor estimado total da contratação em tela é de R$ 95.850,00 (noventa e cinco mil oitocentos e cinquenta reais) constante na planilha que se segue.

| Item | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CÂMARA FRIA VERTICAL – 120 LITROS Equipamento COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Câmara de vacina de 120 litros. Câmara de vacina equipamento de rede de frio para imunológico. Equipamento vertical de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS – capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis ou 8.100 doses de 5 ml – Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna – Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional – Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia – Equipamento com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica – Duas (02) gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra ports em acrílico – Isolamento térmico de 70mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC – Equipamento com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento – Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessador pelo display em LCD, programável de 2º C a 8º C com temperatura controlada automaticamente a 4º C por solução diatérmica, apresentando simultaneamente a visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria – Refrigerador ou sistema com Pendrive diretamente no equipamento para registro de temperatura, eventos ou relatórios, sem utilizar software ou computador externo – Iluminação interna temporizada em Led de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente sem abrir a porta – Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável – Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque – Sistema de segurança analógico em redundância garantindo perfeito funcionamento do equipamento – Manual do proprietário em português – Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros – Chave geral de energia liga desliga – Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60Hz – Sistema de alarme remoto à distância por discadora, com memórias de números telefônicos prefixados – Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de 24,36,48 horas (de acordo com cada equipamento) por baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto – Saída serial RS232/485 com conector DB-25, software, sistema de monitoramento por computador com emissão de relatório e controle de produto de Interface – Medidas externas aproximadas: Altura: 1300 a 1400mm/Largura: 550 a 650mm/Profundidade: 630 a 420mm | UND | 10 | R$9.585,00 | R$95.850,00 |
| TOTAL: |  |  |  | R$95.850,00 |  |

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1. A solução a ser adotada consiste na aquisição de equipamento hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

10.2. A CONTRATADA deverá obedecer ao prazo de entrega dos equipamentos que foi estabelecido 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

10.3. A entrega dos equipamentos deverá ocorre no Almoxarifado da Atenção Básica, localizado na Rua João XXIII nº 287 Bairro Centro – São Gabriel da Palha ES. CEP: 29.780.000.

10.4. A CONTRATADA poderá entrega os equipamentos de segunda a quinta feira no horário de 7:00hs da manhã até as 17:00hs (local não fecha para almoço) e na sexta feira de 7:00hs da manhã até as 13:00hs (nas sextas-feiras só funciona nesse horário informado).

10.5. A CONTRATADA após entregar o equipamento deverá realizar agendamento para instrução de instalação do equipamento, podendo ser por ligação de vídeo. A Secretaria Municipal de Saúde entrará em contato para realizar esse agendamento, disponibilizando contato e nome do profissional que fará o atendimento.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O objeto da contratação será composto por 01(um) item, sendo a quantidade de 10 unidades (objeto), de preço total estimado orçado pela administração no valor R$ 95.850,00 (noventa e cinco mil oitocentos e cinquenta reais). Para fins de classificação, será considerado o menor preço por item. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade dos produtos, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção das propostas mais vantajosa.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Os resultados pretendidos com a contratação tem como pilar promover a ampliação nas Unidades Básicas de Saúde que estarão realizado as vacinas, imunizando a população. Onde a aquisição do equipamento é de suma importância para acoplar as vacinas e manter a refrigeração adequada das mesmas.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. A Administração Pública contará com a Secretaria Municipal de Saúde no recebimento e conferência das especificações contidas no processo licitatório.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Não se verifica impactos ambientais da contratação.

16. DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

16.1. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação, com base nos elementos apresentados neste documento.

16.2. Considerando a necessidade em manter a oferta de imunização preservando a saúde da população e fortalecendo uma sociedade saudável e resistente.

São Gabriel da Palha, 01 de agosto de 2024.

17. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: | Autorizado por: |
| --- | --- |
| Elaborado por: Agnes N. Couto Portaria: 7417 Cargo: Diretor de Departamento | MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA Matrícula:7264 Cargo: Secretária Municipal de Saúde – Interina |