ANEXO I-1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Rua: Drº Fernando Serra, 221 – Bairro Jardim da Infância

Almoxarifado da Farmácia Básica

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 9 9740 8895

Email:setorcomprassgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.

4.2. Foi produzido documento de formalização de demanda que contempla a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde. O documento foi incluído em 2024 no plano de Contratações anual (PCA) de 2025.

4.3. A aquisição  ocorrerá através de Processo de licitação,  Lei Federal nº 14.133/2021 para REGISTRO DE PREÇOS. As pesquisas de preços foram realizadas  através do painel eletrônico BANCO DE PREÇOS e sites da Internet com empresas que trabalham com os materiais que pretendemos adquirir.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. As aquisições são de suma importância, pois visa manter o  fornecimento dos insumos que é crucial para garantir o acesso da população aos serviços de saúde , atuando como a porta de entrada do SUS , promovendo a prevenção de doenças, o atendimento contínuo e descentralizado , além de desafogar hospital e viagens para outros municípios para procedimentos básicos, onde assim podemos realizar através da Atenção primária.

5.2. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saúde.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1 A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

7.2 Não haverá danos ao meio ambiente, uma vez que a aquisição não gerará tal problema para a Administração Pública.

7.3 A aquisição se dará por PROCESSO LICITATÓRIO (sendo sagrado vencedor, o fornecedor que apresentar o menor valor de cada item a ser adquirido), onde a contratada terá o prazo de até 20 (vinte) dias para entregar os materiais hospitalares após o recebimento da Autorização de fornecimento emitida pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

7.4 A CONTRATADA deverá entregar os materiais hospitalares com validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento/execução.

7.5 A contratação deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

7.6 A CONTRATADA deverá entregar os materiais hospitalares na data estipulada na autorização de fornecimento/execução emitida pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde. Caso haja atraso na entrega estipulada a CONTRATADA deverá emitir justificativa quanto ao não cumprimento da entrega, onde analisaremos as justificativas e se necessário encaminharemos ao Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, para proceder com as penalidades conforme estabelecido por lei.

7.7  Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.8. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

8. ESTIMATIVA DS QUANTIDADES

8.4. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| Item | Descrição | Und | Qtde Geral | Qtde Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA 5 ML:estéril, sem rosca. confeccionada em polipropileno, com corpo graduado, embolo com ponteira de borracha siliconizada, com adaptaçao exata ao corpo da seringa. sem agulha, estéril.embalada individualmente. contendo informações de lote de fabricaçao, manipulação e registro no ministerio da saude.validade minima 05 anos | UND | 10.000 | 10.000 |
| 02 | SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA 3 ML:estéril, sem rosca. confeccionada em polipropileno, com corpo graduado, embolo com ponteira de borracha siliconizada, com adaptaçao exata ao corpo da seringa. sem agulha, estéril.embalada individualmente. contendo informações de lote de fabricaçao, manipulação e registro no ministerio da saude.validade minima 05 anos | UN | 15.000 | 15.000 |
| 03 | SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA 10 ML:estéril, sem rosca. confeccionada em polipropileno, com corpo graduado, embolo com ponteira de borracha siliconizada, com adaptaçao exata ao corpo da seringa. sem agulha, estéril.embalada individualmente. contendo informações de lote de fabricaçao, manipulação e registro no ministerio da saude.validade minima 05 anos | UN | 30.000 | 30.000 |
| 04 | SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA 20 ML:estéril, sem rosca. confeccionada em polipropileno, com corpo graduado, embolo com ponteira de borracha siliconizada, com adaptaçao exata ao corpo da seringa. sem agulha, estéril.embalada individualmente. contendo informações de lote de fabricaçao, manipulação e registro no ministerio da saude.validade minima 05 anos | UN | 40.000 | 40.000 |
| 05 | SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA 60 ML:estéril, sem rosca. confeccionada em polipropileno, com corpo graduado, embolo com ponteira de borracha siliconizada, com adaptação exata ao corpo da seringa. sem agulha, estéril.embalada individualmente. contendo informações de lote de fabricaçao, manipulação e registro no ministério da saude.validade mínima 05 anos | UN | 8.000 | 8.000 |
| 06 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO XP – com pó. (Ambidestra). FORNECIDA EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. | CX | 5.000 | 5.000 |
| 07 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO P – com pó. (Ambidestra). FORNECIDA EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. | CX | 6.000 | 6.000 |
| 08 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M – com pó. (Ambidestra). FORNECIDA EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. | CX | 6.000 | 6.000 |
| 09 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO G – com pó. (Ambidestra). FORNECIDA EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. | CX | 5.000 | 5.000 |
| 10 | ÁGUA OXIGENADA – 10 VOLUMES. Solução de peróxido de hidrogênio 3%.. Antisséptico. Fornecida em embalagem contendo 1 litro. Uso externo. | L | 1.000 | 1.000 |
| 11 | Espéculo vaginal tamanho G – ESTÉRIL, atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado .Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Matéria prima parafuso: poliacetal na cor verde .Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico | UND | 4.000 | 4.000 |
| 12 | BOLSA COLETORA DE URINA – SISTEMA FECHADO – CAPACIDADE MINIMA DE 2.000 ML. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES MÍNIMAS: Nome técnico responsável e Registro do produto ANVISA. Nome do fabricante. Nome da importadora e distribuidora. Número de lote. Data de fabricação e validade. | UND | 8.000 | 8.000 |
| 13 | LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR MEDINDO 70CM X 50 CM com as seguintes especificações mínimas: * 100% celulose; * Gramatura 24g; Fornecido em caixa contendo no mínimo 10 rolos | CX | 3.000 | 3.000 |

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1. Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. Conforme os requisitos estabelecidos para a contratação, foi realizada pesquisa de mercado através do painel eletrônico BANCO DE PREÇOS  e através de sites da internet com empresas que trabalham com os materiais que pretendemos adquirir.

9.3. O valor estimado da contratação em tela é de R$2.136.320,00 (dois milhões cento e trinta e seis mil trezentos e vinte reais)  constante da planilha na planilha que se segue.

| Item | Descrição | Quant | Preço unitário Estimado | Preço total estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA 5 ML:estéril, sem rosca. confeccionada em polipropileno, com corpo graduado, embolo com ponteira de borracha siliconizada, com adaptaçao exata ao corpo da seringa. sem agulha, estéril.embalada individualmente. contendo informações de lote de fabricaçao, manipulação e registro no ministerio da saude.validade minima 05 anos | 10.000 | R$0,21 | R$2.100,00 |
| 02 | SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA 3 ML:estéril, sem rosca. confeccionada em polipropileno, com corpo graduado, embolo com ponteira de borracha siliconizada, com adaptaçao exata ao corpo da seringa. sem agulha, estéril.embalada individualmente. contendo informações de lote de fabricaçao, manipulação e registro no ministerio da saude.validade minima 05 anos | 15.000 | R$0,27 | R$4.050,00 |
| 03 | SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA 10 ML:estéril, sem rosca. confeccionada em polipropileno, com corpo graduado, embolo com ponteira de borracha siliconizada, com adaptaçao exata ao corpo da seringa. sem agulha, estéril.embalada individualmente. contendo informações de lote de fabricaçao, manipulação e registro no ministerio da saude.validade minima 05 anos | 30.000 | R$0,28 | R$8.400,00 |
| 04 | SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA 20 ML:estéril, sem rosca. confeccionada em polipropileno, com corpo graduado, embolo com ponteira de borracha siliconizada, com adaptaçao exata ao corpo da seringa. sem agulha, estéril.embalada individualmente. contendo informações de lote de fabricaçao, manipulação e registro no ministerio da saude.validade minima 05 anos | 40.000 | R$0,50 | R$20.000,00 |
| 05 | SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA 60 ML:estéril, sem rosca. confeccionada em polipropileno, com corpo graduado, embolo com ponteira de borracha siliconizada, com adaptação exata ao corpo da seringa. sem agulha, estéril.embalada individualmente. contendo informações de lote de fabricaçao, manipulação e registro no ministério da saude.validade mínima 05 anos | 8.000 | R$1,32 | R$10.560,00 |
| 06 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO XP – com pó. (Ambidestra). FORNECIDA EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. | 5.000 | R$32,00 | R$160.000,00 |
| 07 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO P – com pó. (Ambidestra). FORNECIDA EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. | 6.000 | R$34,11 | R$204.660,00 |
| 08 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M – com pó. (Ambidestra). FORNECIDA EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. | 6.000 | R$34,64 | R$207.840,00 |
| 09 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO G – com pó. (Ambidestra). FORNECIDA EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. | 5.000 | R$35,86 | R$179.300,00 |
| 10 | ÁGUA OXIGENADA – 10 VOLUMES. Solução de peróxido de hidrogênio 3%.. Antisséptico. Fornecida em embalagem contendo 1 litro. Uso externo. | 1.000 | R$9,89 | R$9.890,00 |
| 11 | Espéculo vaginal tamanho G – ESTÉRIL, atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado .Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Matéria prima parafuso: poliacetal na cor verde .Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico | 4.000 | R$7,76 | R$31.040,00 |
| 12 | BOLSA COLETORA DE URINA – SISTEMA FECHADO – CAPACIDADE MINIMA DE 2.000 ML. ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES MÍNIMAS: Nome técnico responsável e Registro do produto ANVISA. Nome do fabricante. Nome da importadora e distribuidora. Número de lote. Data de fabricação e validade. | 8.000 | R$15,96 | R$127.680,00 |
| 13 | LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR MEDINDO 70CM X 50 CM com as seguintes especificações mínimas: * 100% celulose; * Gramatura 24g; Fornecido em caixa contendo no mínimo 10 rolos | 3.000 | R$135,90 | R$407.700,00 |

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

10.1. O objeto da contratação será composto por 13  itens, de preço total estimado orçado pela Secretaria Municipal de Saúde no valor R$1.533.220,00 (um milhão quinhentos e trinta e três mil e duzentos e vinte reais) . Para fins de classificação, será considerado o menor preço unitário. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade da entrega do produto, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa.

12.2. As contratações serão para 01 (um) ano através de Registro de Preços.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Os resultados pretendidos com a contratação visa manter a oferta dos serviços realizados pelas Unidades Básicas de Saúde dessa municipalidade.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. A Administração Pública contará com o Almoxarifado da Atenção Básica por acompanhar a entrega dos produtos, recebimento e conferência das especificações contidas no processo de aquisição.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se verifica impactos ambientais da contratação.

15. DECLARAÇÕES DE VIABILIDADE

15.1. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação, com base nos elementos apresentados neste documento.

16. JUSTIFICATIVAS DA VIABILIDADE

16.1. Considerando a necessidade em manter a oferta dos serviços realizados pelos profissionais de saúde através das Unidades Básicas de Saúde a população que necessita dos atendimentos e procedimentos através do Sistema Único de Saúde (SUS),  haja vista que a Constituição Federal de 1988 revolucionou a questão da saúde, estendendo o direito à Saúde a todas as pessoas, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral à saúde. O artigo 196 estabelece que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. Partindo do princípio Constitucional, todo cidadão tem o direito a saúde e esta vem sendo prestada através da integração do SUS.

17. HABILITAÇÃO

17.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:

17.2 Habilitação jurídica:

17.2.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

17.2.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

17.2.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

17.2.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

17.2.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

17.2.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

17.2.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

17.2.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

17.3 Regularidade fiscal e trabalhista:

17.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

17.3.2 Certidão de regularidade junto à fazenda pública Municipal, do domicílio do Licitante;

17.3.3 Certidão de regularidade junto à fazenda pública Estadual, do domicílio do Licitante;

17.3.4 Certidão conjunta de regularidade junto à fazenda pública Federal, (Quitação de tributos e contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União) e junto ao INSS, conforme Portaria MF nº 358 de 05/09/2014;

17.3.5 Certidão de regularidade junto ao FGTS;

17.3.6 Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas (CNDT) de acordo com a Lei 12440 de 7 de julho de 2011.

17.3.7 Caso o vencedor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

17.4 Qualificação Econômico-Financeira.

17.4.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da Licitante ou por meio digital, emitida em até 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação;

17.4.2 Havendo algum prazo de validade estabelecido por cartório na certidão citada na letra anterior, será considerado o prazo constante da certidão para comprovação da sua validade.

17.4.3 Para a contagem do prazo estabelecido na letra “a” deste capítulo, será contado a partir do primeiro dia que antecede a data da realização desta licitação.

17.4.4 As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial deverão apresentar como condicionante de sua habilitação, além da certidão de inexistência de processo de falência, o deferimento do primeiro processo ou a homologação do segundo, e, em ambos os casos, atestado de capacidade de cumprir o objeto licitado fornecido pelo juízo em que tramita a recuperação.

17.5 Qualificação técnica.

17.5.1. Para Qualificação Técnica da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente em papel timbrado das empresas ou órgãos adquirentes, devidamente assinado(s),comprovando a aptidão do licitante para o fornecimento de materiais pertinentes ao objeto desta licitação, sem quaisquer restrições, para todos os itens.

b) ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, expedido pelo órgão sanitário do Município ou Estado ou Distrito Federal onde for domiciliado o licitante, devidamente válido na forma da legislação específica vigente;

a) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) OU AUTORIZAÇÃO ESPECIAL (AE), no caso de medicamentos constantes na Portaria MS nº 344/98 e de suas atualizações, da empresa proponente,emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária– ANVISA, devidamente válida na forma da legislação específica vigente, através de cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União ou respectivos “prints” da página do DOU na internet, ou “prints” da página da ANVISA na internet, os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente, conforme Lei 13.043 de 13/11/2014;

São Gabriel da Palha, 05 de setembro de 2025.

18. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: | Aprovado por: |
| --- | --- |
| Agnes N. Couto Portaria: 7417 Cargo: Assessor técnico administrativo | MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA Matrícula:7264 Cargo: Secretária Municipal de Saúde |