TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21 de 01 de abril de 2021

## REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DESTINADAS A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA MODERNIZAR E AMPLIAR O SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO E TELECOMUNICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Processo Administrativo nº 007688/2025 de 22 de outubro de 2025 (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)

## DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de soluções tecnológicas destinadas a locação, instalação e manutenção para modernizar e ampliar o serviço de videomonitoramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipamentos softwares, serviço de instalação, manutenção e suporte técnico, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e no ETP.

| Item | Descrição | Und. | Quant. | Valor Unit. Estimado | Valor Total Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de so- luções tecnológicas destinadas à locação, instalação e manu- tenção para modernizar e am- pliar o serviço de videomonito- ramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipamentos, softwares, serviços de | Serv. | 4 | R$ 12.800,05 | R$ 51.200,20 |

|  | instalação, manutenção e suporte técnico. central de videomonitoramento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de soluções tecnológicas destinadas à locação, instalação e manutenção para modernizar e ampliar o serviço de videomonitoramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipamentos, softwares, serviços de instalação, manutenção e suporte técnico. câmera speed dome ptz | Serv. | 200 | R$ 965,40 | R$ 193.080,00 |
| 03 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de soluções tecnológicas destinadas à locação, instalação e manutenção para modernizar e ampliar o serviço de videomonitoramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipamentos, softwares, serviços de instalação, manutenção e suporte técnico. câmera direcional - exterior | Serv. | 300 | R$ 645,10 | R$ 193.530,00 |

| 04 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de soluções tecnológicas desti- nadas à locação, instalação e manutenção para modernizar e ampliar o serviço de videomonitoramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipamentos, softwares, serviços de instalação, manutenção e suporte técnico. câmera direcional - interior | Serv. | 300 | R$ 215,20 | R$ 64.560,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de so- luções tecnológicas destinadas à locação, instalação e manu- tenção para modernizar e am- pliar o serviço de videomonito- ramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipa- mentos, softwares, serviços de instalação, manutenção e su- porte técnico. licença - reconhecimento facial | Serv. | 600 | R$ 538,05 | R$ 322.830,00 |
| 06 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de so- luções tecnológicas destinadas à locação, instalação e manu- tenção para modernizar e am- | Serv. | 200 | R$ 636,80 | R$ 127.360,00 |

|  | pliar o serviço de videomonito- ramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipa- mentos, softwares, serviços de instalação, manutenção e su- porte técnico. licença - leitura de placas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de soluções tecnológicas desti- nadas à locação, instalação e manutenção para modernizar e ampliar o serviço de video- monitoramento etelecomuni- cações do município de São Gabriel da Palha, contemplan- do equipamentos, softwares, serviços de instalação, manu- tenção e suporte técnico. ponto de atendimento - rede fi- bra c/ wi-fi | Serv. | 100 | R$ 199,99 | R$ 19.999,00 |
| 08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de so- luções tecnológicas destinadas à locação, instalação e manu- tenção para modernizar e am- pliar o serviço de videomonito- ramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipa- mentos, softwares, serviços de | Serv. | 100 | R$ 911,25 | R$ 91.125,00 |

|  | instalação, manutenção e su- porte técnico. ponto de wi-fi - externo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de so- luções tecnológicas destinadas à locação, instalação e manu- tenção para modernizar e am- pliar o serviço de videomonito- ramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipa- mentos, softwares, serviços de instalação, manutenção e su- porte técnico. link de internet dedicado full duplex 5 gbps | Serv. | 5 | R$ 3.866,10 | R$ 19.330,50 |
| 10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de soluções tecnológicas desti- nadas à locação, instalação e manutenção para modernizar e ampliar o serviço de video- monitoramento e telecomuni- cações do município de São Gabriel da Palha, contemplan- do equipamentos, softwares, serviços de instalação, manu- tenção e suporte técnico. ponto atendimento - receptor tipo cpe 4g/5g | Serv. | 100 | R$ 350,80 | R$ 35.080,00 |

| 11 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de so- luções tecnológicas destinadas à locação, instalação e manu- tenção para modernizar e am- pliar o serviço de videomonito- ramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipa- mentos, softwares, serviços de instalação, manutenção e su- porte técnico. ponto atendimento - receptor tipo usb 4g/5g | Serv. | 2.000 | R$ 18,00 | R$ 36.000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de so- luções tecnológicas destinadas à locação, instalação e manu- tenção para modernizar e am- pliar o serviço de videomonito- ramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipa- mentos, softwares, serviços de instalação, manutenção e su- porte técnico. pacote de dados 4g/5g – franquia mensal 30gb | Serv. | 2.000 | R$ 95,20 | R$ 190.400,00 |
| 13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA serviços e fornecimento de so- luções tecnológicas destinadas | Serv. | 400 | R$ 98,40 | R$ 39.360,00 |

|  | à locação, instalação e manu- tenção para modernizar e am- pliar o serviço de videomonito- ramento e telecomunicações do município de São Gabriel da Palha, contemplando equipa- mentos, softwares, serviços de instalação, manutenção e su- porte técnico. pacote de dados 4g/5g – franquia mensal 50gb |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor Mensal Estimado: R$ 1.383.854,70 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) Valor Global Estimado: R$ 16.606.256,40 (dezesseis milhões, seiscentos e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) |  |  |  |  |  |

| Grupo 1 - Videomonitoramento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ite m | Descrição | Unidad e | Quantitativo Mensal |
| 1 | Central de Videomonitoramento | Un | 4 |
| 2 | Câmera Speed Dome PTZ | Un | 200 |
| 3 | Câmera Direcional - Exterior | Un | 300 |
| 4 | Câmera Direcional - Interior | Un | 300 |
| 5 | Licença - Reconhecimento Facial | Un | 600 |
| 6 | Licença - Leitura de Placas | Un | 200 |
| Grupo 2 - Internet e Pontos de Comunicação |  |  |  |
| Ite m | Descrição | Unidad e | Quantitativo Mensal |
| 1 | Ponto de Atendimento - Rede Fibra c/ | Un | 100 |

|  | Wi-Fi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ponto de Wi-Fi - Externo | Un | 100 |
| 3 | Link de Internet Dedicado Full Duplex | Gbps | 5 |
| 4 | Ponto Atendimento - Receptor Tipo CPE 4G/5G | Un | 100 |
| 5 | Ponto Atendimento - Receptor Tipo USB 4G/5G | Un | 2000 |
| Grupo 3 - Rede FWA |  |  |  |
| Ite m | Descrição | Unidad e | Quantitativo Mensal |
| 1 | Pacote de Dados 4G/5G – Franquia Mensal 30GB | Un | 2000 |
| 2 | Pacote de Dados 4G/5G – Franquia Mensal 50GB | Un | 400 |

  - Os objetos desta contratação, não se enquadram como sendo de bens de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

  - O prazo de vigência da aquisição será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços, com a instalação em até 30 (trinta) dias, após a emissão da autorização de fornecimento pelo Departamento de Compras e Contratos, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

  - O objeto da contratação será composto 13 itens de preço total estimado orçado pela administração no Valor Mensal: R$ 1.383.854,70 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) e Valor Global Estimado: R$ 16.606.256,40 (dezesseis milhões, seiscentos e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Para fins de classifi- cação, será considerado o menor preço global. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade da prestação dos serviços, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as di- versas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa.

  - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico es - pecífico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO

    - O conjunto da central de videomonitoramento para cada 64 câmeras, deverá contar com 1 mesa de operação com computador, 2 telas (22”) para o operador, mouse e teclado (ABNT2), CPU, Videowall 2x2, Software VMS e armazenamento (storage) das imagens local e/ou em nuvem (on cloud) para 30 dias;

### 4.1.2 Mesa de Operação

4.2.1. Mesa ergonômica para operação em centrais de monitoramento

      - Dimensões: Compatível para acomodar computador, dois monitores (22”), teclado, mouse e demais periféricos (mínimo 160 x 90cm);

      - Estrutura: Metálica, pintada em epóxi ou similar, com tampo em MDF revestido em laminado melamínico;

      - Passagem interna para cabos, bordas arredondadas, pés reguláveis em altura.

      - Acabamento: Padrão em cores neutras (cinza, preto ou madeira clara).

### Computador (CPU)

      - Processador: Mínimo última ou penúltima geração ou superior (8 Núcleos e 16 Threads), equivalente a Intel Core i5/Ryzen 5 ou superior.

      - Memória RAM: 32 GB DDR4 ou superior, expansível.

      - Armazenamento: SSD mínimo de 512 GB.

      - Placa de vídeo: Dedicada ou integrada (mínimo 2 portas)

      - Porta de Rede Gigabit Ethernet, portas USB 3.0, HDMI/DisplayPort.

      - Sistema Operacional: Compatível com o Software VMS da central.

      - Acessórios: Teclado ABNT2, mouse óptico.

### Monitores

### Quantidade: 2 unidades por mesa de operação.

      - Tamanho: 24” polegadas, Resolução Full HD (1920 x 1080), LED ou LCD com tecnologia IPS.

      - Porta HDMI, DisplayPort conforme compatibilidade com a CPU, Base ajustável em inclinação, possibilidade de fixação em suporte VESA.

### Software VMS

      - Justificativa de Escolha de Software Dahua DSS Professional

Conforme dispõe o Art. 41 da Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, de forma excepcional e desde que devidamente justificada, indicar marca ou modelo específico em processos licitatórios de fornecimento de bens, nos seguintes casos:

- em decorrência da necessidade de padronização do objeto;

- em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração;

Considerando que o software de gerenciamento de vídeo Dahua é utilizado nos serviços de segurança pública do Governo do Estado, no “Olho Digital” e “Cerco Eletrônico”, sua adoção garante plena integração tecnológica, tendo em vista que o objetivo do município é integrar seu serviço de videomonitoramento com a Secretária de Segurança Pública do Estado (SESP).

      - Descrição do Software Dahua DSS Professional

        - O	software	deverá	possuir	arquitetura	modular	cliente/servidor, suportando a operação em ambiente distribuído com múltiplos servidores integrados.

        - Deverá suportar gerenciamento de até 1.000 dispositivos por servidor, com possibilidade de expansão por meio de cluster.

        - Deverá permitir gravação redundante e failover automático, assegurando a continuidade do serviço em caso de falha de servidor.

        - Deverá possibilitar streaming simultâneo para múltiplos clientes, com balanceamento de carga dinâmico.

        - O software deverá ser compatível com ONVIF (Perfis S, G, T e M).

        - Deverá suportar os protocolos RTSP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, SNMP, FTP/SFTP.

        - Deverá oferecer SDK e API de integração para comunicação com sistemas externos, incluindo plataformas de segurança pública e governamentais.

        - O software deverá suportar no mínimo 16 monitores simultâneos em vídeo wall, com controle dinâmico de janelas, layouts e arranjos.

        - Deverá permitir reprodução síncrona de no mínimo 8 canais simultâneos, com busca por evento, cronologia e metadados.

        - Deverá possibilitar a exportação de vídeos com assinatura digital, assegurando a integridade forense.

        - Deverá ser compatível com compressões H.265, H.264 e MJPEG. 4.1.5.2.12. O software deverá permitir Analíticos de Reconhecimento Facial com detecção, captura e análise de rostos em tempo real, com ajuste automático de exposição e melhoria de qualidade facial.

        - Deverá possuir banco de dados com capacidade mínima para 200.000 rostos, com possibilidade de importação em lote.

        - Deverá permitir comparação em tempo real com múltiplos bancos de dados, com nível de similaridade configurável.

        - Deverá realizar extração de atributos faciais, incluindo idade aparente, gênero, máscara, óculos, barba e expressões.

        - Deverá disponibilizar relatórios estatísticos de frequência de aparição, tempo de permanência e busca forense em gravações.

        - O software deverá identificar automaticamente placas de veículos em movimento de até 60 km/h.

        - Deverá capturar atributos como placa, cor, tipo, modelo e logotipo do veículo.

        - Deverá	permitir	a	utilização	de	listas	de	bloqueio	e	permissão (blacklist/whitelist), com capacidade mínima de 10.000 registros cada.

        - Deverá gerar relatórios estatísticos de tráfego, incluindo volume, ocupação e velocidade média.

        - Deverá permitir busca forense por placa em banco de dados de eventos gravados.

        - O software deverá detectar intrusão, cruzamento de linha, movimentação rápida, aglomeração, estacionamento irregular, abandono ou remoção de objetos.

        - Deverá realizar classificação de alvos (humano, veículo, não motorizado), com uso de IA para redução de falsos alarmes.

        - Deverá integrar-se com sensores de alarme e dispositivos de terceiros, com suporte a no mínimo 128 entradas digitais por servidor.

        - O software deverá gerar relatórios automáticos de disponibilidade, alarmes, ocorrências e estatísticas de analíticos.

        - Deverá permitir a exportação de relatórios em CSV e PDF, bem como integração via API.

        - Deverá manter logs detalhados de usuários, operações e acessos, com rastreabilidade total das ações.

        - O	software	deverá	suportar	HTTPS/SSL,	autenticação	802.1X	e criptografia AES.

        - Deverá manter logs de segurança;

        - Deverá permitir cliente web HTML5 e cliente desktop para Windows. 4.1.5.2.31. Deverá suportar notificações push, chamadas SIP/VoIP e integração com sistemas de intercomunicação.

## CÂMERA PTZ

    - A resolução mínima deverá ser de 4 MP (2560 × 1440);

    - O zoom óptico deverá ser de no mínimo 42× e o zoom digital de no mínimo 16×;

    - O iluminador deverá ser do tipo infravermelho invisível, com alcance mínimo de 200 metros;

    - A câmera deverá possuir sensor de imagem de no mínimo 1/1.8” progressive scan CMOS;

    - A sensibilidade mínima deverá ser de 0,001 Lux em modo colorido e 0,0005 Lux em preto e branco, operando em 0 Lux com iluminador IR;

    - A lente deverá possuir distância focal de 6,0 mm a 252 mm, abertura máxima F1.2 e ângulo de visão horizontal entre 56,6° e 1,7°;

    - O movimento Pan deverá ser de 360° contínuos;

    - O movimento Tilt deverá ser de -20° a 90° com auto-flip, velocidade configurável em preset;

    - A câmera deverá suportar no mínimo 150 posições de preset, patrulhas programáveis, padrões de varredura e função de posicionamento 3D;

    - A	compressão	de	vídeo	deverá	ser	compatível	com H.265+/H.265/H.264+/H.264, com suporte a até três fluxos simultâneos;

    - A taxa de quadros deverá ser de, no mínimo, 30 fps em todas as resoluções.

    - A câmera deverá dispor de slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC com suporte a até 256 GB de armazenamento local;

    - Deverá suportar funções de análise inteligente incluindo detecção de movimento, sabotagem de vídeo, intrusão, linha cruzada, abandono e remoção de objeto.

    - Deverá dispor de recursos de reconhecimento facial, deep learning com captura e comparação de rostos (mínimo 30 simultâneos) e detecção de veículos com identificação de modelo, cor e placa.

    - A conectividade deverá incluir interface Ethernet RJ-45 10/100 Mbps, com suporte a IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, RTSP, SNMP, NTP, QoS e ONVIF perfis S, G e T.

    - A câmera deverá suportar no mínimo 20 canais de visualização simultânea.

    - A câmera deverá possuir grau de proteção IP67 contra poeira e água e resistência a vandalismo IK10.

    - Deverá possuir proteção contra surtos;

    - O equipamento deverá operar em condições de temperatura de -20 ºC a 60 ºC e umidade até 90%.

## CÂMERA DIRECIONAL – EXTERIOR

    - A câmera deverá possuir sensor CMOS de 1/1.8” com resolução mínima de 4 MP (2688 × 1520) com no mínimo 50fps.

    - O equipamento deverá dispor de iluminadores infravermelhos com alcance mínimo de 60 m, assegurando operação em baixa luminosidade de até 0,0005 lux em cor e 0,0002 lux em P&B.

    - A lente deverá ser motorizada vari-focal 2,7 mm a 12 mm, com abertura máxima F1.2 e controle P-Iris, garantindo campo de visão horizontal entre 107° e 48°.

    - A câmera deverá suportar até 5 fluxos simultâneos, com compressão H.265/H.264/MJPEG e WDR real de 150 dB, além de recursos de BLC, HLC, 3DNR, EIS, defog e smart illumination.

    - O equipamento deverá possuir funções analíticas baseadas em deep learning, suportando pelo menos 2 analíticos, incluindo:

      - Ter capacidade de reconhecimento Facial com banco de dados para até

200.000 faces, extração de atributos (idade, gênero, óculos, máscara, expressões), contagem e busca forense;

      - ANPR (leitura automática de placas) com identificação de veículo em movimento, extração de atributos (placa, cor, tipo, modelo, logotipo) e suporte a listas de bloqueio e permissão de até 10.000 registros cada;

      - Proteção perimetral inteligente, incluindo detecção de intrusão, cruzamento de linha, loitering, aglomeração, estacionamento irregular, abandono e remoção de objeto;

      - Contagem de pessoas e veículos, mapas de calor e metadados de vídeo.

    - Deverá suportar armazenamento local em cartão microSD de até 1 TB, interface de rede RJ-45 (10/100/1000 Base-T), SDK e API para integração com sistemas externos.

    - O equipamento deverá possuir entradas e saídas de alarme (3 in / 2 out), áudio bidirecional (1 in / 1 out) e porta RS-485.

    - A proteção física deverá ser mínima IP67 e IK10, com anticorrosão, adequada a ambientes externos severos.

    - O equipamento deverá operar em condições de temperatura de -20 ºC a 60 ºC		e	umidade	até	90%.

## CÂMERA DIRECIONAL – INTERIOR

4.4.1 A câmera deverá possuir sensor CMOS de 1/1.8” com resolução mínima de 4 MP (2688 × 1520) com no mínimo 50fps.

    - O equipamento deverá dispor de iluminadores infravermelhos com alcance mínimo de 40 m, assegurando operação em baixa luminosidade de até 0,0005 lux em cor e 0,0002 lux em P&B.

    - A lente deverá ser motorizada vari-focal de 2.7 mm a 12 mm, com abertura mínima F1.2 e tipo P-Iris.

    - A câmera deverá possuir recursos de imagem como WDR de no mínimo 150 dB, redução de ruído 3D NR, BLC, HLC, estabilização eletrônica (EIS), Defog e

    - O equipamento deverá possuir funções de inteligência artificial com suporte, no mínimo, a reconhecimento facial com banco de dados para até 200.000 faces, detecção e extração de atributos faciais, contagem de pessoas, detecção de EPI, ANPR (reconhecimento de placas veiculares) e funções IVS (intrusão, linha de travessia, objeto abandonado/perdido e detecção de aglomeração).

    - A câmera deverá possuir microfones duplos integrados e alto-falante embutido, permitindo comunicação bidirecional.

    - O equipamento deverá dispor de no mínimo 3 entradas e 2 saídas de alarme, além de suporte a cartão MicroSD de até 1 TB.

    - A câmera deverá ser compatível com protocolos ONVIF (Perfis S/G/T/M), suportando 8.4.8. compressão H.265/H.264 e até 5 fluxos simultâneos de vídeo.

    - O equipamento deverá operar em condições de temperatura de -20 ºC a 60 ºC e umidade até 90%.

## LICENÇA – CÂMERA DE RECONHECIMENTO FACIAL

    - A licença, concedida por câmera com função ativa, deverá garantir que cada câmera tenha capacidade para:

      - Executar reconhecimento facial com banco de dados de, no mínimo,

200.000 faces, incluindo extração de atributos como idade, gênero, óculos, máscara e expressões faciais, além de contagem e busca forense, com taxa mínima de acerto de 95%;

      - Ter capacidade de realizar proteção perimetral inteligente, contemplando detecção de intrusão, cruzamento de linha, loitering, aglomeração, abandono e remoção de objeto;

      - Efetuar contagem de pessoas e veículos, gerar mapas de calor e metadados de vídeo para análises estatísticas.

## LICENÇA - CÂMERA DE LEITURA DE PLACAS

    - A licença, concedida por câmera com função ativa, deverá garantir que cada câmera tenha capacidade para:

    - Executar reconhecimento automático de placas veiculares (ANPR), incluindo detecção de atributos como tipo de veículo, placa, cor, logotipo e situação de trânsito, com taxa mínima de acerto de 95%;

    - Realizar leitura de placas com veículos em movimento, com extração de atributos (placa, cor, tipo, modelo e logotipo), bem como suporte a listas de bloqueio e permissão (blacklist/whitelist) com capacidade mínima para 10.000 registros cada;

    - Ter capacidade de realizar proteção perimetral inteligente, incluindo detecção de intrusão, cruzamento de linha e estacionamento irregular.

## GRUPO 2 - INTERNET E PONTOS DE COMUNICAÇÃO

  - PONTO DE ATENDIMENTO - REDE FIBRA C/ WI-FI

    - O ponto de atendimento deverá disponibilizar roteador Wi-Fi 6 compatível com padrões IEEE 802.11ax/ac/n/a no segmento 2,4 GHz e 5 GHz, com tecnologia MIMO para múltiplos dispositivos simultâneos.

    - A taxa de transferência deve ser compatível com as frequências 2,4 GHz e 5 GHz.

    - Deverá dispor de, no mínimo, uma porta WAN Ethernet de 10/100/1000 Mbps e três portas LAN Ethernet de 10/100/1000 Mbps.

    - O equipamento deverá possuir indicadores luminosos de estado (LED) para facilitar o diagnóstico visual, no mínimo 4 saídas de rede ethernet padrão RJ45 e no mínimo 1 saída SFP;

    - A segurança deverá contemplar protocolos como WPA3, firewall interno, proteção contra ataques DoS, autenticação PAP/CHAP e filtro para acesso remoto seguro.

## PONTO DE WI-FI – PÚBLICO

    - O equipamento deve ser de Arquitetura outdoor, com conectores e antenas externas MIMO 2x2, 4 setores, para no mínimo 360° graus de cobertura.

    - Capacidade de transmissão agregada de até 1,5 Gbps (2 × 750 Mbps).

    - Operação em faixa de frequência universal 4,9 a 6 GHz, em conformidade com regulamentações ETSI e FCC.

    - Latência típica menor que 30ms ponta a ponta.

    - Modulações adaptativas: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM e 256QAM.

    - Criptografia mínima AES 128 bits.

    - Tecnologia de duplexação TDD, com razão de uplink/downlink configurável.

    - Sincronização intra e intersite através de GPS integrado.

    - Potência minima de transmissão de 20 dBm por rádio/porta.

    - Largura de canal configurável: 10, 20, 40 e 80 MHz, com seleção automática

entre 20, 40 e 80 MHz.

    - Interfaces	de	dados:	1000BaseT	(PoE)	e	SFP	(1GbE	full	duplex, single/multimodo).

    - Capacidade de aprendizado de até 8.000 endereços MAC.

    - Suporte a QoS com classificação de pacotes em 4 filas de prioridade (802.1p/Diffserv).

    - Suporte a VLAN 802.1Q, QinQ.

    - Protocolos	de	gerenciamento:	IPv4/IPv6	dual-stack,	SNMP	v1/v3, HTTP/HTTPS via navegador, com aplicação NMS compatível.

    - Resistência ambiental mínima IP67, suportando temperaturas entre -40°C e

+60°C, e 100% de umidade condensing.

    - Certificações de segurança: US/CAN (cTUVus), CE/IEC.

    - Conformidade EMC: FCC, ETSI, CAN/CSA-CEI/IEC, AS/NZS e ANATEL.

## LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX

    - O link dedicado deverá ser fornecido em regime full duplex, garantindo transmissão e recepção simultânea de dados na mesma taxa de velocidade contratada.

    - Deverá possuir largura de banda fixa, não compartilhada, com garantia mínima de 99% da velocidade contratada, assegurando baixa latência, alta disponibilidade e estabilidade de conexão.

    - O serviço deverá contemplar suporte a endereçamento IP público, compatibilidade com protocolos IPv4 e IPv6, redundância de rota e monitoramento proativo.

    - A disponibilidade mínima deverá ser de 99,5% mensal, com SLA de atendimento para reparo de falhas críticas. O provedor deverá oferecer suporte técnico especializado 24x7, com canais de atendimento dedicados.

## PONTO ATENDIMENTO - RECEPTOR TIPO CPE 4G/5G

    - A CPE deverá possuir capacidade para operar nas frequências utilizadas pelas tecnologias 4G (LTE) e/ou 5G (NR), em conformidade com as faixas homologadas pela Anatel;

    - O equipamento deverá dispor de, no mínimo, 1 slot para SIM Card;

    - A CPE deverá possuir interface de rede cabeada Ethernet 10/100/1000 Mbps para distribuição do acesso, além de suporte a Wi-Fi dual band (2,4 GHz e 5 GHz), compatível com o padrão IEEE 802.11ac ou superior.

## PONTO ATENDIMENTO - RECEPTOR TIPO CPE USB 4G/5G

    - A CPE deverá possuir capacidade para operar nas frequências utilizadas pelas tecnologias 4G (LTE) e/ou 5G (NR), em conformidade com as faixas homologadas pela Anatel;

    - O equipamento deverá dispor de, no mínimo, 1 slot para SIM Card e uma porta USB-A e/ou C para ligar ao equipamento do usuário.

## GRUPO 3 - SERVIÇO FWA

  - PACOTE DE DADOS 4G/5G – FWA

    - As velocidades ofertadas deverão ser compatíveis com aquelas disponíveis nas tecnologias 4G e/ou 5G;

    - A franquia de dados mensal está limitado a cada tipo de pacote;

    - O fornecimento deverá incluir SIM Card com perfil elétrico, devidamente habilitado.

    - O serviço deverá contemplar acesso a plataforma para gestão e ativação das linhas e dos SIM Cards, permitindo controle de uso, disponibilidade de bloqueio e suspensão.

    - Não haverá necessidade de fornecimento de numeração telefônica, tendo em vista que se trata de serviço FWA (Fixed Wireless Access);

    - O serviço poderá ser prestado via SMP, SMP Credenciado de Rede Virtual (MVNO), SLP ou SCM, desde que observadas as normas vigentes da Anatel.

## VISITA TÉCNICA

4.13.1 Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local de realização do serviço, logo, caso seja do interesse da mesma, deverá ser agendado com o Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (Rômulo Sartori Camilo).

4.13.2. Deve-se agendar a visita no prazo máximo de 3 (três) dias antes da data marcada para abertura do certame. Horário de atendimento ao público 12:00 ás 18:00 de segunda a quinta-feira, as sextas-feiras 07:00 ás 13:00.

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - Certidão de Registro ou comprovante de inscrição da empresa e do(s) responsável (is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia – CREA ou outro conselho de classe competente, da região da sede da empresa, em plena validade, e que seja de sua atribuição e competência os serviços objeto deste Estudo Técnico Preliminar. (de acordo com o Acórdão 01505/2020-4 - 1ª Câmara TCE/ES

    - Comprovação da qualificação técnico-operacional e qualificação técnico- profissional da licitante, com no mínimo 1 (um) ano de experiência mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, registrado e acompanhado da CAO (Certidão de Acervo Operacional) demonstrando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto do presente ETP / Termo de Referência, comprovando que executa ou executou os serviços de: (tal solicitação encontra-se amparada na lei 14.133/2021 no art. 67, II e § 5º).

    - Para fins de qualificação técnico-operacional, será exigida a apresentação de atestado devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de, no mínimo, 3% (tres por cento) do quantitativo total de câmeras.

    - Autorização para Exploração de Serviço de Comunicação Multimídia – SCM da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

    - Autorização de uso da(s) radiofrequência(s) compatíveis com 4G/5G em caráter primário ou secundário - da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

    - Autorização para Exploração de Serviço Móvel Pessoal - SMP ou Termo de homologação de Contrato para Exploração de Serviço Móvel Pessoal - SMP por meio de Rede Virtual ou Credenciada (Resolução n.º 550, de 22 de novembro de 2010).

    - Certidões de Acervo Técnico – CAT do profissional responsável técnico indicando que os serviços executados sejam compatíveis com o objeto da licitação. A CAT deverá ser devidamente averbada pelo conselho competente e estar acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica;

## DA GARANTIA

    - Considerando que se trata de locação de equipamentos, a garantia abrangerá quaisquer defeitos de projeto, fabricação, instalação, montagem e desempenho dos equipamentos durante todo o período de vigência do contrato, cabendo à empresa contratada arcar com todos os custos de manutenção e eventual substituição dos equipamentos.

## MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - O prazo de vigência dos Serviços será de 12 (doze) meses, com a instalação em até 30 (trinta) dias, após a emissão da autorização de fornecimento pelo Departamento de Compras e Contratos.

 Os locais de instalação hoje já existentes com o plano de ampliação estão previstos no ETP.

 Na Ordem de Início dos Serviços estará discriminada os setores que serão contempladas na instalação, esses setores serão escolhidos pela Administração com base nas necessidades de segurança levantadas à época.

  - O objeto deverá ser entregue no seguinte endereço: Rua: Praça Vicente Glazar, 159 – Bairro Glória Departamento de Almoxarifado Central

São Gabriel da Palha – ES CEP 29.7800-000

    - CONTATO

Tel: 27 3727-1366

Email: administracao@saogabriel.es.gov.br Responsável: Secretaria Municipal de Administração

    - Áreas requisitantes:

- Secretaria Municipal de Administração

- Secretaria Municipal de Educação

- Secretaria Municipal de Saúde

- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

- Secretaria Municipal de Assistência Social

  - Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

  - O item será recebido pelo(a) responsável do Almoxarifado Central juntamente com um servidor da Secretaria requisitante para acompanhamento e fiscalização e posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - A conferência dos itens deverá ser acompanhada por um servidor da secretaria requisitante, a fim de zelar pela qualidade e quantidade dos itens a serem adquiridos.

  - O item poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no ETP, neste Termo de Referência e na respectiva Autori - zação de Fornecimento, devendo ser substituído imediatamente, no momento da constatação pelo demandante, às suas custas.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

  - No caso de recusa da entrega do produto pelo fornecedor, a Administração Pú- blica adotará as providências cabíveis, de cordo com a legislação aplicável, visando sanar problemas por ventura ocorridos.

## MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

    - Haverá a celebração de ata de registro de preços.

    - A entrega dos itens/instalação deverá ser acompanhada por um servidor da secretaria requisitante, a fim de zelar pela qualidade e quantidade dos itens a serem adquiridos.

    - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

    - Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços.

    - A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.

    - Será exigido a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa, à Créditos Tributários Federais e à Dívi- da Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e de regularidade junto a Fazenda Municipal do do- micílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da Lei que deverão ser va - lidadas pela secretaria requerente ou fiscal de contrato.

## DAS OBRIGAÇÕES

  - DA CONTRATADA

    - Compete à Contratada executar os serviços objeto deste contrato em conformidade com as condições estabelecidas, garantindo a qualidade, o funcionamento adequado dos equipamentos e a observância às normas técnicas e legais aplicáveis.

    - A Contratada deverá atender às demandas de acordo com o SLA ( Service Level Agreement) estabelecido, mantendo prazos de resposta e solução compatíveis com o nível de serviço contratado.

    - O atendimento a incidentes deverá observar os seguintes prazos:

- Falhas críticas (interrupção total do serviço): resposta em até 60 minutos e solução em até 8 horas.

- Falhas não críticas (degradação parcial): solução em até 24 horas úteis.

- Solicitações administrativas: atendimento em até 96 horas úteis.

    - Deverá ser disponibilizado canal de suporte 24x7, com registro de protocolos de atendimento e relatórios mensais de desempenho.

    - Deverá ainda manter canais ativos de comunicação para suporte e atendimento, assegurando disponibilidade permanente de contato técnico e administrativo.

    - A Contratada deverá manter escritório, filial ou base operacional no Estado do Espírito Santo, com representante Legal, capaz de atender imediatamente as demandas da Prefeitura Municipal, oriundas do imediatismo das necessidades de segurança.

    - No caso da empresa Contratada não possuir instalações na região Noroeste do Estado, deverá providenciar dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato a instalação de um escritório com toda a estrutura para atender em sua totalidade o objeto descrito neste Termo.

## DA CONTRATANTE

    - Compete à Contratante disponibilizar as condições necessárias para a execução dos serviços, incluindo o pagamento das despesas relativas ao consumo de energia elétrica e a regularização e quitação das tarifas de uso compartilhado dos postes junto às concessionárias competentes.

    - A Contratante deverá ainda fornecer corpo técnico e equipe de apoio afim de facilitar o acesso da Contratada aos locais de instalação e operação, bem como assegurar a adequada comunicação entre a empresa executora e os servidores da Prefeitura envolvidos no acompanhamento do contrato.

    - Atestar Notas Fiscais que comprovam a realização dos serviços no prazo máximo de (quinze) 15 dias;

    - Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos que serão contados a partir da apresentação da Nota Fiscal;

## DAS SANÇÕES

  - Comete infração administrativa o fornecedor/prestador de serviço que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

    - Dar causa à inexecução parcial do contrato.

    - Dar causa à inexecução parcial que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

    - Dar causa à inexecução total;

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame.

    - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado.

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado,

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa/licitação eletrônica ou a execução do objeto.

    - Fraudar a dispensa/licitação eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do objeto.

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

      - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa/licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

- Multa, calculada na forma do edital, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 8.1 deste Termo de Referência, no percentual de 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 8.1.1 a 8.1.7 e 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 8.1.8 a 8.1.12;

  - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à

CONTRATADA;

  - A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as

penalidades definidas nos itens “c” e “d” abaixo:

- Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.12, deste Termo de Referência.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida.

    - As peculiaridades do caso concreto.

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

    - Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.

## CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

  - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de (30) trinta dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

  - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- O prazo de validade;

- A data da emissão;

- Os dados do contrato e do órgão contratante;

- O período respectivo de execução do contrato;

- O valor a pagar; e

- Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

  - A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

  - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

  - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

  - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Conforme Decreto Municipal nº 3.86/2023 será retido o Imposto de Renda na Fonte nos pagamentos efetuados por Órgãos, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Município de São Gabriel da Palha a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e prestação de serviços.

## DA HABILITAÇÃO

- 9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- SICAF;

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

- Cadastro de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

- Cadastro de empresas inidôneas, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –TCE/ES(https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/ lista-de-responsaveis/empresas-inidoneas/) e proibidas de contratar com o Poder Público	estadual	ou municipal(https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de responsáveis/proibidos-de-contratar/).

    - Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

      - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

      - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

102.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.1.3 .Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018, alterada pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 10 de 2020.

    - O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,

§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10..4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.7 .Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

### Habilitação jurídica:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

10.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

10.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

    - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

    - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

    - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### Regularidade fiscal e trabalhista:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - Certidão de regularidade junto à fazenda pública Municipal, do domicílio do Licitante;

    - Certidão de regularidade junto à fazenda pública Estadual, do domicílio do Licitante;

    - Certidão conjunta de regularidade junto à fazenda pública Federal, (Quitação de tributos e contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União) e junto ao INSS, conforme Portaria MF nº 358 de 05/09/2014;

    - Certidão de regularidade junto ao FGTS;

    - Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas (CNDT) de acordo com a Lei 12440 de 7 de julho de 2011.

    - Caso o vencedor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

### Qualificação Econômico-Financeira.

    - Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da Licitante ou por meio digital, emitida em até 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação.

    - Havendo algum prazo de validade estabelecido por cartório na certidão citada na letra anterior, será considerado o prazo constante da certidão para comprovação da sua validade.

    - Para a contagem do prazo estabelecido na letra “a” deste capítulo, será contado a partir do primeiro dia que antecede a data da realização desta licitação.

# As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial deverão apresentar como condicionante de sua habilitação, além da certidão de inexistência de processo de falência, o deferimento do primeiro processo ou a homologação do segundo, e, em ambos os casos, atestado de capacidade de cumprir o objeto licitado fornecido pelo juízo em que tramita a recuperação.

- RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

# Os resultados pretendidos com a contratação tem como pilar a melhoria no atendimento ao cidadão, bem como garantir segurança e conectividade para a população, além de prover mecanismos de combate a crimes, auxiliando o trabalho do Departamento de Trânsito, Polícia Civil e Militar do município de São Gabriel da Palha.

## CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1 Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

## POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

  - Não se verifica impacto ambiental da contratação.

## DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

  - Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação, com base nos elementos apresentados neste documento.

# Conclui-se que, além dos pontos atualmente atendidos pelo sistema de videomonitoramento e de acesso gratuito à internet, é fundamental contemplar também os locais elencados, de modo a expandir a cobertura para áreas ainda desassistidas. Essa ampliação garantirá a inclusão e o atendimento equitativo de toda a população gabrielense, fortalecendo a segurança pública, promovendo a inclusão digital e assegurando que todos os bairros, tanto da zona urbana quanto das demais regiões do município, se beneficiem de forma plena dessas tecnologias, decidiu-se então pela aquisição do serviço.

## ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Lei Orçamentária Anual, bem como requisição do

sistema presente nos autos, sendo a contratação será atendida pelas seguintes dotações:

 FICHA – FONTE: 00114 – 15000000000 - Valor Mensal Estimado: R$ 1.383.854,70 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos)

#  Valor Global Estimado: R$ 16.606.256,40 (dezesseis milhões, seiscentos e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)

## DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

  - A compilação de parte das informações mencionados na elaboração deste Termo de Referência foram estruturadas através do ETP – Estudo Técnico Preliminar elaborado pela secretaria requisitante.

São Gabriel da Palha, 14 de novembro de 2025

### Elaborado por:

RODOLFO ANTÔNIO DA SILVA NETO

Agente de Serviços Técnicos – Portaria n° 9.965/2025 Mat. nº 000406

RUTH BARBARA DA SILWA NASCIMENTO

Agente de Serviços Técnicos - Decreto n° 4.816/2025. Mat. nº 002983